ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Абрамцева,23/а

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Абрамцева,27/а

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Абрамцева,29

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кольчугинский,5

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кольчугинский,5/3

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,2/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,2/2

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,4/3

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6/2

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6/3

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6/4

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,6/5

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,9

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,11/2

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Текстильщиков,7/4

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телефонная,15/в

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,14

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,16

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,18

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,153

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,155

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,160/а

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,3

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,3/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,4

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,5

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,6

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,8/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | 2008 + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,9/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,9/2

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: блв.Химиков,9/3

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение | 2007 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,4/1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,4/2

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,6

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,8

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,10

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Юргинская,14

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пирогова,1

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Топкинская,156/б

01.07.11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина