ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. 7 Микрорайон, 1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 380-400 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1700-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. 7 Микрорайон, 2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 380-400 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1700-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. 7 Микрорайон, 3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-100 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. 7 Микрорайон, 4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-100 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. 7 Микрорайон, 5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-100 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 33

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2011 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2011 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2011 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2000-2100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2011 | - |  |
| 6.3. | горячей воды | 2011 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | 2011 | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 33/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 35

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-600 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 37

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 37/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2012 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2012 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2012 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2012 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2012 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | - | - |  |
| 6.3. | горячей воды | - | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 39

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2000-2100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Григорченкова, 43

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-400 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1800-2000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер. Крупина, 20

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-310 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1250-1350 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер. Крупина, 21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-600 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2010 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер. Крупина, 22

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-310 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1250-1350 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер. Крупина, 23

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-600 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2009 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2007 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 31

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 4500-5000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2009 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2013 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 48

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 48/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 510-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 50

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 700-800 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 50/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2010 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 52

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 700-800 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 52/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 700-800 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2010 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 54

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 700-800 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 510-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши | 2013 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-520 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2013 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | 2008 | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 56

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2013 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 58

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 58/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2012 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2012 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2012 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2012 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2012 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-320 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1200-1500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | - | - |  |
| 6.3. | горячей воды | - | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 58/б

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-320 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1200-1500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 60

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 60/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2008 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 72

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 72/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 72/б

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 74

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 95-105 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 76

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 900-1000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 390-400 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-180 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2009 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Ленина, 76/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1900-2000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 7

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 9

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 11

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 12

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 13

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | -- |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 15

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 17

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 18

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 19

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
|  | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
|  | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
|  | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
|  | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
|  | водоотведение |  | + | 120-140 |
|  | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
|  | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
|  | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
|  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
|  | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
|  | электрической энергии | + | - |  |
|  | тепловой энергии |  |  |  |
|  | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 20

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 22

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 23

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 24

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 25

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-130 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 26

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2500-2800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 28

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Лесной городок, 29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-140 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - | 350-400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Телефонная,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Телефонная,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Телефонная,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Телефонная,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Телефонная,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,117

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-250 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,119

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 170-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,127

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,129

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,131

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,133

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Топкинская,135

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина