Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( неблагоустроенный жилой фонд )

01.01.2023

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеновые конструкции |
| 1 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 2 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 3 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 4 | Установка приборов учета воды холодного водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | ул Арктическая д 20 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2 | ул Байкаимский разъезд д 1 | 1987 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 3 | ул Байкаимский разъезд д 3 | 1957 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 4 | ул Байкаимский разъезд д 5 | 1982 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 5 | ул Бестужева д 43 | 1957 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул Верещагина д 39 | 1958 | 1 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул Выборная д 47 | 1950 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | ул Выборная д 49 | 1950 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9 | ул Гризодубовой д 22 | 1985 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 10 | ул Дальневосточная д 7 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 11 | ул Декабрьская д 5 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 12 | ул Дорожная д 1 | 1982 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 13 | ул Дорожная д 5 | 1985 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Дорожная д 7 | 1991 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Кольцова д 2 | 1950 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Кольцова д 38 | 1958 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Комсомольская д 6 | 1958 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Комсомольская д 8 | 1948 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 19 | ул Куйбышева д 103 | 1957 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Курганская д 7 | 1959 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 21 | ул Курганская д 9 | 1959 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 22 | ул Лунная д 41 | 1958 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Лунная д 43 | 1950 | 1 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 24 | ул Лунная д 47 | 1958 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | ул Лунная д 53 | 1958 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | ул Лунная д 55 | 1958 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | ул Лунная д 59 | 1942 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 28 | ул Лунная д 61 | 1942 | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 29 | ул Мичурина д 2 | 1956 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 30 | ул Мичурина д 4 | 1956 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 31 | ул Невельского д 32 | 1970 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 32 | ул Никитинская д 14 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 33 | ул Разминовка д 1 | 1990 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 34 | ул Рязанская д 10 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 35 | ул Рязанская д 12 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 36 | ул Селекционная д 4 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 37 | ул Селекционная д 8 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 38 | ул Селекционная д 28 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 39 | ул Селекционная д 32 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 40 | ул Селекционная д 34 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | пер Сурикова д 4 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 42 | пер Сурикова д 6 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | ул Сурикова д 30 | 1957 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 44 | ул Сурикова д 32 | 1959 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 45 | ул Сурикова д 38 | 1962 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | ул Телевизионная д 4 | 1960 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 47 | ул Телевизионная д 5 | 1959 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | ул Телевизионная д 6 | 1962 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 49 | ул Телевизионная д 8 | 1960 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 50 | ул Телевизионная д 10 | 1961 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 51 | ул Топкинская д 117 | 1959 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 52 | ул Топкинская д 119 | 1949 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 53 | пер Топографический д 19 | 1961 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 54 | ул Тополиная д 1 | 1983 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 55 | пер Центральный д 6 | 1961 | 1 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 56 | пр Шахтеров д 3 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 57 | пр Шахтеров д 5 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 58 | пр Шахтеров д 7 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 59 | пр Шахтеров д 25 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 60 | пр Шахтеров д 29 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | пр Шахтеров д 31 | 1960 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 62 | ул Широкая д 11 | 1967 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Якутская д 4 | 1958 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |