Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

в 2016 году

| 1) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: пр-т Ленина, 57/3-13: - ПиН п.4.3.4-Переохлаждение (промерзание) перекрытия - ПиН п.4.2.1.7 -Не герметичны стыки панелей. - ПиН п.5.2.3-Температура воздуха в помещениях жилого дома (квартире) ниже значений, предусмотренных стандартами |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.01.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 64-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией выполнено утепление чердачного перекрытия над квартирой № 13. От собственника квартиры представлено письменное уведомление, для приведения температуры воздуха в жилом помещении в соответствие стандартам, собственник самостоятельно установит чугунные радиаторы большей мощности. |
| 2) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.01.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: ул.Спассанция, 2а-3: ПиН п. 4.2.1.7-Не герметичны стыки панелей |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.01.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 65-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выполнена герметизация стыков стеновых панелей. |
| 3) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 24.02.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: пр-т Текстильщиков, 9/1: 1.Не обеспечена герметичность вентиляционного ж/б канала квартиры № 75, п. ПиН 5.7.2.; 2.На трубопроводах системы отопления в подвальном помещении отсутствует тепловая изоляция, п. ПиН 4.1.9.; 3.Не обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальном помещении, п. ПиН 5.8.2.; 4.Нарушен условный проход трубопровода канализования на выпуске в подвальном помещении, п. ПиН 4.1.9. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 10.02.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией: - обеспечена герметичность вентиляционного ж/б канала квартиры № 75; - выполнен ремонт (восстановление) теплоизоляции; обеспечена достаточная теплоизоляция внутренних трубопроводов, стояков в подвальном помещении; - обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизии, прочистки на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях под давление 0,1 МПа; - обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов в подвальном помещении. |
| 4) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 26.02.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТКиБ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресам: улица Суворова, 129,150; улица Коростылева, 11,13; переулок Саянский, 26; улица Васильева, 9; проезд Новокировский, 2; улица Зварыгина, 1; улица Виноградная, 23,30: не обеспечена своевременная уборка сверхнормативного слоя снега, навесов кровли, 4.6.1.23. ПиН |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.02.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 3-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающими организациями произведены работы по очистке кровли от снежных навесов. |
| 5) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 29.02.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: ул.Белинского, 7: 1.Не обеспечена сохранность приборов учета электроэнергии в лестничных клетках, п. ПиН 2.3.7.; 2.Нарушена целостность шиферного ковра, конькового покрытия, примыкания к дымовентиляционным трубам, п. ПиН 4.6.1.2.; 3.Разрушена кирпичная кладка дымовентиляционных труб, п. ПиН 5.7.2.; 4.Не выполняется текущий ремонт, обеспечивающий нормативные условия для проживания, п. ПиН 5.6.10. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.02.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией: - в квартире № 16 выполнен текущий ремонт отопления, обеспечивающий нормальные условия для проживания, установлены 2 дополнительных прибора отопления в угловых жилых комнатах; - выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов (устранена протечка в требуемых местах); - обеспечена герметичность вентиляционных каналов в чердачном помещении; - обеспечена сохранность приборов учета электроэнергии, установлены запирающиеся устройства на электрощитках на лестничных клетках. |
| 6) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.03.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | __________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | __________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: пр-т Текстильщиков, 6/1: - подтопление подвального помещения канализационными водами, утечки на сетях холодного водоснабжения и отопления, п. 4.1.15. ПиН; - в подвальном помещении канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения не герметичны, п. 5.8.2. ПиН; пр.Ленина,76а - электрощитки на лестничных клетках в 4-ом подъезде открыты, в электрощитах грязь, мусор, п.3.2.18. ПиН; - осветительные приборы на лестничных клетках в 4-ом подъезде не закреплены, висят на проводах, дверца электрического шкафа не закреплена, п.5.6.2 ПиН; - подъездное окно в 4-ом подъезде закрыто листом поликарбоната, п.4.7.1 ПиН; ул.Лесной городок,22 - занос снега в чердачное помещение из-за отсутствия уплотнительного материала в коньковой зоне кровли, п.4.6.1.12. ПиН, - на кровле отсутствует примыкание к канализационным вытяжным трубам п.4.6.1.13. ПиН; - в чердачном помещении на металлическом покрытии кровли образование конденсата п.4.6.1.1. ПиН. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 8 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.02.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | по адресу пр-т Текстильщиков, 6/1: - обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизии, прочистки на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях под давление 0,1 МПа; по адресу проспект Ленина, д.76а, обслуживающей организацией: - произведено закрытие шкафов с электрощитками на лестничной клетке, убран мусор в электрощитках; - закреплены осветительные приборы и эл.щиток на лестничной клетке; - застеклено окно на лестничной клетке в подъезде № 4. по адресу ул.Лесной городок, 22 обслуживающей организацией: - выполнены сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышами устройствами (канализационные вытяжки); - уплотнены эластичным материалом стыки между элементами кровельного покрытия; - выполнены работы по устранению причин конденсатообразования в чердачном помещении. |
| 7) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 14.03.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТКиБ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: ул.Спасстанция, 30: - не обеспечена своевременная уборка сверхнормативного слоя снега с придомовой территории, 3.7.1. ПиН; - не обеспечено требуемое санитарное состояние лестничных клеток, 3.2.2. ПиН. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.03.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией выполнены работы по уборке придомовой территории. |
| 8) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 11.04.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: ул.Гагарина, 12: п.4.6.1.1-Неисправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей. п.4.6.1.2-Неисправность кровли из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев). п.3.2.9 -В подъезде требуется провести противогрибковую обработку, побелку стен и потолков. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.03.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 8-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией: - выполнен ремонт неисправности в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей; - выполнен ремонт кровли из рулонных материалов; - выполнена противогрибковая обработка, побелка стен и потолка на лестничных клетках 4,5 этажа в подъезде № 2. |
| 9) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 28.04.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТКиБ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: блр.Химиков, 6: ПиН п.3.2.2 -Неудовлетворительное санитарное состояние лестничных клеток (пыль на подоконниках); ПиН п.3.7.1 -Не обеспечена своевременная уборка территории (подметание); |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.04.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 10-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией выполнены работы по влажной уборке лестничных клеток, мытью окон, уборки придомовой территории. |
| 10) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.05.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | не исполнение своих обязанностей, не обеспечение соблюдения нормативных требований части п.2, п.п. «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 25.05.2013г. № 416, ст.161 ЖК РФ, а именно 09.03.2016г по адресам МКД г.Ленинск-Кузнецкий: пр.Текстильщиков, 8/1, пр.Ленина, 53/3, пр.Ленина, 76А, согласно актов проверки: № 39/133 от 09.03.2016г. МКД №8/1 -пр. Текстилыциков,8/1, № 38/133 от 09.03.2016г. МКД № 53/3 по пр.Ленина, № 45 от 09.03.2016г. МКД № 76А по пр.Ленина. Правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.05.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-246/2016 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | по адресу: пр-т Текстильщиков, 8/1 обслуживающей организацией: - выполнен частичный ремонт железобетонной кровли; - выполнено утепление стояков внутреннего водостока, проходящих в чердачном помещении; - выполнен ремонт стыков панелей в квартире № 35; - обеспечено вентилирование канализационных вытяжных стояков с выводом вытяжной части через кровлю на высоту нормируемую СНиПом; - устранена течь в местах вывода вытяжных шахт естественной вентиляции квартир №№ 35,143. по адресу: пр-т Ленина, 76а: - восстановлено вентиляционное устройство системы канализации над квартирой № 15; - восстановлено покрытие конька, примыкание к вентиляционной шахте; - выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов; - устранена захламленность чердачного помещения. по адресу: пр-т Ленина, 53/3: - выполнен ремонт ограждения лестниц (восстановлены деревянные поручни и металлическое ограждение); - обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим подвального помещения; восстановлены (открыты) продухи; - обеспечена работа естественной вытяжной вентиляции (открыты решетки, прочищены каналы) комнаты № 39; - обеспечена сохранность приборов учета электроэнергии, установлены запирающиеся устройства на электрощитках; - устранены неисправности электропроводки в эл.щитках (изолированы открытые соединения), установлены осветительные электроприборы в лестничных клетках жилого дома; - подвальное помещение очищено от мусора. |
| 11) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.06.2016г. |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | по адресу: ул.Толбухина, 43а: - входные двери в подвальное помещение деревянные, не плотно прилегающие к порогам, образуя щели, дыры, что не соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; - пол (земляной) в подвале, сырой. В центре подвала наблюдается лужа от канализационных стоков, площадь которой составляет 7 м.кв., что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; - присутствие влаги в подвале способствует развитию личиночных форм насекомых (комаров, мошек) и не соответствует п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; освещение в подвальном помещении отсутствует, что не соответствует п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации й проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; дезинсекционные мероприятия проводит ООО «Дез-Сервис», контракт б/н от 22.03.2016, сроком действия с 22.03.2016 по 30.09.2016. Кратность обработки против синатропных членистоногих-1 раз в год, что не соответствует п.п.5.1,5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; не обеспечены полные профилактические дератизационные мероприятия, а именно: в контракте б/н от 22.03.2016 на проведение дератизационных мероприятий не учтены полные площади подвальных помещений (по техническим паспортам) для проведения на них полных профилактических дератизационных мероприятий, систематическое обследование подвального помещения на наличие грызунов и грызунонепроницаемость помещений), а также нарушена периодичность дератизационных мероприятий (2 раза в год вместо систематических ежемесячных мероприятий), что не соответствует п. 3.3, приложению №1 СП СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; - герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, потолке не соблюдается, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; Не обеспечен своевременный ремонт отмостков (отмостка у дома разрушена), что не соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; - смотровые и вентиляционные окна не засечены мелкоячеистой решеткой, что не соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 9 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.05.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-255/2016 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выполнена дератизация и дезинсекция мест общего пользования. |
| 12) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.06.2016г. |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | по адресу: пер.Крупина, 29: - отмостки у дома частично разрушены и нуждаются в ремонте, между фундаментом и отмостками местами щели, а также щели и дыры под козырьками при входе в подъезд, что способствует проникновению в подвальное помещение дома дождевых и талых вод и не соответствует п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; смотровые и вентиляционные окна отсутствуют, с торца дома пробиты по два отверстия небольшого размера, что не соответствует п.п. 3.2, 3.3 СанПиНЗ.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; половой настил лестничных площадок в подъездах бетонированный, целостность пола между лесенками первых этажей нарушена (обнаружены дыры, щели), что не соответствует п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.3.3. СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционнь мероприятий против синатропных членистоногих»; - в помещениях подвала ощущается запах канализации, сырость, влажность, духот (благоприятные факторы для выплода, размножения и распространения синатропны членистоногих, в том числе тараканов), следовательно не проводится своевременно осушение, проветривание подвала, ч то не соответствует п. 3.11 СП 3.5.3.3223-1' «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационны: мероприятий», п.п. 3.2, 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологическш требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий протш синатропных членистоногих»; освещение в подвальном помещении отсутствует, что не соответствует п. 3.3 СанПиН 3.5.2 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; дезинсекционные мероприятия проводит ООО «Дез-Сервис», контракт б/н от 22.03.2016, сроком действия с 22.03.2016 по 30.09.2016. Кратность обработки против синатропных членистоногих-1 раз в год, что не соответствует п.п.5.1,5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»; не обеспечены полные профилактические дератизационные мероприятия, а именно: в контракте б/н от 22.03.2016 на проведение дератизационных мероприятий не учтены полные площади подвальных помещений (по техническим паспортам) для проведения на них полных профилактических дератизационных мероприятий, систематическое обследование подвального помещения на наличие грызунов и грызунонепроницаемость помещений), а также нарушена периодичность дератизационных мероприятие 2 раза в год вместо систематических ежемесячных мероприятий), что не соответсвует п. 3.3, приложению №1 СП СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; При визуальном обследовании подвального помещения, дворовой территории дома и подъездов на наличии насекомых, обнаружены живые и «дохлые» особи насекомых (черные, «канализационные», «шахтовые») тараканы разных размеров - от 1 см. до 5 см.) на первых этажах подъездов (тамбур при входе в подъезд), у квартир жильцов первого этажа, у входа в подъезд с уличной стороны в большом количестве, в подвальном помещении. Так же живые особо черных тараканов обнаружены в квартире № 16 в ванной комнате (проникновение в квартиру происходит по канализационным трубам через слив в ванной и раковине). Так же в подъездных помещениях на первых этажах обнаружено большое количество (полосой) «дохлой» мошкары, выплод которой происходит в сыром подвальной помещении. Объект расценивается как заселенный синатропными членистоногими. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 8 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.05.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-254/2016 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выполнена дератизация и дезинсекция мест общего пользования. |
| 13) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 03.06.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: пр-т Ленина, 45: ПиН п. 4.2.4.2.-Наличие признаков повреждения несущих конструкций балкона; ПиН п.4.6.4.1 -Неисправности системы водоотвода: протекание стыковых соединений; ПиН п.4.2.3.1-Местные разрушения облицовки фасада здания, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев; ПиН п.4.2.3.1-Разрушение водосточных труб. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 4000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.05.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 13-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией: - выполнен ремонт балконной плиты квартиры № 7 с соблюдением уклона; - обеспечена плотность лежачего фальца карнизных свесов над квартирой № 7; - выполнены работы по ремонту отделки фасада, восстановлен разрушенный слой штукатурки в необходимом месте; - восстановлены водосточные трубы в требуемых местах. |
| 14) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.06.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: пер.Крупина, 32: ПиН п.5.1.3, 5.2.22-Неисправность тепловой изоляции трубопроводов системы отопления ПиН п.5.2.21-Отсутсвует крепление трубопроводов |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.06.2016 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 17-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Восстановлена тепловая изоляция на трубопроводах системы отопления |
| 15) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 01.07.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: пр-т Текстильщиков, 6/1: -Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим подвала, восстановить продухи, п. ПиН4.1.1.; -Не обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальном помещении, п. ПиН 5.8.2.; -Не обеспечена систематическая уборка придомовой территории, не произведен покос травы, п. ПиНЗ.7.1.; -Отсутствуют прямые участки водосточных труб, п. ПиН 4.6.4.1. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.06.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 11-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией «РСУ-2012»: - обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; восстановлены (открыты) продухи; - обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизии, прочистки на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях под давление 0,1 МПа; - обеспечена своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием (произведен покос травы); - выполнен ремонт системы водоотвода с кровли, восстановлены прямые участки водосточных труб. |
| 16) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 01.07.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу, пр-т Ленина, 53/2: -Не обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим подвала, восстановить продухи, п. ПиН4.1.1.; -Не обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальном помещении, п. ПиН 5.8.2.; -Не обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов, п. ПиН 4.1.9.; -Отсутствуют тепловая изоляция трубопроводов системы отопления в подвальном помещении, п. ПиН 5.1.3; -На стояках системы отопления имеются вставки из полипропиленовых трубопроводов разного диаметра, п. ПиН 5.2.22. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.06.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 11-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Обеспечен нормируемый температурно-влажностный режим подвала, восстановлены продухи, обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальном помещении, обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов, восстановлена тепловая изоляция трубопроводов системы отопления в подвальном помещении; восстановлен единый диаметр и материал трубопроводов системы водоснабжения. |
| 17) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 01.08.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу, ул.Горького,19: -Отопительные приборы, расположенные на лестничных клетках подключены к трубопроводам с нарушением, п. ПиН 3.2.2.; -Не обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальном помещении, п. ПиН 5.8.2.; -Осветительные приборы в лестничных клетках установлены с нарушениями, п. ПиН 5.8.2.; -Выявлено отклонение конструкций кирпичной кладки карниза от вертикали над нежилыми помещениями со стороны дворового фасада, п. ПиН 4.2.1.3. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.07.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 14-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «Абсолют+»: - восстановлено рабочее состояние отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках подъездов №№ 9,10; - устранены неисправности электропроводки: установлены осветительные приборы в лестничных клетках жилого дома на внутреннюю поверхность стен; - обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизии, прочистки на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях под давление 0,1МПа под подъездами №№ 9,10; - выполнен ремонт стен, для недопущения деформации конструкций, отклонения конструкций от вертикали и осадки конструкций, расслоения рядов кладки, разрушения и выветривания стенового материала, провисания и выпадения кирпичей, ведется систематическое наблюдение за состоянием части карниза со стороны главного фасада над нежилыми помещениями. |
| 18) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.08.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно: В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Пушкина,72: - в подвальном помещении отсутствуют продухи (влажность, конденсат), п. 4.1.4. ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Лесной городок,27: - отопительные приборы на общей кухне не закреплены, п. 3.2.2. ПиН разбита гипсокартонная перегородка, п.4.5.1. ПиН разбито окно на общей кухне, п.4.7.1. ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: проспект Кирова, 108: - в квартире № 15 не работает вентиляция в ванной комнате, п. 5.7.1.,5.7.2. ПиН - утеплитель в чердачном помещении над квартирой № 15 спрессован, п.4.3.4.ПиН |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 6 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.08.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 22-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | по адресу: улица Лесной городок, д.27 обслуживающей организацией ООО «Городок»: - восстановлены крепления отопительных приборов, расположенных на общих кухнях; - выполнен ремонт перегородок; - выполнен ремонт окон (остекление). по адресу: проспект Кирова, д.108 обслуживающей организацией ООО «Абсолют+»: - обеспечена работа естественной вытяжной вентиляции в ванной комнате в квартире № 15; - выполнено рыхление шлака над квартирой № 15. по адресу: ул.Пушкина, 72 открыты продухи, организовано регулярное сквозное проветривание. |
| 19) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.09.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно: В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Пушкина,88: - неплотности вокруг трубопровода канализации, проходящего через перекрытие (комната для стирки и сушки белья на 2-ом этаже) п. 4.3.7. ПиН, не герметичность канализационных трубопроводов в помещениях жилого дома п.5.8.2.ПиН, сантехнический прибор (унитаз) в неисправном состоянии п.5.8.3, 5.8.7 ПиН, не герметичность отводных трубопроводов (трап) п.5.8.3 ПиН В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Новокировский проезд, 9: неисправность кровли из асбестоцементных листов п. 4.6.1.2 ПиН, неисправность ендовы п.4.6.3.6. ПиН, разрушение дымовентиляционной трубы п.4.6.2.3 ПиН, не устраняются повреждения стен по мере выявления, и допускается их дальнейшее развитие п.4.2.1.1. ПиН, наличие признаков повреждения несущих конструкций эркеров п.4.2.4.2. ПиН, отслоение бетона (раствора) обетонированных балконов п.4.2.4.4 ПиН. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 10 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.08.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 23-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «Альянс» по адресу ул.Новокировский проезд, 9: - выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов; - выполнен ремонт ендовы. по адресу: ул.Пушкина, 88 заделаны неплотности в перекрытии вокруг трубопровода системы канализации в комнате для стирки белья на втором этаже, обеспечена герметизация канализационных трубопроводов в общем санузле, в комнате для стирки белья на втором этаже; сантехнический прибор приведен в надлежащее состояние в общем санузле на втором этаже; обеспечена герметизация, гидроизоляция трапа в общем санузле на втором этаже. |
| 20) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 26.09.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: ул.Спасстанция, 6 ПиН п. 4.2.4.3. отсутствие (неправильное) выполнение сопряжения сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных плит в кВ. № 35; ПиН п. 4.6.2.3. – Неисправность выступающих над поверхностью кровель элементов вентиляционных труб. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.09.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 26-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «Альянс» - выполнен ремонт в сопряжении балконного козырька со стеной в кв. № 35; - выполнен ремонт выступающих над поверхностью кровель элементов вентиляционных труб. |
| 21) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 26.09.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТКиБ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: ул.Шишлянникова,1 ПиН п.3.7.1.,3.8.3. – Не обеспечена своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием (заросли травы, поросль кустарников) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.09.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 25-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | в настоящее время обслуживающей организацией ООО «Альянс» работы по вырубке поросли, и покосу травы выполнены. Уборка придомовой территории произведена. |
| 22) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 17.10.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: пр-т Текстильщиков, 2/1: - Не восстановлено рабочее состояние отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках (не закреплены к стене, не окрашены трубы, отсутствуют экраны), п. ПиН 3.2.2.; -Не обеспечено требуемое санитарное состояние лестничных клеток, п. ПиН 3.2.2.; -Не устранены неисправности электропроводки (осветительные приборы должны быть закреплены к стене, либо к потолку), п. ПиН 5.6.2.; -Отсутствуют прямые участки водосточных труб, п. ПиН 4.2.1.11.; -На все проемы, каналы и отверстия подвального помещения должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5см), защищающие здания от проникновения грызунов, п. ПиН 3.4.7. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.10.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 26-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «КомСервис-ЛК» выполнены следующие виды работ: - восстановлено рабочее состояние отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках (закреплены к стене, трубы окрашены, экраны восстановлены); - обеспечено требуемое санитарное состояние лестничных клеток; - устранены неисправности электропроводки (осветительные приборы закреплены к стене, в необходимых местах к потолку); - выполнен ремонт водосточных труб (восстановлены прямые участки); - на все проемы, каналы и отверстия подвального помещения установлены решетки (размер ячейки 0,5см), защищающие здание от проникновения грызунов. |
| 23) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 24.10.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: пер.Ленский, 2 ПиН п.4.6.1.2-Неисправность кровли из асбестоцементных листов (повреждения и смещения отдельных элементов). |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.10.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «ЛК- Автомобилист» по адресу: пер.Ленский, 2 выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов. |
| 24) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 21.11.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: г.Лесной городок,16 ПиН п.4.6.1.1 -Протекание кровли (инженерного оборудования) отсутствует защита от увлажнения конструкций кровли. ПиН п.4.6.3.6-Неисправность конька. ПиН п.4.6.1.13-Сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами не заведены в штрабы и не защищены фартуками из оцинкованной стали. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 9.11.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 31-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «Городок» выполнены следующие виды работ: - выполнены работы по защите конструкций кровли от увлажнения, устранено протекание кровли; - выполнено плотное покрытие конька кровли; - выполнен ремонт фартука в сопряжении кровельного покрытия со стенами. |
| 25) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 28.11.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ________________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354, а именно: по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, 13 температура воздуха в квартире № 1 в угловой комнате составляет +16,6 °С, в комнате + 16 °С, по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пер.Ленский,5 температура воздуха в квартире № 6 в угловой комнате составляет +18,0 С:, в комнате +18,5°С |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.11.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 32-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Обслуживающей организацией по адресу ул.Гагарина, 13 установлены дополнительные приборы отопления; по адресу пер.Ленский, 5 произведена замена приборов отопления. |
| 26) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.12.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ________________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Обществом в системе не полностью размещена информация, указанная в ч. 1, ст. 198 ЖК РФ (сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат). |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | устное замечание |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.11.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 30-076 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» на сайте ГИС ЖКХ внесены все дома, находящиеся в управлении. |
| 27) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.12.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно по адресу: ул.Гагарина, 12-34 ПиН п.4.3.4 -Переохлаждение (промерзание) перекрытия ПиН п. 5.2.3-Температура воздуха в помещениях жилого дома ( квартире)+17 С ниже значений, предусмотренных стандартами +20С |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.11.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 35-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена промывка системы отопления, замена аварийных участков трубопроводов. |
| 28) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.01.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | по адресу: пр-т Ленина, 56 нарушения в области санитарных норм и правил, предусмотренных п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.3.2., 3.3 СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 9.2.Сан ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и п. 5.1,5.2. СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 7 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 12000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.12.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-629/2016 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | В теплый период будут произведены работы по заделке щелей у стен. |
| 29) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.01.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ______________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно Ул.Пирогова,9 - В квартире №85 в угловой спальне, на кухне промерзание потолочного перекрытия, следы черной плесени- температура поверхности +7гр.С, промерзание торцевой наружной стены, температура поверхности +11гр.С температура воздуха в квартире в угловой комнате +20 гр.С, что не соответствует нормативной +22гр.С п. 5.2.3. ПиН, п.4.3.4, п4.2.1,7 пр.Ленина13а -Не выполняется своевременная уборка придомовой территории, не очищены от снега отмостка жилого дома и проходы к подъездам, п.3.6.14. ПиН ул.Толбухина,43а В первом подъезде жилого дома: -отсутствует частичное остекление оконных блоков, между рамами снег, мусор, п.4.7.1.ПиН, п. 3.2.2.ПиН - на приборе отопления отсутствует экран, имеется течь п. 3.2.2. вследствие чего температура воздуха в подъезде +13 гр.С,, что не соответствует нормативной +16гр.С - Электропроводка в подъезде имеет скрутки, не изолирована, отсутствует дворовое освещение. П.5.6.2ПиН |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 6 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.12.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 38-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Обслуживающей организацией проведены следующие виды работ: Ул.Пирогова, 9: - температура воздуха в помещениях дома (квартиры № 85) приведена в соответствие стандартам; - на чердаке вдоль наружных стен уложен дополнительный слой утеплителя шириной 0,7-1 м. пр-т Ленина, 13а: - выполнена уборка придомовой территории, отмостка жилого дома и проходы к подъездам очищены от снега; ул.Толбухина, 43а: - выполнен ремонт окон в первом подъезде (остекление, двойные оконные переплеты); - устранены неисправности электропроводки, восстановлено дворовое освещение жилого дома; - отопительный прибор, расположенный на лестничной клетке приведен в исправное состояние; - обеспечено требуемое санитарное состояние лестничных клеток; - установлены жалюзийные решетки на подвальные продухи. |
| 30) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 10.01.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Бояринцев С.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о. главного инженера |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения обязательных требований, предусмотренных действующим жилищным законодательством, в том числе «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 и «правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 при управлении многоквартирным домом № 31 по ул.Туснолобовой, а именно: - отсутствует приставная лестница для выхода на крышу, люк плотно не закрывается (происходит задувание снега) п. ПиН 3.3.3. - карнизные продухи не оборудованы металлической сеткой п. ПиН 4.6.1.25. - не обеспечено исправное состояние кровли (задувание снега в чердачное помещение) п. ПиН 4.6.1.1. - стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении не утеплены, п. ПиН 4.6.1.26. - промерзание чердачного перекрытия над квартирой № 94, п. ПиН 3.2.2. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.12.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-709/16 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | обслуживающей организацией ООО «Техно-Сервис» выполнены следующие виды работ: - оборудовано чердачное помещение приставными лестницами для выхода на крышу, оборудованы люки плотно пригнанными притворами; - оборудованы карнизные продухи металлической сеткой; - выполнено утепление стояков внутреннего водостока, проходящих в чердачном помещении; - утеплено чердачное перекрытие над квартирой № 94 |
| 31) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 10.01.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Бояринцев С.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о. главного инженера |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения обязательных требований, предусмотренных действующим жилищным законодательством, в том числе «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 и «правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 при управлении многоквартирным домом № 21 по ул.Розы Люксембург, а именно: - отсутствует приставная лестница для выхода на крышу, люк плотно не закрывается (происходит задувание снега) п. ПиН 3.3.3. - карнизные продухи не оборудованы металлической сеткой п. ПиН 4.6.1.25. - разрушение железобетонной кровли (защитного слоя бетона) над квартирой № 44, п. ПиН 4.6.12. - не обеспечено исправное состояние кровли (задувание снега в чердачное помещение) п. ПиН 4.6.1.1. - стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении не утеплены, п. ПиН 4.6.1.26. - в первом подъезде открыты электрические щитки, дверцы оторваны, не закреплены, оголены скрутки электрических кабелей, п. ПиН 5.6.2. - в подъездах на лесничных клетках отопительные приборы не имеют экранов, п. ПиН 3.2.2. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 7 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.12.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-712/16 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ООО «Техно-Сервис» выполнены следующие виды работ: - оборудовано чердачное помещение приставными лестницами для выхода на крышу, оборудованы люки плотно пригнанными притворами; - оборудованы карнизные продухи металлической сеткой; - выполнено утепление стояков внутреннего водостока, проходящих в чердачном помещении; - устранены неисправности электропроводки, эл.щитков в лестничных клетках жилого дома; - восстановлено рабочее состояние отопительных приборов (монтаж экранов), расположенных на лестничных клетках. |
| 32) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 28.11.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | несоблюдения нормативных требований ч.5 ст.161 и ст. 162 Жилищного кодекса РФ, постановления правительства РФ от 13.08.2006г. № 491; правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, п.1 ст.161 ЖК РФ. Действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, а именно: по адресу: пер.Саянский, 26 - п.ПиН 3.7.1. Не обеспечена установка контейнеров на обслуживаемой территории, затруднен проход; - п.ПиН 3.7.1. Не обеспечена организация вывоза жидких отходов; по адресу: ул.Пушкина, 5 - п.ПиН 4.1.4. Недостаточная вентиляция подвала (конденсат, плесень, затхлый воздух); - п.ПиН 4.1.15. Захламленность и грязь в подвальном помещении; - п.п.ПиН 3.4.7., 4.1.4. Отсутствие сеток, решеток на подвальных продухах; - п.ПиН 4.1.7. Разрушение отмостки; - п.п. ПиН 4.2.1.4., 4.2.3.1. Цоколь здания не защищен от увлажнения и обрастает мхом, отслоение фактурного и окрасочного слоя; п.ПиН 4.1.12. Затопление подвала. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 8 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление, решение |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.10.2016г., 28.11.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-518/2015, 12-374/2016 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ООО «Квартал» выполнены следующие виды работ по адресу: ул.Пушкина, 5: - открыты (пробиты недостающие) продухи; организовано регулярное сквозное проветривание; - убран мусор и грязь в подвальном помещении; - оборудованы подвальные продухи решетками, сетками; - выполнен ремонт (восстановление) отмостки в необходимых местах; - восстановлен фактурный и окрасочный слой цоколя со стороны главного и торцевого фасада; - удалена вода в подвале, устранены причины поступления воды. По адресу: пер.Саянский, 26, выгребная яма откачена, выполнен перенос контейнера для сбора ТБО на обслуживающую территорию. |
| 33) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.12.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ________________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, бр.Химиков,9/1 температура воздуха в квартире № 7 в угловой комнате составляет +21 С, в комнате +19 °С, в квартире № 10 в угловой комнате составляет +19 С, в комнате +19 С, в квартире № 12 в комнате составляет +18 °С, что не соответствует нормативной + 22 С в угловой комнате, + 20°С в других комнатах, установленной п. 15 приложения №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.12.2016г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 36-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена промывка системы отопления, температура воздуха в помещениях дома приведена в соответствие стандартам. |