Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД  с холодным водоснабжением)

01.01.2018

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| 1 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 3 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 4 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 5 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 7 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 9 | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 10 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 11 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 12 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 13 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню мероприятий по энергосбережению |
| --- |
| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал (нар. обмер) | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | ул 10 Лет Октября д 9 | 1916 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 169,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 2 | ул 8 Марта д 8 | 1941 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 198,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул 8 Марта д 10 | 1941 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 196,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул 8 Марта д 102 | 1959 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 333,0 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 5 | ул Аккумуляторная д 4 | 1961 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 196,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 6 | ул Аккумуляторная д 6 | 1961 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 204,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 7 | ул Аккумуляторная д 8 | 1961 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 207,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 8 | ул Аккумуляторная д 10 | 1961 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 195,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 9 | ул Альпийская д 36 | 1932 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 899,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 10 | ул Амбулаторная д 1 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 177,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 11 | ул Амбулаторная д 3 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 179,6 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 12 | ул Апрельская д 10 | 1947 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 68,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 13 | ул Брянская д 58 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 163,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | пер Бурлацкий д 9 | 1967 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 56,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 15 | пер Ватутина д 42 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 119,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Виноградная д 23 | 1971 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 252,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 17 | ул Виноградная д 30 | 1971 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 254,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 18 | ул Витебская д 41 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 144,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Витебская д 43 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 213,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 20 | ул Вишневая д 4 | 1931 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 379,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Вишневая д 6 | 1931 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 385,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | пер Водопьянова д 2 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 148,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | пер Водопьянова д 4 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 150,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | ул Вокзальная д 5/а | 1950 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 272,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 25 | ул Вокзальная д 23 | 1934 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 176,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 26 | ул Вокзальная д 28 | 1959 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | 154,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 27 | ул Ворошилова д 1 | 1927 | 1 | 0 | 10 | 0,0 | 496,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 28 | ул Ворошилова д 14 | 1948 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 134,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 29 | ул Выборная д 8 | 1977 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 348,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 30 | ул Выборная д 27 | 1979 | 1 | 0 | 10 | 0,0 | 569,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 31 | ул Высокая д 28 | 1950 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 231,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 32 | ул Высокая д 30 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 231,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 33 | ул Высокая д 32 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 231,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 34 | пер Гастелло д 9 | 1947 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 598,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 35 | пер Головина д 5 | 1952 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 276,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 36 | пер Головина д 7 | 1951 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 273,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 37 | пер Головина д 8 | 1951 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 282,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 38 | пер Головина д 10 | 1951 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 280,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 39 | ул Горького д 1/а | 1956 | 2 | 1 | 13 | 0,0 | 328,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 40 | пр Дзержинского д 2 | 1950 | 2 | 1 | 10 | 0,0 | 210,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 41 | пр Дзержинского д 13 | 1926 | 2 | 1 | 9 | 0,0 | 210,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 42 | пр Дзержинского д 45 | 1929 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 545,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 43 | ул Дитмана д 4 | 1928 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 388,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 44 | ул Дитмана д 6 | 1931 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 378,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 45 | ул Дитмана д 8 | 1928 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 385,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 46 | ул Дитмана д 10 | 1940 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 382,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 47 | ул Емельяновская д 11 | 1916 | 1 | 0 | 9 | 0,0 | 322,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 48 | ул Жаркевича д 13 | 1948 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 184,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 49 | ул Живописная д 52 | 1990 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 156,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | ул Калинина д 6/а | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 117,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 51 | ул Калинина д 15 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 162,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 52 | ул Кольцова д 35 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 228,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 53 | ул Кольцова д 36 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 227,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 54 | ул Кольцова д 39 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 274,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 55 | ул Кольцова д 40 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 230,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 56 | ул Кольцова д 42 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 273,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 57 | ул Коммунистическая д 1 | 1918 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 281,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 58 | ул Комсомольская д 5 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 59 | ул Комсомольская д 7 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 60 | ул Комсомольская д 9 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 196,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 61 | ул Комсомольская д 11 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 196,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 62 | ул Комсомольская д 17/б | 1989 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 185,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Комсомольская д 32 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 251,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 64 | ул Комсомольская д 34 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 239,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 65 | ул Комсомольская д 35 | 1939 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 402,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 66 | ул Комсомольская д 37 | 1939 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 402,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 67 | ул Кооперативная д 38 | 1953 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 77,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 68 | ул Коростылева д 3 | 1952 | 2 | 2 | 13 | 0,0 | 547,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 69 | ул Коростылева д 7 | 1950 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 331,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 70 | ул Коростылева д 7/а | 1950 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 198,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 71 | ул Коростылева д 9 | 1951 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 331,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 72 | ул Коростылева д 17 | 1992 | 2 | 0 | 4 | 194,9 | 180,0 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 73 | ул Коростылева д 19 | 1992 | 2 | 0 | 4 | 191,5 | 184,3 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 74 | ул Коростылева д 25 | 1994 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 183,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 75 | ул Коростылева д 27 | 1993 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 159,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 76 | ул Космическая д 1 | 1948 | 1 | 0 | 17 | 0,0 | 620,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 77 | ул Космическая д 3 | 1946 | 1 | 0 | 16 | 0,0 | 684,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 78 | ул Космическая д 4 | 1947 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 462,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 79 | ул Космическая д 6 | 1943 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 167,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 80 | ул Космическая д 7 | 1947 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 593,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 81 | ул Космодемьянской д 21 | 1956 | 2 | 2 | 11 | 0,0 | 553,2 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 82 | ул Краснопитерская д 20 | 1989 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 274,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 83 | ул Краснопитерская д 21 | 1989 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 256,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 84 | ул Краснопитерская д 28 | 1991 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 269,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 85 | ул Курганская д 1 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 86 | ул Курганская д 3 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | ул Курганская д 5 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 88 | ул Кутузова д 22 | 1953 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 331,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 89 | ул Летняя д 39 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 144,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 90 | ул Летняя д 41 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 228,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 91 | ул Лунная д 39 | 1963 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 234,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 92 | ул Лунная д 43/а | 1951 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | ул Лунная д 43/б | 1948 | 1 | 0 | 8 | 0,0 | 361,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 94 | ул Лунная д 63 | 1969 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 621,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 95 | ул Мусохранова д 10 | 1948 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 661,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 96 | ул Нахимова д 26 | 1950 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 545,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 97 | ул Нахимова д 30 | 1948 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 545,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 98 | ул Новая д 2 | 1978 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 135,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 99 | ул Октябрьская д 28 | 1959 | 2 | 2 | 15 | 0,0 | 222,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 100 | ул Орджоникидзе д 46 | 1946 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 123,5 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 101 | ул Погребновская д 17 | 1950 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 61,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | ул Погребновская д 18/а | 1957 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 140,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | ул Погребновская д 20/а | 1955 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 140,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 104 | ул Погребновская д 22/а | 1956 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 138,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | ул Погребновская д 24/а | 1956 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 132,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 106 | ул Пожарского д 3 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 139,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 107 | ул Пожарского д 6 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 237,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 108 | ул Пожарского д 7 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 136,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 109 | ул Садовая д 98 | 1928 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 139,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 110 | ул Садовая д 108 | 1928 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 137,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 111 | пер Саянский д 26 | 1949 | 2 | 1 | 8 | 101,8 | 270,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 112 | пер Сеченова д 3 | 1952 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 74,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 113 | ул Советская д 121 | 1963 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 282,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 114 | пер Совнархозный д 2 | 1975 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 94,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 115 | пер Совнархозный д 8 | 1954 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 109,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 116 | пер Совнархозный д 10 | 1975 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 131,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 117 | пер Совнархозный д 27 | 1983 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 155,5 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 118 | пер Совхозный д 3 | 1973 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 95,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 119 | ул Солнечная д 29 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 88,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 120 | ул Степная д 28 | 1961 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 109,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 121 | пер Суворова д 4 | 1949 | 1 | 0 | 16 | 0,0 | 611,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 122 | пер Суворова д 6 | 1950 | 1 | 0 | 16 | 0,0 | 600,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 123 | ул Суворова д 27 | 1958 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 663,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 124 | ул Суворова д 29 | 1942 | 1 | 0 | 15 | 0,0 | 510,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 125 | ул Суворова д 33 | 1942 | 1 | 0 | 15 | 0,0 | 584,6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 126 | ул Суворова д 36 | 1939 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 394,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 127 | ул Суворова д 129 | 1953 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 284,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 128 | ул Суворова д 150 | 1953 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 284,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 129 | ул Суворова д 188 | 1948 | 1 | 0 | 13 | 0,0 | 662,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 130 | пер Сухорукова д 1 | 1973 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 310,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 131 | пер Сухорукова д 2 | 1975 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 316,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 132 | пер Сухорукова д 3 | 1975 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 284,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 133 | ул Телевизионная д 2 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 134 | ул Телевизионная д 9 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 93,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 135 | ул Телефонная д 6 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 92,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 136 | ул Телефонная д 8 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 94,2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 137 | ул Телефонная д 10 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 138 | ул Толбухина д 34 | 1962 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 203,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 139 | ул Толбухина д 43 | 1960 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 230,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 140 | ул Тропинина д 2 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 232,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 141 | ул Туснолобовой д 15 | 1953 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 332,7 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 142 | ул Туснолобовой д 20 | 1959 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 239,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 143 | ул Туснолобовой д 61 | 1953 | 1 | 0 | 7 | 0,0 | 226,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 144 | пер Тютчева д 2/а | 1948 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 275,5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 145 | ул Хабаровская д 1 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 92,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 146 | ул Хасановская д 62 | 1959 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 170,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 147 | пер Целинный д 3 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 148 | пер Целиноградский д 9 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 185,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 149 | пер Целиноградский д 11 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 216,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 150 | ул Чайковского д 52 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 422,5 | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 151 | ул Чайковского д 54 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 421,0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 152 | ул Чайковского д 56 | 1962 | 2 | 2 | 15 | 0,0 | 420,4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 153 | ул Чапаева д 9 | 1927 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 189,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 154 | ул Чапаева д 10 | 1927 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 201,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | пер Черняховского д 7 | 1948 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 660,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 156 | ул Шилина д 11/а | 1950 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 196,8 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 157 | ул Широкая д 15 | 1959 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 366,1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |