Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами в 2015 году

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |
| 1) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 05.02.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно не герметичны стыки панелей, отслоение бетона (раствора) обетонированных стальных балок балконов (лоджий) по адресу:пр.Кольчугинский,5-170; ул.Суворова,9-80. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.01.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | пр. Кольчугинский,5-170 -ремонт козырька над балконом выполнен; -произведен текущий ремонт межпанельного шва. ул.Суворова,9-80 выполнены работы по текущему ремонту межпанельных швов. |
| 2) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.02.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: - по адресу ул.Васильева,14 нарушен нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках; - по адресу ул.Шишлянникова,10 расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для помещений (квартиры) не соответствуют установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция не обеспечивает удаление необходимого объема воздуха из помещений в следствии закрытия вытяжных вентиляционных решеток, засоров каналов. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.02.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул. Васильева,14 -выполнен монтаж подъездного отопления. ул. Шишлянникова,10. - присутствующие на общем собрании собственники отказались от финансирования по обеспечению работы естественной вытяжной вентиляции. |
| 3) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 13.02.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Ворошилова, 24: -снежные навесы на крыше, п. 4.6.1.23. ПиН. В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: улица Розы Люксембург,43; ул.Розы Люксембург,41; пр-т Текстильщиков,4/1; пр-т Текстильщиков,6/1: - сверхнормативный слой снега на крыше, п. 4.6.1.23. ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Пушкина, 11а: - наледь, сосульки на крыше, п. 4.6.1.23. ПиН. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 6 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.02.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 3-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 24 от снежного навеса выполнены. Работы по очистке кровель многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: ул. Розы-Люксембург, 41, ул. Розы-Люксембург, 43, пр. Текстильщиков, 4/1, пр. Текстильщиков, 6/1 от сверхнормативного слоя снега выполнены. Работы по очистке кровли многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ул. Пушкина, 11а от наледи и сосулек выполнены. |
| 4) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 02.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул.Суворова, 236, ул.Суворова, 234: - не обеспечена своевременная уборка придомовой территории от снега, 3.7.1. ПиН. В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул.8Марта,28; ул.8Марта,30; ул8Марта,39; ул.Орджоникидзе,54; ул.Орджоникидзе,56: -сверхнормативный слой снега на крыше, п. 4.6.1.23. ПиН |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 7 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.02.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: ул. Суворова, 234, ул. Суворова, 236 от снега выполнены. Работы по очистке кровель многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: ул.8 Марта, 28, ул. 8 Марта, 30, ул. 8 Марта, 39, ул. Орджоникидзе, 54, ул. Орджоникидзе, 56 от сверхнормативного слоя снега выполнены. |
| 5) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 02.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу ул.Иртышская, 13 - Не обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков. - Эксплуатация системы канализования из труб ПВХ осуществляется с нарушениями установленных требований (раструбы трубопроводов смонтированы по "движению" потока). - Не обеспечена своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием (отмостка не очищена от снега). - Снег на кровле. - Продухи подвального помещения не оборудованы жалюзийными решетками. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.02.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 6-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул.Иртышская, 13 -работы выполнены , нарушения устранены |
| 6) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 02.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Топкинская,16 - Развитие деформации в деревянных кровельных несущих конструкциях: (нарушения соединений между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и др. элементов) над квартирами №№ 74,76,78,84,86. - Сменяемые поврежденные элементы (отдельные участки) кровли из штучных материалов уложены на сплошную обрешетку не по слою рулонного материала над квартирами №№ 74,76,78,84,86. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.02.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 11-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | - выполнен ремонт деревянных кровельных несущих конструкций : над квартирами №№ 4,76,78,84,86. - установлены подпоры под стропильные ноги. - уложены сменяемые поврежденные элементы (отдельных участков железа) кровли из штучных материалов ( организованного водоотведения с кровли); -на сплошную обрешетку по слою рулонного материала( рубероид) над квартирами №№ 74,76,78,84,86. - выполнены работы по воздухообмену; -температурно-влажностный режим чердачного помещения приведен к норме; - уложен дополнительный слой утеплителя вдоль наружных стен по чердачному перекрытию; -выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов над квартирами №№ 74,76. |
| 7) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 23.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул.Ломоносова,4; ул.Энгельса,10; пр-т Кирова,16; пр-т Кирова,92; ул.Пушкина,12; ул.Пушкина,15 – сосульки на крыше, п.4.6.1.23Пин (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 6 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.03.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 6-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке кровель многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: ул. Ломоносова, 4, ул.Энгельса, 10, пр. Кирова, 16, пр. Кирова, 92, ул. Пушкина, 12, ул. Пушкина, 15 от сосулек выполнены. |
| 8) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 23.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: пр-т Ленина,13а; ул.Спасстанция,4а; ул.Шишлянникова, 9 – сверхнармативный слой снега на крыше, п.4.6.1.23 ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:ул.Шишлянникова,9 – не обеспечена своевременная уборка придомовой территории от снега, п.3.7.1. ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.03.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 14-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке кровель многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: пр. Ленина, 13а, ул.Спасстанция, 4а, ул. Шишлянникова, 9 от сверхнормативного слоя снега выполнены. Очистка придомовой территории по адресу: ул. Шишлянникова, 9 от снега произведена. |
| 9) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.03.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Пирогова,11/2 - неисправное состояние деревянных окон в местах общего пользования (подъезды), частично отсутствует остекление, вторая нитка остекления, частично не окрашены п.4.7.1. ПиН. - неисправное состояние отмостки со стороны дворового фасада между 5 и 6 подъездами, п.4.1.6. ПиН. - неисправное состояние входного ж/б крыльца 6 подъезда, п.4.8.10. ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.03.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 15-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведен частичный ремонт деревянных окон в подъездах, восстановлена отмостка между 5 и 6 подъездами, со стороны дворового фасада, выполнен ремонт входного железобетонного крыльца подъезда № 6 многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Пирогова, 11/2 |
| 10) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.04.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул.Спасстанция,14; ул.Спасстанция,18; ул.Спасстанция,22: -сосульки на крыше, п. 4.6.1.23. ПиН. В многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул.Спасстанция,18; ул.Спасстанция,16; ул.Спасстанция,22: снежный навес на крыше, п.4.6.1.23 ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ)Ф) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.03.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 9-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке кровель многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: ул.Спасстанция, 14, ул.Спасстанция, 16, ул.Спасстанция, 18, ул.Спасстанция, 22 от сосулек и снежного навеса выполнены. |
| 11) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 13.04.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица |  |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности |  |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Абрамцева,27 нарушение режима подачи горячей воды потребителям. (ст.7.23 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 17-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул.Абрамцева, 27- выполнены работы по промывке ГВС. |
| 12) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 13.04.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пр-т Ленина,48 – неисправность кровли из асбестоцементных листов, повреждения крайних листов шифера над 3 и 4 подъездами; - неисправность асбестоцементной кровли, неисправность конька над 3 и 4 подъездом. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 18-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | -Выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов; -устранены повреждения крайних листов шифера над 3 и 4 подъездами; - выполнен ремонт асбестоцементной кровли; - восстановлено коньковое покрытие над 3 подъездом. |
| 13) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 13.04.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно: в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пр-т Ленина,31 неисправность канализационных вытяжных стояков над квартирой №52, в связи с чем образуется конденсат на внутренней поверхности шифера, происходит увлажнение потолочного перекрытия, СНиП 2.04.01-85 п.17.18. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пр-т Ленина,60а расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для помещений, квартиры № 11, не соответствуют установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция не обеспечивает удаление необходимого объема воздуха из помещений в следствии закрытия вытяжных вентиляционных решеток, засоров каналов, п.ПиН 5.7.1., 5.7.2. СНиП 2.08.01.-89*п.3.4. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 19-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | пр. Ленина,31 - обеспечено вентилирование канализационных вытяжных стояков с выводом вытяжной части через кровлю нормируемую СНиПом над кв. № 52. пр. Ленина,60А - обеспечена работа системы естественной приточно-вытяжной вентиляции. |
| 14) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 27.04.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:пр-т Кирова,108б – не обеспечена своевременная уборка придомовой территории от снега (придомовая территория и внутридомовой проезд не очищен от снега), п.3.7.1. ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 22-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по очистке дворовой территории многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:пр. Кирова,108б от снега выполнены. |
| 15) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 04.05.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно: улица Пушкина. 88: - не обеспечена герметизация стыковых соединений системы канализования в помещении общих кухонь пятого этажа, п. ПиН 5.8.2.; - не работает часть моек в общих кухнях пятого этажа, п, ПиН 5.8.2.; - не работает часть унитазов в общих туалетах на пятом этаже, п. ПиН 5.8.2.; - на трубопроводах системы холодного водоснабжения в общих туалетах конденсат, п. ПиН 5.8.8. пер. Трестовский, 3 - недостаточный слой утеплителя в чердачном помещении, п. ПиН 4.З.4.; - не устранены повреждения кирпичной стены (со стороны дворового фасада от оконного проема на первом этаже вертикальная трещина), п. ПиН 4.2.1.1.; - со стороны дворового фасада отслоение отделочного слоя цоколя, п. ПиН 4.2.1.5. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 7 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 23-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул.Пушкина,88 - обеспечена герметизация стыковых соединений системы канализования в помещении общих кухонь пятого этажа - отремонтирована часть моек в общих кухнях пятого этажа - отремонтирована часть унитазов в общих туалетах на пятом этаже - на трубопроводах системы холодного водоснабжения в общих туалетах конденсат устранен. пер.Трестовский,3 -уложен дополнительный слой теплоизоляции; - выполнены работы по устранению повреждений стен, со стороны дворового фасада; - устранена вертикальная трещина от оконного проема первого этажа; - выполнен ремонт отделочного слоя стен, цоколя, со стороны дворового фасада. |
| 16) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 04.05.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно: В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: бульвар Химиков,9/1 не обеспечено исправное состояние железнобетонной кровли и системы водоотведения, п.ПиН 4.6.1.2. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 24-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | бр. Химиков,9/1-12 -выполнен ремонт и герметизация примыкания балконного козырька кв.№12 намокание устранено, ремонт железобетонной кровли не требуется. |
| 17) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 01.06.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Корнеева Н.А. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о.начальника ОТК и Б |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно: на прилегающей территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул.8 Марта,31 контейнеры для сбора отходов переполнены, прилегающая территории загрезнена, п.3.7.1. ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.05.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 13-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Работы по вывозу мусора и очистке территории около контейнеров многоквартирного жилого дома расположенного по адресу:ул. 8 Марта, 31выполнены. |
| 18) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 11.05.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения требований «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу: ул.Горького,19, не были выполнены работы: по ремонту тамбурных дверей подъездов жилого дома для снижения теплопоотерь и поддержания температурно-влажностного режима в подъездах в зимний период времени(п.3.2.11 ПиН); по пробивке дополнительных продухов в подвальном помещении для поддержания температурно-влажностного режима и проветривания подвального помещения, после устранения аварий на системе ВДО. ( п.4.1 ПиН) В нарушение требований п.4 СНиП 11-26-76 Кровли, утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 №226 управляющей организацией не были выполнены работы по устройству водостока с крыши жилого дома для удаления дождевых и талых вод с целью предотвращения повреждения фасада жилого дома (разрушение кирпичной кладки наружных стен). (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.04.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 14-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Ул.Горького,19 -выполнены работы по ремонту тамбурных дверей, подъездное отопление имеется, температурно-влажностный режим соблюдается, выполнено устройство дополнительных продухов, -выполнены работы по устройству водостоков с крыши. |
| 19) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 15.06.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: пр-т Ленина,31 - расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для помещений, (квартиры), не соответствуют установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция не обеспечивает удаление необходимого объема воздуха из помещений в следствии засоров каналов, ПиН п.5.7.1., 5.7.2. - переохлаждение перекрытия ПиН п.4.3.4. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.06.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 19-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | пр. Ленина,31-110 -выполнен ремонт по обеспечению работы естественной вытяжной вентиляции (прочистка каналов); - в чердачном помещении произведено рыхление теплоизоляционного слоя, который доведен до расчетного |
| 20) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 14.08.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Кольцова, 5 – неисправное состояние перекрытия, ПиН п.4.3.1.; не обеспечена своевременная уборка территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием, ПиН п.3.7.1. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.08.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул. Кольцова,5 -выполнены работы по ремонту перекрытия над подъездом с заменой балки, покос и уборка дворовой территории произведены. |
| 21) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 14.08.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Кутузова, 7 – не обеспечена герметизация стыковых соединений на канализационных трубопроводах, п.5.8.2.ПиН; не обеспечена своевременная уборка территории (покос травы), п.3.7.1.ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Суворова, 8 – подвальное помещение захламлено мусором, п.4.1.3.ПиН; не организовано регулярное сквозное проветривание подвального помещения, п.4.1.4.ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.08.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 30-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул.Кутузова, 7 -обеспечена герметизация стыковых соединений на канализационных трубопроводах, - произведена уборка территории (покос травы), -ул.Суворова, 8 - подвальное помещение убрано от мусора, организовано проветривание подвального помещения |
| 22) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 31.08.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение требований части п.2, п.п. «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 25.05.2013г. № 416, ст.161 ЖК РФ, а именно 02.07.2015г. и 09.07.2015г. по адресам г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Рубинштейна, 11, ул.Чекмарева, 13, ул.Белинского,5, согласно актов проверки: № 175/133 от 01.07.2015г. по МКД № 11 ул.Рубинштейна-6 нарушений; № 177/133 от 09.07.2015г. по МКД № 13 по ул.Чекмарева-3 нарушения; № 176/133 от 09.07.2015г. по МКД № 5 по ул.Белинского-8 нарушений. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой суд Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 17 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.08.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело№4-569/2015 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул. Белинского,5 -восстановлена кирпичная кладка стен под оконными проемами и в нижней цокольной части; -произведен ремонт цоколя здания; -выполнен ремонт кирпичных спусков в подвальное помещение; -выполнен ремонт (восстановление) отмостки; -произведен ремонт конструкций лестницы входа в здания; -выполнен ремонт окон, восстановлено оконное заполнение окон; -устранены неисправности электропроводки в лестничных клетках; -восстановлены вентиляционные кирпичные борова в чердачном помещении. ул. Рубинштейна,11 -выполнен ремонт желобов, лотков, воронок и водосточных труб; - выполнен частичный ремонт кровли из асбестоцементных листов; -выполнен ремонт лестницы в первом подъезде, восстановлено ограждение лестничного марша; -устранены неисправности электропроводки, заменены неисправные выключатели, установлены осветительные приборы в лестничных клетках; -выполнен ремонт отмостки со стороны дворового фасада. у. Чекмарева,13 -выполнен ремонт кровли из рулонных материалов над кв №№61,62,63; -восстановлена кирпичная кладка вытяжных шахт естественной вентиляции с прочисткой вентиляционных каналов; - выполнен ремонт подоконника на пятом этаже в четвертом подъезде. |
| 23) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 19.10.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | начальник отдела текущего и капитального ремонта |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение' требований к содержанию общего имущества, определенных п.п. «д» п. 4 Постановления 'Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом», а также п. 10, п. 11 Постановления Правительства РФ от 13.08:2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27 09.2003г. № 170. Выявленные нарушения отражены в актах проверки № 235/168 от 04.09.2015 по МКД № 1 по ул. Ломоносова-2 нарушения, № 236/168 от 04.09.2015г. по МКД № 53/1 по пр. Ленина-4 нарушения, № 237/168 от-08.09.2015г. по МКД № 57/1 по пр. Ленина-6 нарушений. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой суд Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 12 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.10.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело №4-684/2015 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул. Ломоносова,1 -выполнен ремонт из асбестоцементных листов; -ремонт деревянных кровельных несущих конструкций кровли(мауэрлат, стропильная нога) над подъездами №2. пр. Ленина,53/1 -выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов; -произведен ремонт конькового покрытия, покрытия около вентиляционной трубы; -слуховые окна оборудованы жалюзийными решетками; -уложен дополнительный слой теплоизоляции, доведен слой до расчетного над кв. №44. пр. Ленина,57/1 -выполнен ремонт кровли из асбестоцементных листов; - слуховые окна оборудованы жалюзийными решетками; -обеспечена чистота чердачных помещений; -выполнен ремонт системы водоотвода (водосточные трубы, отметы); -выполнен ремонт отделочного слоя на лестничной клетке на 1 этаже в подъезде №5. -выполнен ремонт конькового покрытия. |
| 24) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 19.10.2015 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _______ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _______ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России 27.09.2003 №170 , а именно : В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Ленская, 9 – в кв. №5 наблюдается разрушение балконной плиты (оголение арматуры, отслоение бетонного слоя), п.4.2.4.2.ПиН; ограждение балкона не закреплено, п.4.2.4.3.ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Менделеева, 21 – подвальное помещение затоплено канализационными водами, п.4.1.15.ПиН; в подвальном помещении не обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизии, прочистки на канализационных трубопроводах, отсутствуют заглушки, п.5.8.2ПиН. В многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: ул.Менделеева,7 – в подвальном помещении не обеспечена герметизация стыковых соединений на канализационных трубопроводах, п.5.8.2ПиН. (ст.7.22 КоАП РФ) |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 40000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.10.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 48-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ул.Ленская,9 кв. № 5 -выполнен текущий ремонт балконной плиты с ремонтом ограждения балкона, ул.Менделеева, 21 – обеспечена герметизация стыковых соединений, ревизия, прочистка на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях, устранены неисправности и утечки от инженерного оборудования, высушен подвал. ул.Менделеева, 7 – обеспечена герметизация стыковых соединений на канализационных трубопроводах в подвальных помещениях. |
| 25) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.01.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица |  |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности |  |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4. КоАП РФ, а именно по адресу ул.Байкаимский разъезд, 3-4: - дворовая уборная в подземной части не имеет водонепроницаемого выгреба, что не соответствует требованиям п. 2.3.3 СанНиН- 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; -не оборудована дворовая помойная яма с водонепроницаемым выгребом, с наземной частью, имеющей крышку и решетку для отделения твердых фракций, что не соответствует требованиям 2.3.1 СаиПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри торий населенных мест»; -контейнерная площадка, на которой установлены 2 металлических контейнера для сбора твердых бытовых отходом, не имеет твердого асфальтового или бетонированного покрытия и не ограничена бордюром, что не соответствует 2.1.З СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условия проживания в жилых зданиях и помещениях»: -для каждой квартиры квартиросъемщиками самовольно построены надворные туалеты, которые расположены на расстояниях от 0,7м. до 13 м. от обследуемого жилого дома, что не соответствует требованиям п. 2.3.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.12.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | Дело № 5-490/2015 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Направлено обращение в управление жизнеобеспечения администрации Ленинск-Кузнецкого округа о рассмотрении вопроса об устройстве дворовой уборной, контейнерной площадки для сбора ТБО, дворовой помойной ямы в соответствии с СанПин. |
| 26) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.01.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, а именно по адресу ул.Шилина, 9: 1.Не обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков в подвальном помещении, п. ПиН 4.1.9.; 2.По периметру здания отсутствует отмостка, п. ПиН 4.1.6.; 3.Частично отсутствует теплоизоляция внутренних трубопроводов, стояков, п. ПиН 4.1.9.; 4.Промерзание стен, появление плесневелых пятен, слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных стен квартир пятого этажа, п. ПиН 4.2.1.16.; 5.Водоотведение с кровли осуществляется под фундамент дома (выпуски внутреннего водостока выведены на крыльца входов в подъезды и подведены под фундамент дома, п. ПиН 4.6.1.26.; 6.На лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами открыты, п. ПиН 3.2.18; 7.Открыты продухи подвального помещения, имеется свободный доступ, п. ПиН 3.4.5; Деформация конструкции стен в угловых подъездах, вертикальные трещины на стенах площадок 4 и 5 этажей и со стороны подъезда и со стороны квартир, п. ПиН 4.2.1.3. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 8 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.12.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 1-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Обслуживающей организацией были закрыты подвальные продухи. В виду не сезонности проведения ремонтных работ, был продлен срок предписания по пункту № 5 - ремонт системы водостока кровли до 30.05.2016 года. |
| 27) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.01.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | не обеспечение соблюдения нормативных требований части п.2, п.п. «д» п.4 постановления правительства РФ от 15.05.2013г. № 416, ст.161 ЖК РФ, а именно : бульвар Химиков, 9/3 - в подъезде 3 4 осветительные приборы не закреплены, п. ПиН 5.6.2; в подвальном помещении мусор, п. ПиН 4.1.3; со стороны главного фасада и на торцах дома отсутствует отмостка, п.ПиН 4.1.6; нарушено устройство желобов системы внутренних водостоков с открытыми выпусками, обеспечивающими отвод атмосферных вод от здания не менее чем на 2 м., п.ПиН 4.6.4.4; затопление подвального помещения водами, п. ПиН 4.1.12; необходимо провести дератизацию и дезинфекцию по уничтожению насекомых в подвальном помещении, п.ПиН 3.18; попадание воды в подвал из-за неисправности отмостки (под крыльцами), ПиН 4.8.10; железобетонное крыльцо углового подъезда неисправно, п. ПиН 4.8.12; улица Ульяновская, 3 - на кровле слуховые окна не оборудованы слуховыми решетками, п.ПиН 4.6.1.25; нарушена целостность шиферного ковра (пробоины), п. ПиН 4.6.3.6; в чердачном помещении не обеспечена герметичность вентиляционных каналов и шахт (разрушена кирпичная кладка вентиляционных боровов), п. ПиН 5.7.2; улица Мусохранова, 1 -не обеспечена герметичность стыковых соединений на канализационных трудопроводах, п. ПиН 5.8.2; не обеспечена надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов в подвальном помещении, п. ПиН 4.1.9; отслоение штукатурного слоя цокольной части, п. 4.2.3.4 ПиН; выявлены утечки на трубопроводах канилизации (расколоты участки чугунных трубопроводов), п.ПиН 4.1.15. ч.1 ст.7.23.3 КРФоАП. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | мировой суд Ленинска-Кузнецкого судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 15 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.12.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-827/2015 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | по адресу: улица Ульяновская, д.3 - оборудованы слуховые окна кровли жалюзийными решетками; - выполнен ремонт асбестоцементной кровли над первым подъездом (устранены пробоины шиферного ковра). Частично обеспечена герметичность вентиляционных каналов и шахт (в чердачном помещении восстановлено три вентиляционных борова). Продлен срок предписания по ремонту еще трех вентиляционных боровов в срок до 30.05.2016 года. По адресу: бульвар Химиков, д.9/3 обеспечено вентилирование канализационных вытяжных стояков с выводом вытяжной части через кровлю на высоту нормируемую СНиПом по квартире № 47. выполнена досыпка шлака на чердачное перекрытие над квартирой № 47. - устранены неисправности электропроводки, заменены неисправные выключатели, установлены осветительные приборы в лестничных клетках жилого дома; - подвальные помещения очищены от мусора; - в текущем году силами ООО «ДЕЗ-СЕРВИС» на доме работы по дезинсекции были произведены 01.06.15г., 05.05.15г. выполнена дератизация подвального помещения, дополнительно по обращениям граждан – 07.08.15г., в ноябре месяце произведена плановая санитарная обработка подвала. К зимнему периоду частично произведена отсыпка отмостки щебнем. |
| 28) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 12.01.2016 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица |  |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности |  |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Качество горячей воды в жилой квартире № 17 по ул. Пирогова, 9/1 и в квартире № 86 по ул. Пирогова, 11, не соответствует санитарным нормам - СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 20000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.12.2015 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-485/2015 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Промывка сетей горячего водоснабжения |