Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

в 2017 году

| 1) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 03.02.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _____________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _____________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений. поскольку в соответствии с заключением эксперта №25/002-05-30 в многоквартирном жилом доме №108 «б» по пр. Кирова в г. Ленинске-Кузнецком обнаружены следы грызунов. По объективной оценке объект расценивается как заселенный грызунами. Установлено, что отмостки дома нуждаются в ремонте, между фундаментом и отмостками местами щели, что способствует проникновению в подвальное помещение дома дождевых и талых вод, насекомых и грызунов, что не соответствует п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». Смотровые и вентиляционные окна отсутствуют, с торца и с дворовой территории дома пробиты по 2 дырки небольшого размера, что не соответствует п.п.3.2, 3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». Дырки не засечены мелкоячеистой решеткой, что не соответствует п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и-проведению дератизационных мероприятий». |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 23.01.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 5-65/17 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выполнена дератизация мест общего пользования. |
| 2) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ____________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ____________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, а именно предоставление ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» гражданам услуг по теплоснабжению не надлежащего качества по адресу: ул.Гагарина, 9. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.01.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 2-133 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведен монтаж дополнительного стояка отопления по залу. |
| 3) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _______________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354, а именно предоставление ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» гражданам услуг по теплоснабжению не надлежащего качества по адресу: ул.Юргинская, 14, пр-т Кольчугинский, 3-43 |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.01.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведены ремонтные работы в подвальном помещении. |
| 4) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 20.02.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _________________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по адресу: ул.Юргинская, 8, а именно нарушение п.9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.3.3 СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». п.п.5.5 ' СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 20000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.02.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-52/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Проведены работы по уборке чердака от мусора. Выполнена дезинсекция мест общего пользования. |
| 5) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 31.03.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение требований к содержанию общего имущества определенных п.п «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом", а также п.10, п.11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, (далее ПиН) а именно: проспект Кирова,87: промерзание чердачного перекрытия над квартирой № 45, п. ПиН 4.3.4.; не герметичны межпанельные швы квартиры № 45, п. ПиН 4.2.1.7.; не обеспечена нормальная работа естественной вытяжной вентиляции квартиры № 45, п. ПиН 5.7.1., 5.7.2; проспект Ленина, 69: - промерзание чердачного перекрытия над квартирой № 60, п. ПиН 4.3.4.; не герметичны межпанельные швы квартиры № 60, п. ПиН 4.2.1.7. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка №5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 5 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.03.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-93/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Обслуживающими организациями выполнены следующие виды работ, по адресу: пр-т Кирова, 87, - на чердаке вдоль наружных стен уложен дополнительный слой утеплителя шириной 0,7-1м; - обеспечена работа естественной вытяжной вентиляции. - с наружной стороны квартиры № 45 выполнен ремонт стыков стеновых панелей. По адресу: пр-т Ленина, 69, - выполнен ремонт стыков стеновых панелей с наружной стороны квартиры № 60; - на чердаке вдоль наружных стен уложен дополнительный слой утеплителя шириной 0,7-1 м. |
| 6) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 08.05.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | __________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | __________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушения, предусмотренные ст.6.4 КРФобАП - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, по адресу: пр-т Текстильщиков, дом 9/4, а именно нарушения п. 8.2.5 СанПиР 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 15000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.04.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-201/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Установлена металлическая контейнерная площадка с навесом. |
| 7) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 07.08.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Пацель Л.И. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г., № 170, по адресу: ул.Спасстанция, 30, ул.Шевцовой, 3 |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.07.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-298/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | По адресу ул.Спасстанция, 30 выполнены работы по покосу и уборке придомовой территории. По адресу ул.Шевцовой, 3 произведена установка контейнерной площадки с навесом. |
| 8) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 19.06.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г., № 170 (далее ПиН), а именно подвальное помещение в доме по ул.Пирогова. 4/3 на 200 мм залито водой (п.4.1.1, 4.1.10 ПиН); температура горячей воды в водоразборной точке в квартире по пр.Кольчугйнскому,5 составила +53°С (п.5 прил.1 к Правилам предоставления коммунальных услуг...», утв. постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354). |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 1 |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.06.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-195/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | По адресу ул.Пирогова, 4/3 произведены мероприятия по осушению подвала, по адресу пр-т Кольчугинский, 5 выполнен ремонт стояка отопления. |
| 9) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.10.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ___________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности |  |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N354, а именно по адресу пр-т Ленина, 59/3-49 система отопления в спальной комнате и полотенцесушитель в ванной комнате не работает. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.10.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 24-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена замена части стояка системы полотенцесушителя. |
| 10) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 17.11.2017г. |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник ОТиКР |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, (далее ПиН) по адресу: ул.Пушкина, 19, ул.Шевцовой, 10. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 07.11.2017г. |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-434/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | По адресу, ул.Пушкина, 19: - выполнен ремонт стыков стеновых панелей с наружной стороны в необходимых местах. - уложен дополнительный слой теплоизоляции; - обеспечена работа естественной вытяжной вентиляции. По адресу ул.Шевцовой, 10 выполнен ремонт отмостки в требуемых местах. |
| 11) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 22.12.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N354, а именно по адресу: ул.Гагарина, 12-34, температура воздуха в квартире составляет +17.7 С, что не соответствует нормативной + 20С |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная Жилищная Инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 500 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.12.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 25-168 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена установка циркуляционного насоса на системе отопления. |
| 12) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.12.2017 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение нормативных требований ч.5ст.161и ст.162 ЖК РФ, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, по адресу:ул.Иртышская,11 |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 11 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.12.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-478/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выполнены следующие виды работ: проведена ревизия системы электроснабжения в подъездах на лестничных клетках; восстановлено дворовое освещение над вторым подъездом; восстановлена тепловая изоляция трубопровода системы отопления, расположенного в тамбурной части первого подъезда; осушено подвальное помещение, обеспечено исправное состояние оконных блоков в подъездах; выполнена очистка подвального помещения от мусора, восстановлена герметичность трубопроводов системы канализации в подвальном помещении; устранены повреждения цокольной части стены дома; выполнен ремонт кровли в требуемых местах; обеспечено исправное состояние покрытия около вентиляционной трубы; выполнена очистка чердачного помещения от мусора. |
| 13) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 10.01.2018 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Л.В. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник ОТиКР ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение нормативных требований ч.5ст.161и ст.162 ЖК РФ, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, по адресу: ул.Суворова,129 |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 3 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 28.12.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-516/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Выявленные нарушения будут устранены в срок до 15.05.2018г., согласно выданного предписания. |
| 14) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 10.01.2018 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ____________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _____________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение пп «в» п.3 Стандарта раскрытия информации – не обеспечен свободный доступ к информации, не выполнены требования Стандарта на достоверную информацию о площади жилых и нежилых помещений и помещений находящихся в составе общего имущества в многоквартирном доме по адресу ул.Лесной городок, 27 по Форме № 2.1. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 0 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 28.12.2017 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 4-517/2017 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | выполнены требования Стандарта раскрытия информации о площади жилых и нежилых помещений и помещений находящихся в составе общего имущества в многоквартирном доме по адресу ул.Лесной городок, 27 по Форме № 2.1. |