Состав и периодичность выполнения работ по содержанию и ремонту жилья.

Периодичность работ по уборке придомовой территории (для зданий свыше двух этажей)

| Вид уборочных работ | Класс территории - I |
| --- | --- |
| Холодный период |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | Согласно технологии (не менее 2-х раз в неделю) По мере необходимости |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  |
| очистка территорий от наледи и льда |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |
| посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами |  |
| Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| Теплый период |
| Подметание, уборка площадки перед входом в подъезд и уборка придомовой территории, уборка мусора с газонов в дни без осадков и в дни с осадками до 2см | Согласно технологии (не менее 2-х раз в неделю) По мере необходимости |
| Очистка урн от мусора (при наличии) |  |
| Покос газонов и придомовой территории | 2 раза в теплый период |
| Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |

Уборка лестничных клеток

| Влажное подметание лестничных площадок и маршей всех этажей (с протиркой перил) | 2 раза в неделю |
| --- | --- |
| Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов, электрических щитов, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов, мытье окон. | 1 раз в год |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц в теплый период |
| Очистка металлической решетки и приямка (при наличии) | по мере необходимости |

Таблица № 2

| № п/п | Состав работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ |
| 1.1. Кровля |  |
| 1.1.1. | Плановые осмотры кровли. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ за счет дополнительных средств собственников(свыше минимального перечня работ) | 2 раза в год |
| 1.1.2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
| 1.1.3. | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | по мере необходимости |
| 1.1.4. | Прочистка водосточных труб и ливневой (при её наличии) канализации | по мере необходимости |
| 1.1.5. | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
| 1.1.6. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | в летний период по мере необходимости |
| 1.2. Фасады |
| 1.2.1. | Плановые осмотры фасадов | 2 раза в год |
| 1.2.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | 2 раза в год |
| 1.2.3. | Очистка подъездных козырьков от наледи и снега | по мере необходимости |
| 1.2.4. | Очистка подъездных козырьков от листьев и мусора | по мере необходимости |
| 1.3. Подъезды и лестничные клетки |
| 1.3.1. | Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ за счет дополнительных средств собственников (свыше минимального перечня работ). | 2 раза в год |
| 1.3.2. | Укрепление входных дверей. Установка доводчиков на входных дверях в подъезды и лестничные клетки (при наличии), кроме дверей с домофоном, установленных по отдельному договору. | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 1.3.3. | Установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях лестничных клеток. Замена разбитых стекол окон | по мере необходимости |
| 1.3.4. | Укрепление металлических перил | по мере необходимости |
| 1.4. Подвалы |
| 1.4.1. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | Не менее 2 раза в год |
| 1.4.2. | Плановые осмотры инженерного оборудования, принятие мер, исключающих подтопление подвала. | 1 раз в месяц |
| 1.4.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | по мере необходимости |
| 1.4.4. | Соблюдение температурно-влажностного режима и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | постоянно |
| 1.4.5. | Уборка подвалов от мусора, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений | 1 раз в год |
| 1.4.6. | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов, в соответствии с проектными требованиями | по мере необходимости |
| 1.4.7. | Содержание в исправном состоянии освещения подвала (при наличии) | постоянно |
| 1.5. Чердаки |
| 1.5.1. | Плановые осмотры. Мелкий ремонт и укрепление дверей, лестниц и люков выходов на чердаки и кровлю | по мере необходимости |
| 1.5.2. | Навешивание замков на входы в чердачное помещение | по мере необходимости |
| 1.5.3. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки. | по мере необходимости |
| 1.5.4. | Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно |
| 1.6. Внутренние системы водоснабжения и канализации |
| 1.6.1. | Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации. | 2 раза в год |
| 1.6.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и т.п.) | по мере необходимости |
| 1.6.3. | Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | по мере необходимости |
| 1.6.4. | Предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации | по мере необходимости |
| 1.6.5. | Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков | по мере необходимости |
| 1.6.6. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| 1.7. Системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств, электроплит) |
| 1.7.1. | Плановые осмотры систем электроснабжения . | 2 раза в год |
| 1.7.2. | Обозначение разграничений балансовой принадлежности: приборов учета электрической энергии, систем автоматического контроля и учета электроэнергии и электросетей в соответствии с договорами энергоснабжающих организаций | по мере необходимости |
| 1.7.3. | Запирание шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами и закрытие электромонтажных ниш, расположенных на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых помещениях, для обеспечения сохранности | по мере необходимости |
| 1.7.4. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки (относящихся к общему имуществу) | по мере необходимости |
| 1.7.5. | Обслуживание системы освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезды | по мере необходимости |
| 1.7.6. | Замена ламп в светильнике дворового освещения, на 1 этажах жилых домов подъездного освещения | по мере необходимости |
| 1.7.7. | Проверка заземления | в соответствии с нормативами |
| 1.8. Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения |
| 1.8.1. | Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения. | 2 раза в год |
| 1.8.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости |
| 1.8.3. | Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | по мере необходимости |
| 1.8.4. | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке в осенне-зимний период |
| 1.8.5. | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | при подготовке в осенне-зимний период |
| 1.8.6. | Консервация системы центрального отопления | по окончании отопительного сезона |
| 1.9. Вентиляционные каналы |
| 1.9.1. | Плановые осмотры вентиляционных каналов | 2 раза в год |
| РАЗДЕЛ 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |
| 2.1. | Обслуживание-комплекс операций или операция по поддержанию счетчиков воды в работоспособном и исправном состоянии и в надлежащем внешнем виде при использовании по назначению (в соответствии с технической документацией на измерительные приборы и устройства). | по технологии |
| 2.2. | Мелкий ремонт по замене быстроизнашивающихся частей (не более 5 % от стоимости прибора учета) - комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности счетчиков воды и их составных частей, устранению выявленных неполадок, отказов и неисправностей, возникших в работе или выявленных при техническом обслуживании, своевременной замене вышедших из строя счетчиков, их узлов и деталей. | по мере необходимости. |
| 2.3. | Поверка и ремонт - комплекс операций по восстановлению (более 5 % от стоимости прибора учета) коллективных приборов учета осуществляется за дополнительные средства собственников помещений на основании решения общего собрания собственников. | По мере необходимости и в соответствии с регламентом работ |
| 2.4. | Снятие и запись показаний счетчиков с оформлением записи (в журнале и (или) электронном виде) | 1 раз в месяц |
| РАЗДЕЛ 3. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 3.1. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
| 3.2. | Локализация аварийных ситуаций путем устранения повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры, систем инженерного оборудования жилых зданий; засоров канализации жилых зданиях; повреждений вводно-распределительных устройств, электрических кабелей в соответствии с установленными предельными сроками, обеспечение выполнение заявок населения. | постоянно |
| РАЗДЕЛ 4. Прочие работы |
| 4.1. | Уход за зелеными насаждениями (при их наличии в соответствии с технологией - обрезка). Устройство и ремонт скамеек на территории микрорайона (при их наличии). | В соответствии с технологией по мере необходимости |
| 4.2. | Осмотры детских игровых площадок (или малых архитектурных форм) с устранением мелких неисправностей. Ремонт и покраска малых архитектурных форм (при наличии). | 1 раз в год, весной по мере необходимости. |
| 4.3. | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов | Регулярно По мере необходимости |
| 4.4 | Дезинсекция и дератизация подвальных или иных помещений (при их наличии) | Дезинсекция - 1 раз в год (теплый период) Дератизация -2 раза в год (осеннее - весенний период) по графику |
| 4.5. | Содержание и ремонт лифтов |  |
| 4.5.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | В соответствии с технологией и регламентом работ |