УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления жизнеобеспечения

Ленинск-Кунецкого городского округа

___________________О.А.Михайлова

«______» ___________________2013 г.

Пакет документации

по отбору подрядных организаций для

выполнения работ по ремонту кровель

жилых домов

№ КО-02

Заказчик (Организатор конкурса):

ОАО «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг г. Ленинска-Кузнецкого»

Конкурсная документация

по проведению открытых конкурсов по отбору подрядных организаций для выполнения работ по ремонту фасадов и кровли жилых домов

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по ремонту (далее - Договор)

| Лот № | Адрес многоквартирного дома | Работы (объекты): | Цена договора подряда, рублей: | Дата начала работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пр. Кирова, 83 | Ремонт крыши | 2 123 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Кирова, 87 | Ремонт крыши | 2 507 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Кирова, 95 | Ремонт крыши | 1 185 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Кирова, 108а | Ремонт крыши | 2 505 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Кирова, 108б | Ремонт крыши | 2 500 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Ленина, 13а | Ремонт крыши | 1 562 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Пр. Ленина, 51 | Ремонт крыши | 1 203 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Ул. Шевцовой, 8 | Ремонт крыши | 2 025 000 | 01 мая 2013 г. |
|  | Ул. Шевцовой, 10 | Ремонт крыши | 2 030 000 | 01 мая 2013 г. |

1.2. Заказчиком является: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнеецкого», ИНН 4212025149. Контактное лицо: начальник отдела текущего и капитального ремонта  ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52, адрес электронной почты: uez-jku@mail.ru.                                 .                                                      (наименование Заказчика)

1.3. Организатором конкурса является: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнеецкого. Контактное лицо: начальник отдела текущего и капитального ремонта  ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52, адрес электронной почты: uez-jku@mail.ru.                                                                                     .

(наименование организатора конкурса)

1.4. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: _652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 11,часы работы с 8.00-17.00

1.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00минут «14» февраля 2013 года по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 1.

На процедуре вскрытия конвертов имеют право присутствовать представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на Интернет-сайте официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса.

1.7. Участники конкурса предоставляют__ обеспечение заявки.

(предоставляют, не предоставляют)

1.8. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _______________________________________ рублей (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на Интернет-сайтах: официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru в трехдневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный  срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: начальник отдела текущего и капитального ремонта  ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52, адрес электронной почты: uez-jku@mail.ru.

(Ф.И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

1.12. Акт приемки в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома оформляется согласно приложению № 6 к настоящей конкурсной документации.

2. Требования к участникам конкурса

2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

2.2. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие

в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации;

3) документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

4) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки;

5) информация о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

7) заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8) заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации;

9) оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее, чем за один месяц до объявления конкурса;

10) справка из налогового органа и Пенсионного фонда о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за один месяц до даты подачи заявки;

11) копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладывается внутренний конверт с оригиналом конкурсной заявки. На  внутреннем конверте проставляется маркировка «Оригинал» и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки и исполнения Договора

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

2) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

3) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения Договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

1) участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

2) победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения Договора;

3) участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не  стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй но- мер, - в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору

4.4.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является залог денежных средств в размере 10 % от общей стоимости Договора или банковская гарантия. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора сторонами.

4.4.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является удержание из суммы  исполнения обязательств Подрядчика согласно пункту 4.4.1 в размере 5 % от общей стоимости Договора, действующее до истечения первого года гарантийного периода.

4.4.3. Возврат денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору, осуществляется после  подписания документов: акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, с учетом  пункта 4.4.2.

5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса.

5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за три дня до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более, чем на пять календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2) предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

3) несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации;

4) превышение цены конкурсной заявки  над ценой, указанной в конкурсной документации;

5) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по ремонту фасадов и кровли жилых домов в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно разделу 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

цена договора: максимальное количество баллов - 60;

срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по двум подкритериям:

1) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

2) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.	 Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано напротив порядкового номера заявки.

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

|  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» осуществляется в соответствии с таблицей  3.

В таблице  3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

|  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

| Приложение № | 1 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту фасадов и кровли жилых домов

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника __________________________________________

3. Участник ___________________________________________________________

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник __________________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |

#### 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _____________________

#### _____________________________________________________________________ рублей,

#### ____________________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________

#### ____________________________________________________________________________

#### (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

| Приложение № | 2 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

Опись

входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по ремонту __________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

| Приложение № | 3 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления __________________________________________________	Дата выдачи___________________________________________________________

Настоящей доверенностью ______________________________________________

(наименование участника)

в лице ______________________________________________________________________

(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает _____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту__________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________________________.

Подпись __________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

| Приложение № | 4 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| № п/п | Ф.И.О. | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

| Приложение № | 5 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

Договор подряда

на выполнение работ по ремонту крыши жилого дома

Договор №___

«____»_____________ года

Открытое акционерное общество «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг города Ленинска-Кузнецкого»  (ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого») в лице директора Пацель Лидии Ивановны, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту  __________________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: ____________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ____________ рублей, в том числе НДС  18%____________.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ: с 01 мая 2013 г. по 15 июля 2013 г.

В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является ______________

____________________________________________________________________________.

Статья 2.  Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является залог денежных средств в размере 10 % от общей стоимости Договора на сумму _________ рублей или банковская гарантия. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является удержание из суммы  исполнения обязательств Подрядчика согласно пункту 2.1 в размере 5 % от общей стоимости Договора на сумму  _____________  рублей, действующее до истечения первого года гарантийного периода.

2.3. Возврат денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору, осуществляется после  подписания документов: акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, с учетом  пункта 2.2.

Статья 3.  Порядок оплаты работ

Оплата по Договору осуществляется по завершении работ и выплачивается на основании акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта  приемки в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома по мере поступления целевой бюджетной субсидии до 31.12.2013 года.

Статья 4.	  Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее  01 мая  2013 года

4.2. Срок окончания работ: не позднее 15 июля 2013 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта.

Статья 5.  Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.  Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.2. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.3. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименования  Подрядчика, Ф.И.О. представителей Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.4. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также и иными нормативными актами.

6.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.7. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.8. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

6.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.10. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.11. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.12. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и конструкций.

6.1.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.14. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.15. Оплатить Заказчику работы по организации технического надзора за проведением ремонта в размере ____ % от суммы Договора.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.  Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:  ________________________.

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является: _______________________.

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику,  визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и подписание акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и, при необходимости, другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Статья 8.  Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется комиссией, утвержденной Заказчиком.

8.2. Подрядчик обязан уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после уведомления Подрядчика организует и осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.  Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более, чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.  Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (пунктов 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6), представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

Статья 11.  Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.  Порядок расторжения Договора

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

1) если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика;

2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10  дней с установленной в пункте 4.1  настоящего Договора даты начала работ;

3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

Статья 13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.  Особые условия

14.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение первого года гарантийного срока эксплуатации объекта, выплачиваются Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания первого года гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям (электроэнергия).

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

Статья 15. Прочие условия

15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.  Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета.

2. Дефектная ведомость.

Статья 17.	 Место нахождения и реквизиты сторон

Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

Подрядчик:___________________________________________________________

Местонахождение:______________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 										Подрядчик

«_____»____________ 20____г.			                      «_____»___________ 20__ г.

М.П.									М.П.

| Приложение № | 6 |
| --- | --- |
| к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству ____________________________ « »______________________ г.

АКТ ПРИЕМКИ № ___

в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома

по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ______________________

« ___ » _________20___г.

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

|  | представитель Заказчика |
| --- | --- |

Члены комиссии:

|  | - представитель Заказчика |
| --- | --- |
|  | - главный инспектор Государственной жилищной инспекции (по согласованию) |
|  | - представитель собственников помещений (председатель совета многоквартирного дома) |
|  | - представитель подрядчика |
|  | - представитель обслуживающей организации |

установила:

Заказчиком ____________________________________________________________ предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом ______________________ (вид ремонта) многоквартирный дом по адресу: __________________________________ .

2. Ремонт осуществлялся Подрядчиком ____________________________________ (Протокол заседания комиссии _________________________________________________  (наименование Заказчика) по  оценке и  сопоставлению  заявок  на   участие   в  открытом  конкурсе на выполнение работ  по  ремонту   многоквартирных домов  № _______ от ____________20_____ г.), выполнившим  ремонт ___________________________ (вид ремонта).

3. Проектно-сметная документация на  ремонт разработана и утверждена _______________________________________________  (наименование Заказчика).

4. Ремонтно-строительные  работы осуществлены в сроки:

начало работ     ______________г.,     окончание работ   ___________г.

5. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам  и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

6. Стоимость ремонта по формам КС- 2 и КС- 3 составляет ___________ руб.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке законченный ремонтом ______________ (вид ремонта)  многоквартирный дом по адресу: _______________________ принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта  ________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

| Председатель приемочной комиссии: | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Члены приемочной комиссии: | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
|  | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
|  | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
|  | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
|  | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| на пр.Кирова,83 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 17.49 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 14.626 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 14.626 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 2.862 |
| 9 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 17.49 |
| 10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.545 |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 3.817 |
| 13 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 1 |
| 15 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.51 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.628 |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.92 |
| 18 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.4 |
| 19 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 20 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.2 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.7 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.8 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 28 | Установка стропил | 1 м3 древе | 0.47 |
| 30 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.1 |
| 32 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 4 |
| 40 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/боровов ) | 1 м3 кладк | 1.5 |
| 41 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 пов | 2.09 |
| 42 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 2.09 |
| 43 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 18 |
| 47 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
| 49 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
| 51 | Утепление покрытий шлаком | 1 м3 утепл | 3 |
| 63 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | 100 м труб | 0.1 |
| 69 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 75 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 2.53 |
| 76 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 17.488 |
| 77 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 46.3 |
| 78 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 46.3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу:пр.Кирова,87 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| На ремонт крыши |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 15.54 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 13.83 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 13.83 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 3.05 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 15.54 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.69 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 4.03 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.65 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.65 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.33125 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.62 |
| 12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.18 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.72 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 2.5 |
| 17 | Установка стропил(дополнительно) | 1 м3 древе | 1.15 |
| 18 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов(кирпичные столбики под подкосы)прим. | 1 м3 | 0.5 |
| 19 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
| 20 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 2 |
| 21 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(обшивка слуховых окон )прим. | 100 м2 пов | 0.04 |
| 22 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т(демонтаж ж/бетонных блоков)прим. | 100 шт. | 0.24 |
| 23 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/блоков в чердачном помещении) | 1 м3 кладк | 13.2 |
| 24 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/блоков) | 100 м2 пов | 1.29 |
| 25 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 1.29 |
| 26 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 24 |
| 27 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 24 |
| 28 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
| 29 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
| 30 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(каркас для в/блока) | 1 т констр | 0.796224 |
| 31 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обш | 0.576 |
| 32 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.576 |
| 33 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 3.5 |
| 34 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.6 |
| 35 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 24 |
| 36 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 3 |
| 37 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 16.88 |
| 38 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 42.93 |
| 39 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 42.93 |

40

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,95 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 5.36 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 пок | 2.68 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 4.856 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 4.856 |
| 5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 0.997 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой(под конек) | 100 м2 изо | 0.339 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 5.36 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 0.986 |
| 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 1.479 |
| 10 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 0.95 |
| 11 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 0.95 |
| 12 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.11875 |
| 13 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0.5 |
| 14 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.12 |
| 15 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.06 |
| 16 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 2.56 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.64 |
| 19 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.07 |
| 20 | Установка стропил | 1 м3 древе | 1.8 |
| 21 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.04 |
| 22 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 3 |
| 23 | Обшивка поверхностей слуховых окон листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.06 |
| 24 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/боровов ) | 1 м3 кладк | 0.6 |
| 25 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 пов | 0.99 |
| 26 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 0.99 |
| 27 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 6 |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 6 |
| 29 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.62 |
| 30 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.176 |
| 31 | Утепление покрытий шлаком | 1 м3 утепл | 9 |
| 32 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 100 м труб | 0.12 |
| 33 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 | 100 м труб | 0.12 |
| 34 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.12 |
| 35 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.12 |
| 36 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 19 |
| 37 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 1.1 |
| 38 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 5.853 |
| 39 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 26 |
| 40 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 26 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,108а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 16.13 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 14.42 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 14.42 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 3.056 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 16.13 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.695 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 4.04 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.9 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.9 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.3625 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.45 |
| 12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.18 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.05 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.42 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 18 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.04 |
| 19 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 4 |
| 20 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(обшивка слуховых окон )прим. | 100 м2 пов | 0.08 |
| 21 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т(демонтаж ж/бетонных блоков)прим. | 100 шт. | 0.24 |
| 22 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/блоков чердачном помещении) | 1 м3 кладк | 13.2 |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/боровов) | 100 м2 пов | 1.29 |
| 24 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб(в/боровов) | 100 м2 окр | 1.29 |
| 25 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 24 |
| 26 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
| 27 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 24 |
| 29 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(каркас для в/блока) | 1 т констр | 0.79547 |
| 30 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.576 |
| 31 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 3.5 |
| 32 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.6 |
| 33 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 24 |
| 34 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 3 |
| 35 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 16.86 |
| 36 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 44.7 |
| 37 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 44.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,108б |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 15.53 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 13.82 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 13.82 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 3.04 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 15.53 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.674 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 4.01 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.656 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.654 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.332 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.45 |
| 12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.18 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.36 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.96 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.06 |
| 18 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.04 |
| 19 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 4 |
| 20 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(обшивка слуховых окон )прим. | 100 м2 пов | 0.08 |
| 21 | Разборка кирпичных стен( в/борова в чердачном помещении) | 1 м3 | 6.63 |
| 22 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/боровов в чердачном помещении) | 1 м3 кладк | 6.63 |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/боровов) | 100 м2 пов | 0.91 |
| 24 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб(в/боровов) | 100 м2 окр | 0.91 |
| 25 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 24 |
| 26 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
| 27 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 24 |
| 29 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.8 |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 5.1 |
| 31 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.673 |
| 32 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 8 |
| 33 | Укладка щитов над подпольными каналами(на вент.борова) | 100 м2 | 0.432 |
| 34 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 2.38 |
| 35 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 16.86 |
| 36 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 42.93 |
| 37 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 42.93 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,13а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 7.21 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 6.46 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 6.46 |
| 6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 1.52 |
| 9 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 7.21 |
| 10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 1.39 |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 2.1 |
| 13 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 1.39 |
| 15 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 1.39 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.348 |
| 17 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.45 |
| 18 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 19 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 20 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.39 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.92 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.06 |
| 28 | Установка стропил | 1 м3 древе | 0.8 |
| 29 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов(кирпичные столбики под подкосы)прим. | 1 м3 | 0.4 |
| 30 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
| 32 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 2 |
| 34 | Обшивка поверхностей слуховых окон листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.04 |
| 38 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 1.9 |
| 39 | Демонтаж ж/бетонных блоков массой более 2,5 т | 100 шт. | 0.12 |
| 40 | Кладка дымовых кирпичных труб(в/блоки в чердачном помещении)прим. | 1 м3 кладк | 7 |
| 41 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(в/коробов) | 100 м2 пов | 0.653 |
| 42 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 0.653 |
| 43 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 12 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 12 |
| 47 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.36 |
| 49 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.12 |
| 51 | Утепление покрытий шлаком | 1 м3 утепл | 30 |
| 53 | Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков (для в/короба) | 1 т констр | 0.398112 |
| 55 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обш | 0.288 |
| 56 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.288 |
| 57 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 1.9 |
| 59 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.3 |
| 61 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 12 |
| 63 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 1.8 |
| 64 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 7.98 |
| 65 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 66.5 |
| 66 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 66.5 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,51 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 8.416 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 6.956 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 6.956 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 1.46 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 7.73 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 2.056 |
| 7 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 1.34 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.1675 |
| 9 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.665 |
| 10 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 11 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 12 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 2.1 |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.36 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 16 | Установка стропил | 1 м3 древе | 0.6 |
| 17 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.05 |
| 18 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 4 |
| 19 | Обшивка поверхностей слуховых окон листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.08 |
| 20 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/боровов ) | 1 м3 кладк | 0.3 |
| 21 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 пов | 1.3 |
| 22 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 1.3 |
| 23 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 9 |
| 24 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 9 |
| 25 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.7 |
| 26 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.199 |
| 27 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 28 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 1.26 |
| 29 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 8.416 |
| 30 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 22.7 |
| 31 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 22.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул..Шевцовой,8 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 12.26 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 10.958 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.958 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 2.36 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 12.26 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.114 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 3.17 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.08 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.08 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.26 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.22 |
| 12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.08 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.42 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 18 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.03 |
| 19 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 3 |
| 20 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т(демонтаж ж/бетонных блоков)прим. | 100 шт. | 0.18 |
| 21 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/блоков ) | 1 м3 кладк | 9.9 |
| 22 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/боровов) | 100 м2 пов | 0.96 |
| 23 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб(в/боровов) | 100 м2 окр | 0.96 |
| 24 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 25 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.54 |
| 26 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.24 |
| 27 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 18 |
| 28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(каркас для в/блока) | 1 т констр | 0.597168 |
| 29 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.432 |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 2.6 |
| 31 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.45 |
| 32 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 18 |
| 33 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 2.2 |
| 34 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 13.318 |
| 35 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 34.1 |
| 36 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 34.1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2013 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Шевцовой,10 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 12.42 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 11.11 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 11.11 |
| 4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 2.37 |
| 5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 12.42 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб | 2.124 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 3.186 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.09 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.09 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.26125 |
| 11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.17 |
| 12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.09 |
| 16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.72 |
| 17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 18 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.03 |
| 19 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 3 |
| 20 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т(демонтаж ж/бетонных блоков)прим. | 100 шт. | 0.18 |
| 21 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/блоков ) | 1 м3 кладк | 9.9 |
| 22 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/боровов) | 100 м2 пов | 0.96 |
| 23 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб(в/боровов) | 100 м2 окр | 0.96 |
| 24 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 25 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.54 |
| 26 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.24 |
| 27 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 18 |
| 28 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(каркас для в/блока) | 1 т констр | 0.597168 |
| 29 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.432 |
| 30 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 2.6 |
| 31 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.45 |
| 32 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 18 |
| 33 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 2.2 |
| 34 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 13.48 |
| 35 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 34.5 |
| 36 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 34.5 |

37