УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кунецкого»

_____________Л.И.Пацель

«___» __________2011 г.

Пакет документации

по проведению выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ КО-06

Заказчик (Организатор конкурса):

ОАО «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг                         г. Ленинска-Кузнецкого»

Конкурсная документация

по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

- Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

1.1. Заказчиком является ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого

(наименование заказчика)

1.2. Организатором конкурса является: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

| Лот № | Адрес | Работы (объекты): | Начальная (максимальная) цена договора подряда: | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Горького, 26 | Капитальный ремонт крыши | 756827,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 2 | пр.Кирова, 69а | Капитальный ремонт крыши | 986673,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 3 | пр.Кирова, 93 | Капитальный ремонт крыши | 1339781,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 4 | ул.Менделеева, 21 | Капитальный ремонт крыши | 1387246,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 5 | ул.Пушкина, 68 | Капитальный ремонт крыши | 1127878,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 6 | ул.Григорченкова, 33 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 461546,0 | в течение 1,5 месяца со дня заключения договора |
| 7 | ул.Зварыгина, 18 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 715273,0 | в течение 1,5 месяца со дня заключения договора |
| 8 | пр.Кирова, 87 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1204287,0 | в течение 1,5 месяца со дня заключения договора |
| 9 | ул.Мусохранова, 7 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1297363,0 | в течение 1,5 месяца со дня заключения договора |
| 10 | пр.Ленина, 71 | Замена лифтового оборудования | 2391632,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 11 | бульвар Химиков, 10/1 | Замена лифтового оборудования | 2391632,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 12 | ул.Горького, 26, ул.Григорченкова, 33, ул.Зварыгина, 18, пр.Кирова, 69а, пр.Кирова, 87, пр.Кирова, 93, пр.Ленина, 71, ул.Менделеева, 21, ул.Мусохранова, 7, ул.Пушкина, 68, бульвар Химиков, 10/1 | Установка общедомовых приборов учета и узлов управления | 2393367,0 | в течение 2,5 месяцев со дня заключения договора |
| 13 | ул.Горького, 26, ул.Григорченкова, 33, ул.Зварыгина, 18, пр.Кирова, 69а, пр.Кирова, 87, пр.Кирова, 93, пр.Ленина, 71, ул.Менделеева, 21, ул.Мусохранова, 7, ул.Пушкина, 68, бульвар Химиков, 10/1 | Энергетическое обследование | 198000,0 | со дня заключения договора до 01.12.2011г |

1.3.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 11,часы работы с 8.00-17.00

1.4.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «30» июня 2011 года по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 1. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.5.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайтах .                        официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  Официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.6.	Участники конкурса   предоставляют обеспечение заявки.

1.7. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _______________________________________ рублей (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.8.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте .                        официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  Официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru.   в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.9.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.10. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52, адрес электронной почты: uez-gku@mail.ru.

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

  - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  - у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

  - участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

  - отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

  - В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    - документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

    - документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям;

    - копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации);

    - организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

    - оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    - справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года        № 624).

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

  - Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

  - Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

  - Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    - участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    - победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

    - участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

    - участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

|  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |
| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

    - Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

|  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |
| № | Критерий | Максималь-ное кол-во баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед) | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
| * Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда. ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ. *** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет. |

    - Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

    - Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

- Льготы отдельным категориям участников

7.1.	При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2.	Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3.	Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

  - Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника ___________________________________

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Участник __________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624

- Право на льготы

  - Участник является ___________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _______________________________________________________________

(да/нет)

6.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

#### Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### _________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________

#### ________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

_____________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

____________________________________________________________________________

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________

_________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью _________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании _______________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.

Подпись ______________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

__________________________________________________________________

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве ____ шт.

- Копия диплома в количестве ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

__________________________________________________________________

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Договор подряда №___ (Проект)

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг города Ленинска-Кузнецкого»  (ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого») в лице директора Пацель Лидии Ивановны, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС (или НДС не облагается) _________________________________________________

___________________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

___________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

При выполнении капитального ремонта по установке общедомовых приборов учета, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком (в соответствии со сметой) подготовить проект на их установку согласно технических условий. Подрядчик обязан поставить на коммерческий учет все установленные общедомовые приборы учета, с привлечением специализированной организации, имеющей свидетельство о допуске к данному виду работ.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол оценки и  сопоставления  заявок  на   участие   в  открытом  конкурсе на выполнение работ  по  капитальному  ремонту   многоквартирных домов  № __________ от «_____»________2011 г.

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является залог денежных средств в размере 20 % от общей стоимости Договора на сумму _____________________________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является удержание из суммы  исполнения обязательств Подрядчика согласно п. 2.1. в размере 5 % от общей стоимости Договора на сумму ____________________________ рублей, действующее до истечения первого года гарантийного периода.

2.3. Возврат денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору, осуществляется после  подписания документов: акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, с учетом  п. 2.2.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 20 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору, при наличии счета на предоплату;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в  14-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме  КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий , технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и общая стоимость  работ не изменяется.

Статья 12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение первого года гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания первого года гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств, при наступлении гарантийного случая.

15.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: __________________________________________________________________

15.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

Статья 18.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.	Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

18.2.	Подрядчик:_________________________________________

Местонахождение:_________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик ___________________		Подрядчик ____________________

«_____»____________ 20____г.			     «_____»__________ 20__ г.

М.П.										М.П.

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Горького,26 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4.95 |
| 2 | Строительный мусор | т | 0.71775 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5.48 |
| 4 | Строительный мусор | т | 7.672 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 5.48 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 5.48 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4.95 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.975 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.117 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.29 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 0.96 |
| 12 | Ограждение кровель перилами (50% материалов) | 100 м | 0.96 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.24 |
| 14 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.69 |
| 15 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 16 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 12 |
| 17 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 6 |
| 19 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.06 |
| 20 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 6 |
| 21 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.63 |
| 22 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.858 |
| 23 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.84 |
| 24 | Строительный мусор | т | 0.47376 |
| 25 | Установка дополнительных стоек,стропил | м3 | 1.9 |
| 26 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.06 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.336 |
| 28 | Устройство слуховых окон | шт. | 6 |
| 29 | Приборы оконные | комплект | 6 |
| 30 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.03 |
| 31 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.09 |
| 32 | Строительный мусор | т | 0.5202 |
| 33 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.03 |
| 34 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.108 |
| 35 | Строительный мусор | т | 0.4968 |
| 36 | Исправление кладки дымовой трубы | 100 шт. | 0.8 |
| 37 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.08 |
| 38 | Строительный мусор | т | 0.408 |
| 39 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 6 |
| 40 | Трубы полиэтиленовые | м | 18 |
| 41 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.18 |
| 42 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.297 |
| 43 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.075 |
| 44 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 8.625 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 6 |
| 46 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 6 |
| 47 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 10 |
| 48 | Шлак | м3 | 10.3 |
| 49 | Устройство ходов | 100 м | 1.46 |
| 50 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.548 |
| 51 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.09 |
| 52 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10.8 |
| 53 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 10.8 |
| 54 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 10.8 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,69а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 4.21 |
| 2 | Установка стропил | м3 | 8.03 |
| 3 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.75 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 5.57 |
| 5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 6.8 |
| 6 | Профнастил оцинкованный С 21 0,6 | т | 4.352 |
| 7 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 6 мм | т | 0.229 |
| 8 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 0.027 |
| 9 | Устройство: карнизов(ветровая доска) | 100 м2 | 0.17 |
| 10 | Устройство: мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.27 |
| 11 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в 1 канал | 100 м | 0.025 |
| 12 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.032 |
| 13 | Строительный мусор | т | 0.3085 |
| 14 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.025 |
| 15 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.102 |
| 16 | Строительный мусор | т | 0.8055 |
| 17 | Кладка дымовых кирпичных труб | м3 | 2.5 |
| 18 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м высотой здания до 9 этажей из керамического кирпича | м3 | 2 |
| 19 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.584 |
| 20 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.584 |
| 21 | Устройство: ходов | 100 м | 0.94 |
| 22 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 9 |
| 23 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 10.8 |
| 24 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 9 |
| 25 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 9 |
| 26 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек | 100 м | 0.95 |
| 27 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.08 |
| 28 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 8 |
| 29 | Смена частей водосточных труб колен с люлек | 100 шт. | 0.16 |
| 30 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 16 |
| 31 | Смена частей водосточных труб воронок с люлек | 100 шт. | 0.08 |
| 32 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 8 |
| 33 | Окраска по металлу за 1 раз печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 100 м2 | 0.27 |
| 34 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.06 |
| 35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.008 |
| 36 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | комплект | 1 |
| 37 | Створки дверные для жилых зданий пл. 0.7-0.8 м2 | м2 | 0.8 |
| 38 | Коробки дверные | м | 3.6 |
| 39 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.732 |
| 40 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.224 |
| 41 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.ч | 2 |
| 42 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.12 |
| 43 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.12 |
| 44 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 1.12 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,93 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.23 |
| 2 | Строительный мусор | т | 14.8335 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 11.18 |
| 4 | Строительный мусор | т | 15.652 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 11.18 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 11.18 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 10.23 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.73 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.2076 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.346 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.71 |
| 12 | Ограждение кровель перилами (50% материалов) | 100 м | 1.71 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.428 |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.03 |
| 15 | Строительный мусор | т | 0.0381 |
| 16 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.525 |
| 17 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 18 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 20 |
| 19 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 20 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 10 |
| 21 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1 |
| 22 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 10 |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.96 |
| 24 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.96 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.72 |
| 26 | Строительный мусор | т | 0.40608 |
| 27 | Установка дополнительных стоек,стропил | м3 | 1.6 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 32 | Перекладка вентканалов под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.02 |
| 33 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.06 |
| 34 | Строительный мусор | т | 0.2456 |
| 35 | Перекладка вентканалов под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.02 |
| 36 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.108 |
| 37 | Строительный мусор | т | 0.4458 |
| 38 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.032 |
| 39 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.096 |
| 40 | Строительный мусор | т | 0.55488 |
| 41 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.032 |
| 42 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.1728 |
| 43 | Строительный мусор | т | 0.79488 |
| 44 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 45 | Трубы полиэтиленовые | м | 30 |
| 46 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.35 |
| 47 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.5775 |
| 48 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.26 |
| 49 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 29.9 |
| 50 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 51 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 52 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 20 |
| 53 | Шлак | м3 | 20.6 |
| 54 | Устройство ходов | 100 м | 1.88 |
| 55 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.118 |
| 56 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.24 |
| 57 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 33.3 |
| 58 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 33.3 |
| 59 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 33.3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Менделеева,21. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.79 |
| 2 | Строительный мусор | т | 15.6455 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 11.66 |
| 4 | Строительный мусор | т | 16.324 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 11.66 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 11.66 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 10.79 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.716 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.20592 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.91 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.72 |
| 12 | Ограждение кровель перилами (без материалов) | 100 м | 1.72 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.385 |
| 14 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.16 |
| 15 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 16 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 8 |
| 17 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 18 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 8 |
| 19 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.08 |
| 20 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 8 |
| 21 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 1.35 |
| 22 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 1.35 |
| 23 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.64 |
| 24 | Строительный мусор | т | 0.36096 |
| 25 | Установка стропил | м3 | 4.3 |
| 26 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 28 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 29 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 30 | Перекладка вентканалов под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.015 |
| 31 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.045 |
| 32 | Строительный мусор | т | 0.1842 |
| 33 | Перекладка вентканалов под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.015 |
| 34 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.135 |
| 35 | Строительный мусор | т | 0.55725 |
| 36 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.03 |
| 37 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.102 |
| 38 | Строительный мусор | т | 0.5202 |
| 39 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.03 |
| 40 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.162 |
| 41 | Строительный мусор | т | 0.7452 |
| 42 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 43 | Трубы полиэтиленовые | м | 30 |
| 44 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 45 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 46 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.35 |
| 47 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.5775 |
| 48 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.26 |
| 49 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 29.9 |
| 50 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 20 |
| 51 | Шлак | м3 | 41.2 |
| 52 | Устройство ходов | 100 м | 1.78 |
| 53 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.166 |
| 54 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.33 |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 38.1 |
| 56 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) | т | 38.1 |
| 57 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 34.7 |
| 58 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 34.7 |
| 59 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 34.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Пушкина,68 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 7.38 |
| 2 | Строительный мусор | т | 10.701 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 8.15 |
| 4 | Строительный мусор | т | 11.41 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 8.15 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 8.15 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 7.38 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.403 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.16836 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.15 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.38 |
| 12 | Ограждение кровель перилами (50% -нового материала) | 100 м | 1.38 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.345 |
| 14 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.152 |
| 15 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 16 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 16 |
| 17 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 18 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 8 |
| 19 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.08 |
| 20 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 8 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 2.11 |
| 22 | Строительный мусор | т | 1.19004 |
| 23 | Разборка опорного пояса (прим) | 100 м2 | 0.147 |
| 24 | Строительный мусор | т | 0.1323 |
| 25 | Установка опорного пояса(прим) | м3 | 0.67 |
| 26 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 28 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 29 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 30 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 31 | Трубы полиэтиленовые | м | 30 |
| 32 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.35 |
| 33 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.5775 |
| 34 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.26 |
| 35 | Рулонные материалы-изоспан | м2 | 29.9 |
| 36 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 37 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 38 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.05 |
| 39 | Строительный мусор | т | 0.0635 |
| 40 | Установка дополнительных подкосов,стоек,стропил | м3 | 3.5 |
| 41 | Разборка кирпичных столбиков | м3 | 1 |
| 42 | Кладка кирпичных столбиков и венкоробов | м3 | 2.15 |
| 43 | Утепление венткоробов | м3 | 0.9 |
| 44 | Маты технические МТ-50 | м3 | 1.485 |
| 45 | Обертывание поверхности венткоробов рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.21 |
| 46 | Рулонные материалы-изоспан | м2 | 24.15 |
| 47 | Покрытие венткоробов листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.33 |
| 48 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.181335 |
| 49 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 8 |
| 50 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 8 |
| 51 | Устройство ходов | 100 м | 1.57 |
| 52 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.815 |
| 53 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.63 |
| 54 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 25.3 |
| 55 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 25.3 |
| 56 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 25.3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт 2011 |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: ул. Григорченкова, 33 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.16 |
| 2. | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.08 |
| 4. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
| 5. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.2 |
| 6. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.68 |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.16 |
| 8. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 111.39 |
| 9. | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 4 |
| 10. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.08 |
| 11. | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 2 |
| 14. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
| 15. | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 17. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.2 |
| 18. | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 36 |
| 19. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 44 |
| 20. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.68 |
| 26. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 48 |
| 27. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 96 |
| 39. | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 40. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.027 |
| 42. | Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм | шт. | 1 |
| 47. | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.066352 |
| 48. | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 6.6352 |
| 52. | Промывка системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 | 9.2586 |
| 55. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5.32 |
| 66. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.64 |
| 153. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.7024 |
| 154. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.3248 |
| 155. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 | 0.45 |
| 156. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.3586 |
| 157. | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 15.624 |
| 162. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 100 см2 | 100 шт. | 0.2 |
| 163. | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 1.5 |
| 164. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1.5 |
| 165. | Строительный мусор | т | 3.735 |
| 182. | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 2 |
| 183. | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 2 |
| 186. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т | 2 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Зварыгина,18 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.5 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.64 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.66 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.5 |
| 6 | Крепления | кг | 45 |
| 7 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 9 | Крепления | кг | 24 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.64 |
| 11 | Крепления | кг | 19.2 |
| 12 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 10 |
| 13 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 10 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.66 |
| 15 | Крепления | кг | 19.8 |
| 16 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 44 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 88 |
| 18 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 44 |
| 19 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 44 |
| 20 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 21 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 23 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 24 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.1 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.5 |
| 27 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 28 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 30 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 32 | Крепления | кг | 7.2 |
| 33 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 34 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 35 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 24 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 37 | Крепления | кг | 7.2 |
| 38 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 18 |
| 39 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 28 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 41 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 |
| 42 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 43 | Крепления | кг | 21 |
| 44 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.58 |
| 46 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.63 |
| 47 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 48 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.63 |
| 49 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18.9 |
| 50 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 3 |
| 51 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 52 | Крепления | кг | 7.2 |
| 53 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 14 |
| 54 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 26 |
| 55 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 56 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.24 |
| 58 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.63 |
| 59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1.04 |
| 60 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.3936 |
| 61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1.04 |
| 62 | Крепления | кг | 10.4 |
| 63 | Ревизия Ду 110 | шт. | 16 |
| 64 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 16 |
| 65 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 12 |
| 66 | Тройник 110х110-90 | шт. | 1 |
| 67 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 68 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 69 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 13 |
| 70 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 16 |
| 71 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.48 |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.48 |
| 73 | Крепления | кг | 9.6 |
| 74 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 75 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 76 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 8 |
| 77 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.128 |
| 78 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.0732 |
| 79 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 7.32 |
| 80 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.48 |
| 81 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.7664 |
| 82 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.5964 |
| 83 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.893 |
| 84 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 21.7695 |
| 85 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0.3 |
| 86 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0.3 |
| 87 | Конструкции стальные | т | 0.3 |
| 88 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 100 см2 | 100 шт. | 0.04 |
| 89 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.025 |
| 90 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.5 |
| 91 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.5 |
| 92 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.5 |
| 93 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.5 |
| 94 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,87 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 2.7 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.6 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.8 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.3 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 2.7 |
| 6 | Крепления | кг | 81 |
| 7 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.6 |
| 9 | Крепления | кг | 48 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.8 |
| 11 | Крепления | кг | 24 |
| 12 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 10 |
| 13 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 10 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.3 |
| 15 | Крепления | кг | 39 |
| 16 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 86 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 172 |
| 18 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 86 |
| 19 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 86 |
| 20 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 22 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.7 |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 2.7 |
| 26 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.44 |
| 27 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
| 28 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.5 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.5 |
| 31 | Крепления | кг | 15 |
| 32 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 24 |
| 33 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 96 |
| 34 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 48 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 36 | Крепления | кг | 15 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 30 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 54 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.56 |
| 40 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 16.8 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.44 |
| 42 | Крепления | кг | 43.2 |
| 43 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3 |
| 45 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
| 46 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.16 |
| 47 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 48 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
| 49 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.2 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.16 |
| 51 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 34.8 |
| 52 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 3 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 54 | Крепления | кг | 15 |
| 55 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 26 |
| 56 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
| 57 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 58 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 59 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 60 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.2 |
| 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1.3 |
| 62 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.742 |
| 63 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1.3 |
| 64 | Крепления | кг | 13 |
| 65 | Ревизия Ду 110 | шт. | 6 |
| 66 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 24 |
| 67 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 24 |
| 68 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 24 |
| 69 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 48 |
| 70 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 21 |
| 71 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 30 |
| 72 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.96 |
| 73 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.96 |
| 74 | Крепления | кг | 19.2 |
| 75 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 16 |
| 76 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 77 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 16 |
| 78 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.256 |
| 79 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.146432 |
| 80 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 14.64 |
| 81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.96 |
| 82 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.525 |
| 83 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.093 |
| 84 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 3.415 |
| 85 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 39.2725 |
| 86 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0.302 |
| 87 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0.302 |
| 88 | Конструкции стальные | т | 0.302 |
| 89 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 100 см2 | 100 шт. | 0.08 |
| 90 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 8 |
| 91 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 8 |
| 92 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 8 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВДО |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на ул.Мусохранова,7 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,84 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,44 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 1,12 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,8 |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 6 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,84 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 25,2 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,44 |
| 11 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 43,2 |
| 12 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 12 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 1,12 |
| 14 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,8 |
| 16 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 17 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,7 |
| 19 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 20 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 68 |
| 21 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 204 |
| 22 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 68 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 68 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 25 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 24 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 27 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 28 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 8 |
| 29 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 16 |
| 30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 4,54 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,84 |
| 32 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,6 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,6 |
| 34 | Фитинги с НР 15 мм | шт. | 8 |
| 35 | Фитинги с ВР 15 мм | шт. | 16 |
| 36 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 37 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 32 |
| 38 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,232 |
| 39 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,132704 |
| 40 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13,2704 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,6 |
| 42 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 5,55 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,71 |
| 44 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 |
| 45 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 21,3 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,71 |
| 47 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 48 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,1 |
| 49 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 50 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 22 |
| 51 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 54 |
| 52 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,48 |
| 54 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 48 |
| 55 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 80 |
| 56 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 5,07 |
| 58 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 15 мм | м | 474,552 |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 2,1 |
| 60 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град. С, диаметром 20 мм | м | 201,18 |
| 61 | Фитинги 20*16*20 | шт. | 84 |
| 62 | Фитинги с НР 20*20 мм | шт. | 56 |
| 63 | Фитинги с НР 15*20мм | шт. | 140 |
| 64 | Фитинги с НР 16*1/2 мм | шт. | 28 |
| 65 | Фитинги 16*1/2*16 мм | шт. | 28 |
| 66 | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных | 10 шт. | 4 |
| 67 | Полотенцесушитель латунный, хром. ДМ М-О 50х50 диметр 20мм | шт. | 40 |
| 68 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 9,55 |
| 69 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,71 |
| 70 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 71 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,71 |
| 72 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 21,3 |
| 73 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 74 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14,4 |
| 75 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 19 |
| 76 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 51 |
| 77 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 16 |
| 78 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 79 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,19 |
| 80 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,9 |
| 81 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,9 |
| 82 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 56 |
| 83 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 18 |
| 84 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 44 |
| 85 | Ревизия Ду 110 | шт. | 18 |
| 86 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 22 |
| 87 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,5052 |
| 88 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,6248 |
| 89 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,5566 |
| 90 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 17,9009 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Замена лифтового оборудования |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (на 1 лифт) |
| на пр. Ленина,71(2 лифта) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг: с доработкой рамы пола | кабина | 1 |
| 2 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг: до 500 | дверь | 8 |
| 3 | Замена: обрамления дверного проема кабины | обрамление | 8 |
| 4 | Изготовление обрамлений ДШ | т конструк | 0.21 |
| 5 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 1.28 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | 100 м2 | 0.3504 |
| 7 | Замена станции управления лифта, количество этажей - 9, количество лифтов в подъезде: 1 | станция | 1 |
| 8 | Замена аппарата вызывного: работа лифта одиночная | аппарат | 8 |
| 9 | Замена подвесного кабеля | кабель | 3 |
| 10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | пог. м | 24 |
| 11 | Прокладка жгута электропроводки: по шахте | этаж | 8 |
| 12 | Подсоединение проводов к : центральной распаячной коробке | коробка | 1 |
| 13 | Подсоединение проводов к : этажной распаячной коробке | коробка | 8 |
| 14 | Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: раздвижными | шкаф | 1 |
| 15 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт. | 1 |
| 16 | Замена тягового каната | канат | 3 |
| 17 | Замена каната ограничителя скорости | канат | 1 |
| 18 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1 | шт. | 1 |
| 19 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять кнорме 01-14-025-1 | шт. | -2 |
| 20 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | лифт | 1 |
| 21 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 | остановка | 6 |
| 22 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0.38 |
| 23 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 1.505 |
| 24 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.14 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.3 |
| 26 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0.09 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.063 |
| 28 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.14 |
| 29 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками) | 100 м | 0.18 |
| 30 | Провода при открытой проводке для систем ОПС. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0.4 |
| 31 | Светильники для ламп накаливания. Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.1 |
| 32 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 33 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.4 |
| 34 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.06 |
| 35 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.06 |
| 36 | Комплект модернизации на лифт 8 остановок | к-т | 1 |
| 37 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8.3 мм | 10 м | 6 |
| 38 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 9 |
| 39 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 40 | Патроны потолочные | шт. | 10 |
| 41 | Выключатели | шт. | 2 |
| 42 | Разветвительная коробка | шт. | 1 |
| 43 | Наконечник кабельный медный сечением жилы 4 мм2 | шт. | 12 |
| 44 | Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа диаметром 50 мм | 1000 м | 0.006 |
| 45 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГ 3х4 | км | 0.04 |
| 46 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГ 2х1,5 | км | 0.04 |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 48 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 49 | Обрамление ДШ | шт. | 8 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Замена лифтового оборудования |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ(на 1 лифт) |
| на б-р Химиков,10/1(2 лифта) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг: с доработкой рамы пола | кабина | 1 |
| 2 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг: до 500 | дверь | 8 |
| 3 | Замена: обрамления дверного проема кабины | обрамление | 8 |
| 4 | Изготовление обрамлений ДШ | т конструк | 0.21 |
| 5 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 1.28 |
| 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | 100 м2 | 0.3504 |
| 7 | Замена станции управления лифта, количество этажей - 9, количество лифтов в подъезде: 1 | станция | 1 |
| 8 | Замена аппарата вызывного: работа лифта одиночная | аппарат | 8 |
| 9 | Замена подвесного кабеля | кабель | 3 |
| 10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | пог. м | 24 |
| 11 | Прокладка жгута электропроводки: по шахте | этаж | 8 |
| 12 | Подсоединение проводов к : центральной распаячной коробке | коробка | 1 |
| 13 | Подсоединение проводов к : этажной распаячной коробке | коробка | 8 |
| 14 | Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: раздвижными | шкаф | 1 |
| 15 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | шт. | 1 |
| 16 | Замена тягового каната | канат | 3 |
| 17 | Замена каната ограничителя скорости | канат | 1 |
| 18 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1 | шт. | 1 |
| 19 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять кнорме 01-14-025-1 | шт. | -2 |
| 20 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | лифт | 1 |
| 21 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 1 | остановка | 6 |
| 22 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0.38 |
| 23 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 1.505 |
| 24 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.14 |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.3 |
| 26 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0.09 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.063 |
| 28 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0.14 |
| 29 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками) | 100 м | 0.18 |
| 30 | Провода при открытой проводке для систем ОПС. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 0.4 |
| 31 | Светильники для ламп накаливания. Светильник местного освещения | 100 шт. | 0.1 |
| 32 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 33 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.4 |
| 34 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.06 |
| 35 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.06 |
| 36 | Комплект модернизации на лифт 8 остановок | к-т | 1 |
| 37 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8.3 мм | 10 м | 6 |
| 38 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм | 10 м | 9 |
| 39 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 40 | Патроны потолочные | шт. | 10 |
| 41 | Выключатели | шт. | 2 |
| 42 | Разветвительная коробка | шт. | 1 |
| 43 | Наконечник кабельный медный сечением жилы 4 мм2 | шт. | 12 |
| 44 | Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа диаметром 50 мм | 1000 м | 0.006 |
| 45 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГ 3х4 | км | 0.04 |
| 46 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с медными жилами в виниловой изоляции и оболочке, на напряжение 660 В. ВВГ 2х1,5 | км | 0.04 |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 48 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2 | 1000 м | 0.04 |
| 49 | Обрамление ДШ | шт. | 8 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на ул.Горького,26 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 25 мм | шт. | 1 |
| 15 | Водомер ОСВ (универсальный) Ду25 мм | шт. | 1 |
| 16 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 1 |
| 18 | Клапан чугунный обратный 16кч9П подъемный фланцевый Ру25 Среда:(П) вода, пар; (нж)-пар Т(П) =225*С, Т(нж)=300*С Ду25 | шт. | 1 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 3 |
| 20 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду25 | шт. | 3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт 2011 |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: ул. Григорченкова, 33 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку приборов учета тепловой энергии и холодной воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 8. | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 3 |
| 10. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 14. | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 15. | Расходомер Карат-РС диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 17. | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 18. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 19. | Клапан балансировочный | шт. | 1 |
| 20. | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 21. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 23. | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 25. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
| 26. | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.006 |
| 28. | Клапан чугунный обратный 16кч9П подъемный фланцевый Ру25 Среда:(П) вода, пар; (нж)-пар Т(П) =225*С, Т(нж)=300*С Ду25 | шт. | 1 |
| 31. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.04 |
| 32. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 1 |
| 33. | Устройство основания под фундаменты гравийного | м3 | 0.2 |
| 34. | Устройство: подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.02 |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 0.0408 |
| 36. | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 0.224 |
| 37. | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0.2 |
| 38. | Уголок 32х32х3 мм | кг | 20.4 |
| 39. | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.005 |
| 40. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.04 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Зварыгина,18 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.02 |
| 2 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.106 |
| 3 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 4 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 5 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 6 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 7 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 8 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 9 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Клапан балансировочный ДУ 50мм | шт. | 1 |
| 13 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 15 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 16 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 17 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 19 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 20 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| 21 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.03 |
| 22 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.12 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 24 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 25 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 26 | Счетчик КВМ диаметром 50мм | шт. | 1 |
| 27 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 28 | Клапан обратный подъемный прямоточный муфтовый 16Б1бк Ру =6.3, среда: вода. Т=100-200*С Ду50мм | шт. | 1 |
| 29 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 шт. | 0.1 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на пр.Кирова,69а |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 15 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 17 | Клапан чугунный обратный 16кч9П подъемный фланцевый Ру25 Среда:(П) вода, пар; (нж)-пар Т(П) =225*С, Т(нж)=300*С Ду32 | шт. | 1 |
| 18 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 3 |
| 20 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 3 |
| 21 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 23 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 24 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 2 |
| 25 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| 26 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 27 | Водомер ОСВ (универсальный) Ду25 мм | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,87 |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е65-13-2 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.02 |
| 2 | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.106 |
| 3 | Е65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 4 | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 5 | Е18-06-004-2 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 6 | С300-9050-10043 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 7 | С300-9050-2 | Расходомер КАРАТ -РС ДУ 50 мм | шт. | 1 |
| 8 | Е16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 9 | С300-9410-10 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 10 | Е16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 11 | С300-9170 | Клапан балансировочный ДУ 50мм | шт. | 1 |
| 12 | Е18-07-001-2 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 13 | Е18-07-001-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 14 | Н02-01-001-3 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 15 | Е65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 16 | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.08 |
| 17 | Е16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 18 | С300-9410-7 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 19 | Е16-06-005-1 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| Составил: | Лобастова Л.С. |
| Проверил: | Деревягина И.Н. |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
|  | на пр.Кирова,93 |  |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |
| поз |  | измерения |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |  |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |  |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |  |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |  |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |  |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |  |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |  |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |  |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |  |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |  |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |  |
| 15 | Водосчетчики КВМ Ду50 | шт. | 1 |  |
| 16 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 шт. | 0,1 |  |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |  |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |  |
| 22 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |  |
| 24 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |  |
| 25 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм | шт. | 2 |  |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на пр.Ленина,71 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 5 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 | узел | 1 |
| 6 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду80 | комплект | 1 |
| 7 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 8 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 9 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 11 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 12 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 15 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 16 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 2 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на ул.Менделеева,21 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 5 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 | узел | 1 |
| 6 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду80 | комплект | 1 |
| 7 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 8 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 9 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 11 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 12 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 13 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 14 | Водосчетчик КВМ Ду50 | шт. | 1 |
| 15 | Установка фильтров диаметром 100 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 17 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 18 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 20 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 3 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на ул.Мусохранова,7. |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 15 | Водосчетчики КВМ Ду50 | шт. | 1 |
| 16 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 18 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 19 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 3 |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 3 |
| 22 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 24 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 25 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 2 |
| 26 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| 27 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 28 | Водомер ОСВ (универсальный) Ду25 мм | шт. | 1 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на ул.Пушкина,68 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 15 | Водосчетчики КВМ Ду50 | шт. | 1 |
| 16 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 шт. | 0,1 |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 18 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 19 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 22 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 24 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 25 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм | шт. | 2 |

|  | Капитальный ремонт 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
|  | на бр.Химиков,10/1 |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 4 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 6 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 7 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 8 | Водосчетчик СВТ-50 Ду50 | шт. | 1 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | комплект | 2 |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 2 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 12 | Балансировочный клапан | шт. | 1 |
| 13 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 14 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 16 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 17 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм | шт. | 2 |