УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления жизнеобеспечения

Ленинск-Кунецкого городского округа

___________________О.А.Михайлова

«______» ___________________2012 г.

Пакет документации

по проведению выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ КО-04

Заказчик (Организатор конкурса):

ОАО «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг                         г. Ленинска-Кузнецкого»

Конкурсная документация

по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

- Общие положения

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту

1.1. Заказчиком является: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого

(наименование заказчика)

1.2. Организатором конкурса является: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

| Лот № | Адрес | Работы (объекты): | Начальная (максимальная) цена договора подряда: | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Григорченкова, 37а | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1409425,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 2 | ул.Григорченкова, 37а | Капитальный ремонт крыши | 1025634,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 3 | ул.Зварыгина, 14 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1011619,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 4 | ул.Зварыгина, 14 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (перевод на электропищеприготовление) | 2687000,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 5 | ул.Зварыгина, 14 | Капитальный ремонт крыши | 1701998,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 6 | пр.Кирова, 91 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 430626,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 7 | пр.Кирова, 91 | Капитальный ремонт крыши | 794168,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 8 | пр.Кирова, 108 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 948040,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 9 | пр.Кирова, 108 | Капитальный ремонт подвального помещения | 369108,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 10 | пр.Кирова, 126 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 974035,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 11 | пр.Кирова, 126 | Капитальный ремонт крыши | 1477223,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 12 | пр.Кольчугинский, 3 | Замена лифтового оборудования (1-5 подъезды) | 6689821,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 13 | пр.Ленина, 53/1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 787425,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 14 | пр.Ленина, 53а | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1378370,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 15 | пр.Ленина, 53а | Капитальный ремонт крыши | 2280616,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 16 | пр.Ленина, 58а | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 671209,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 17 | пр.Ленина, 58а | Капитальный ремонт крыши | 723616,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 18 | пр.Ленина, 67/3 | Капитальный ремонт крыши | 2280981,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 19 | пер.Ленский, 3 | Капитальный ремонт крыши | 758283,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 20 | ул.Пушкина, 19а | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1107628,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 21 | ул.Пушкина, 19а | Капитальный ремонт крыши | 2270014,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 22 | ул.Пушкина, 70 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1168244,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 23 | ул.Пушкина, 70 | Капитальный ремонт крыши | 1819545,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 24 | ул.Р.Люксембург, 41 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 974044,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 25 | ул.Р.Люксембург, 41 | Капитальный ремонт крыши | 1069713,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 26 | ул.Р.Люксембург, 41 | Капитальный ремонт подвального помещения | 370000,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 27 | пр.Текстильщиков, 7/2 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 764530,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 28 | пр.Текстильщиков, 7/4 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 787347,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 29 | ул.Шевцовой, 3 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 821928,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 30 | ул.Шевцовой, 3 | Капитальный ремонт крыши | 1098096,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 31 | ул.Зварыгина, 14, пр.Кирова, 91, пр.Кирова, 108, пр.Кирова, 126, пр.Кольчугинский, 3 пр.Ленина, 53/1, пр.Ленина, 53а, пр.Ленина, 67/3, ул.Пушкина, 19а, ул.Пушкина, 70, ул.Р.Люксембург, 41, пр.Текстильщиков, 7/2, пр.Текстильщиков, 7/4, ул.Шевцовой, 3 | Установка общедомовых приборов учета и узлов управления | 3455261,0 | в течение 3 месяцев со дня заключения договора |
| 32 | ул.Григорченкова, 37а, ул.Зварыгина, 14, пр.Кирова, 91, пр.Кирова, 108, пр.Кирова, 126, пр.Кольчугинский, 3 пр.Ленина, 53/1, пр.Ленина, 53а, пр.Ленина, 58а, пр.Ленина, 67/3, пер.Ленский, 3, ул.Пушкина, 19а, ул.Пушкина, 70, ул.Р.Люксембург, 41, пр.Текстильщиков, 7/2, пр.Текстильщиков, 7/4, ул.Шевцовой, 3 | Энергетическое обследование | 587633,0 | со дня заключения договора до 01.12.2012г |

1.3.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 11,часы работы с 8.00-17.00

1.4.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «26» марта 2012 года по адресу: 652500, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1, кабинет № 1.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.5.Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на Интернет-сайтах: официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.6.Участники конкурса   предоставляют обеспечение заявки.

1.7. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере _______________________________________ рублей (3 процента от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

(указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты)

1.8.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте   официальный сайт Администрации города Ленинска-Кузнецкого»: http://www.leninsk-kuz.ru/torgi/mz.htm,  официальный сайт ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»:   www. uez-lk.ru.   в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.9.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.10. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: начальник отдела текущего и капитального ремонта  ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52, адрес электронной почты: uez-jku@mail.ru.

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.4.Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

2.5.В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

3.1.5. Организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных подпунктами 3.1.4 – 3.1.11 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка соответственно «Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 настоящей конкурсной документации.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.

4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.

4.3.2. Победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.

4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.	Процедура проведения конкурса

5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на десять календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.	Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

5.3.2.	Представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.	Несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации.

5.3.4.	Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

5.5.5.	Представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации, и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия цифровых и буквенных значений ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.	Ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.	Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

| Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора» |
| --- |
| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

| Таблица 2 |
| --- |
| Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ» |
| № | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
|  | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».

| Таблица 3 |
| --- |
| Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация» |
| № | Критерий | Макси-маль-ноеколи-чество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
|  | Квалифи-кация | 20 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | 2 и более | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 0 | 10 |
|  |  |  | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  |  | в остальных случаях | 10 |
|  |  |  | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |
|  |  |  | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  | 2 и более | 10 |

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 процентов от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение № 1

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.1. 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника____________________________________

3. Участник ______________________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник _________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624.

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарных дней с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | единиц |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | единиц |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | единиц |  |

#### 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ______________

#### ___________________________________________________________ рублей,

#### __________________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________

#### __________________ _______________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные подпунктами 3.1.4 – 3.1.11 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________

__________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью______________________________________________

(наименование участника)

в лице ____________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает __________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.

Подпись ______________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

Приложение 4

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

|  | Ф.И.О. | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет: ________ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет:________________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

__________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

# Техническое задание

Замена лифтового оборудования  в жилом доме по адресу: пр.Кольчугинский, 3

(1-5 подъезды) в 2012 году.

Спецификация: Согласно ГОСТР 53780 и ТР « О безопасности лифтов» лифт должен иметь следующие технические характеристики: Лифт пассажирский, производства России на 8 остановок (5 шт.) Год изготовления: 2011год Грузоподъемность: 400 кг. энергосберегающий Сейсмичность: более 7 баллов Скорость: 1 м/сек Огнестойкость: Е 30 Лифт на 8 остановок: ТЛКП Гарантия завода-изготовителя 24 месяца Последующее гарантийное техническое обслуживание Безредукторный частотный привод дверей кабины Частотный преобразователь главного привода Информационное табло первого этажа Габариты шахты 1550х1700 Габариты кабины 980х1060х2100 Высота подъема, м: 19,6 Тип кабины: непроходная Тип дверей: автоматические, раздвижные

Перечень основных данных и требований Данные по объекту Вид строительства Замена лифтового оборудования 1. Проектные предложения по замене лифтового оборудования Провести обмерно-обследовательские работы, связанные с уточнением габаритных размеров шахты, способов крепления закладных кабины и противовеса, дверей шахты, привязки отверстий в перекрытии шахты. Выполнить проект по замене лифтов. Выполнить экспертизу проекта с согласованием в Ростехнадзоре. 2. Лифтовое оборудование Выполнить поставку лифтового оборудования на объект в течение 3-х дней. 3. Производство работ 1. Произвести демонтаж существующего оборудования: - здание действующее; - верхнее машинное помещение; - 8 остановок на 1 лифте; - грузоподъемность 400 кг. 2. Закупка и доставка оборудования. 3. Проведение монтажа пассажирского лифта с электрическим приводом: - здание действующее; - 8 остановок на 1 лифте; - верхнее машинное помещение; - материал шахты: железобетонная - шахта перекрыта 4. Ремонт машинного помещения (в том числе установка энергосберегающих ламп). 5. Строительно-отделочные работы по шахте и приямку. 6. Проведение пусконаладочных работ смонтированных лифтов. 7. Проведение полного технического освидетельствования. 8. Сдача объекта органам Ростехнадзора и в эксплуатацию 4. Дополнительные требования Год изготовления лифта – 2011г. Лифт - энергосберегающий 5. Режимные требования Работы на территории «Заказчика» должны выполняться в соответствии с утвержденным графиком.

Приложение 5

к  конкурсной документации

по проведению открытых конкурсов

по привлечению подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов

Договор подряда №___ (Проект)

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг города Ленинска-Кузнецкого»  (ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого») в лице директора Пацель Лидии Ивановны, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС (или НДС не облагается) _________________________________________________

___________________________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

___________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

  - Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

  - Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.

1.4.1. При выполнении капитального ремонта по установке общедомовых приборов учета, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком (в соответствии со сметой) подготовить проект на их установку согласно технических условий. Подрядчик обязан поставить на коммерческий учет все установленные общедомовые приборы учета, с привлечением специализированной организации, имеющей свидетельство о допуске к данному виду работ.  Обеспечить установку автономной системы сбора и анализа  работы общедомовых приборов учета  и вывод  данных на диспетчерский пульт Заказчика (включая  программное обеспечение).

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол оценки и  сопоставления  заявок  на   участие   в  открытом  конкурсе на выполнение работ  по  капитальному  ремонту   многоквартирных домов  № __________ от «_____»________2011 г.

1.7. Заказчик выполняет функции контроля и технического надзора за  объемами, качеством и сроками строительно-ремонтных работ. За выполнение  функций  технического надзора, Подрядчик оплачивает Заказчику 2,53% от стоимости настоящего  договора  (включая НДС 18%).

Статья 2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является залог денежных средств в размере 20 % от общей стоимости Договора на сумму _____________________________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является удержание из суммы  исполнения обязательств Подрядчика согласно п. 2.1. в размере 5 % от общей стоимости Договора на сумму ____________________________ рублей, действующее до истечения первого года гарантийного периода.

2.3. Возврат денежных средств, являющихся обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору, осуществляется после  подписания документов: акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, с учетом  п. 2.2.

Статья 3.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 20 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в 5 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору, при наличии счета на предоплату;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в  14-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4.	 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.	Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года.

4.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.	  ЗАКАЗЧИК

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2.	Осуществлять технический контроль за соблюдением сроков, качеством, объемами и стоимостью выполняемых работ Подрядчиком, подготовку документации для проведения и сдачи работ, ведение отчетности, по капитальному  ремонту в соответствии с условиями договора и требованиями нормативных документов.

Проведение контроля и технического надзора осуществляют работники Заказчика, на которых в установленном порядке возложены эти обязанности.

5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме  КС-3.

5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2. Оплатить затраты Заказчика за выполнение  функций  технического надзора в размере 2,53% от стоимости настоящего  договора  (включая НДС 18%) на расчетный счет, указанный Заказчиком

6.3.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий , технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.	Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и общая стоимость  работ не изменяется.

Статья 12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.	Если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

13.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение первого года гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания первого года гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств, при наступлении гарантийного случая.

15.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: __________________________________________________________________

15.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17.	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1.________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

Статья 18.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.	Заказчик: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 1

Реквизиты: ИНН 4212025149; КПП 421201001; р/с 40702810300530035607

Кемеровский филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ»;  БИК 043207743

Кор.счет 30101810700000000743;  ОГРН 1074212002358

18.2.	Подрядчик:_________________________________________

Местонахождение:_________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик ___________________		Подрядчик ____________________

«_____»____________ 20____г.			     «_____»__________ 20__ г.

М.П.										М.П.

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Григорченкова,37а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 4.47 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.99 |
| 3 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 |
| 4 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 4 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.24 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.46 |
| 7 | Тройник 20*16*20 | шт. | 6 |
| 8 | Соединитель прямой 20*20 | шт. | 8 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1.78 |
| 11 | Тройник с НР 16*1/2*16 | шт. | 24 |
| 12 | Тройник 16*16*16 | шт. | 24 |
| 13 | Соединитель прямой с НР 16*1/2 | шт. | 49 |
| 14 | Соединитель прямой с ВР 16*1/2 | шт. | 64 |
| 15 | Соединитель прямой 16*16 | шт. | 48 |
| 16 | Уголоу установочный 16*16 | шт. | 48 |
| 17 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 30 |
| 18 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 30 |
| 19 | Переход 25*15 | шт. | 48 |
| 20 | Клипсы 12-16мм | шт. | 120 |
| 21 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 24 |
| 22 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0.24 |
| 23 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.24 |
| 24 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 2.4 |
| 25 | Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | шт. | 24 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 4.47 |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 5.67 |
| 28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0.3 |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.3 |
| 30 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 30 |
| 31 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 2 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.62 |
| 33 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 24 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.38 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.68 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.99 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 2 |
| 39 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 3 |
| 40 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 3 |
| 41 | Соединитель прямой с ВР 20*3/4 | шт. | 99 |
| 42 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 43 | Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм | шт. | 1 |
| 44 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 45 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5.67 |
| 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.3 |
| 51 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 3.04 |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.5 |
| 53 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 32мм | шт. | 3 |
| 54 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 1 |
| 55 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 56 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.34 |
| 58 | Тройник 20*16*20 | шт. | 24 |
| 59 | Соединитель прямой 20*20 | шт. | 16 |
| 60 | Соединитель прямой с ВР и с НР 20*3/4 | шт. | 21 |
| 61 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 |
| 62 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 63 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1.2 |
| 64 | Клипсы 12-16мм | шт. | 120 |
| 66 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 48 |
| 67 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 68 | Тройник с НР 16*1/2*16 | шт. | 72 |
| 69 | Соединитель прямой с НР 16*1/2 | шт. | 48 |
| 70 | Соединитель прямой с ВР 16*1/2 | шт. | 48 |
| 71 | Уголок установочный 16*16 | шт. | 96 |
| 72 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.04 |
| 73 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.36 |
| 74 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.36 |
| 75 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 6 |
| 76 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 77 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.72 |
| 78 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 79 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 80 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 15мм | шт. | 20 |
| 81 | Переходы стальные 15*20 мм | шт. | 8 |
| 82 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.066352 |
| 83 | Конвекторы отопительные стальные с кожухом "Комфорт 20 М" | кВт | 6.6352 |
| 84 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.72 |
| 85 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.553 |
| 86 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.081 |
| 87 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.474 |
| 88 | Рулонные материалы | м2 | 54.51 |
| 89 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 1.32 |
| 90 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1.32 |
| 91 | Разборка полов бетонных (прим.) | м3 | 1.5 |
| 92 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.015 |
| 93 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0.72 |
| 94 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 100 см2 | 100 шт. | 0.36 |
| 95 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт. | 0.48 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Григорченкова,37а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 8.9 |
| 2 | Строительный мусор | т | 12.905 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 8.9 |
| 4 | Строительный мусор | т | 12.46 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 7.62 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.28 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 8.18 |
| 8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.16 |
| 10 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.42 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.355 |
| 12 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.02 |
| 13 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 14 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 20 |
| 15 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 16 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 10 |
| 17 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1 |
| 18 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 10 |
| 19 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.3 |
| 20 | Строительный мусор | т | 0.7332 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.15 |
| 22 | Установка стропил | м3 | 0.45 |
| 23 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 24 | Строительный мусор | т | 0.0508 |
| 25 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.03 |
| 26 | Строительный мусор | т | 0.168 |
| 27 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 28 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 29 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в 1 канал | 100 м | 0.02 |
| 30 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0256 |
| 31 | Строительный мусор | т | 0.2468 |
| 32 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.02 |
| 33 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0272 |
| 34 | Строительный мусор | т | 0.2148 |
| 35 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в 1 канал | 100 м | 0.04 |
| 36 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0452 |
| 37 | Строительный мусор | т | 0.3636 |
| 38 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.04 |
| 39 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0544 |
| 40 | Строительный мусор | т | 0.2992 |
| 49 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.912 |
| 50 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.912 |
| 51 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 8 |
| 52 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 24 |
| 53 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 8 |
| 54 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 8 |
| 57 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.08 |
| 58 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 9.2 |
| 59 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 18 |
| 60 | Шлак | м3 | 18.54 |
| 61 | Устройство ходов | 100 м | 1.33 |
| 62 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.89 |
| 63 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.77 |
| 64 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 27.4 |
| 65 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 27.4 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Зварыгина,14 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.14 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.72 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.76 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.16 |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.04 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.14 |
| 7 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.72 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.76 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.16 |
| 12 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 6 |
| 13 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 6 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.04 |
| 15 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 104 |
| 16 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 208 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 104 |
| 18 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 104 |
| 23 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 24 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.027 |
| 25 | Установка воздухосборников наружным диаметром 89 мм | шт. | 1 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.68 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.14 |
| 28 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.6 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 30 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.7 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.7 |
| 32 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 15мм | шт. | 32 |
| 33 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 16 |
| 34 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 56 |
| 35 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 28 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 18 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 30 |
| 39 | Гнутый отвод завоского изготовления ДУ 25 мм | шт. | 24 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.6 |
| 41 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.8 |
| 46 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 47 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.52 |
| 48 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 49 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.5 |
| 50 | Гнутый отвод заводского изготовления Ду 25 мм | шт. | 24 |
| 51 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 14 |
| 52 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 26 |
| 53 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 54 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 55 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 56 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 3 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.52 |
| 58 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 1 |
| 64 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.02 |
| 65 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.16 |
| 66 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.72 |
| 67 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.9648 |
| 68 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.72 |
| 69 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 70 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 24 |
| 71 | Крестовина 110х110х110 (67) | шт. | 4 |
| 72 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 16 |
| 73 | Тройник 110х110-90 | шт. | 20 |
| 74 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 75 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 76 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 16 |
| 77 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 16 |
| 78 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1.2 |
| 79 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0 |
| 80 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1.2 |
| 81 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 82 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 83 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 8 |
| 84 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 0.8 |
| 85 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 86 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 87 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 89 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.665 |
| 90 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.364 |
| 91 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.395 |
| 92 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 16.0425 |
| 93 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0.0485 |
| 94 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.85 |
| 95 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.85 |
| 96 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.85 |
| 97 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.85 |
| 98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 9.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт-2012 |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зварыгина,14 |
| Дефектная ведомость |
| на Ремонт внутридомовых инженерных систем (перевод на электропищеприготовление) |

|  | № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт. | 80 |
|  | 2. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 |
|  | 3. | Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями. Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 630 | шт. | 1 |
|  | 4. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 80 |
|  | 5. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 20 |
|  | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 7. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 3 | м | 2292 |
|  | 8. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 150 | м | 200 |
|  | 11. | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | м | 400 |
|  | 12. | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | м | 50 |
|  | 13. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 488 |
|  | 14. | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 245 |
|  | 15. | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 80 |
|  | 16. | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 20 |
|  | 17. | Светильники для ламп накаливания. Светильник местного освещения | шт. | 24 |
|  | 18. | Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями. Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 630 | шт. | 1 |
|  | 19. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 81 |
|  | 20. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 20 |
|  | 21. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт. | 81 |
|  | 22. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 |
|  | 23. | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Трехполюсная | шт. | 80 |
|  | 24. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод или кабель сечением, мм2, до 35 | шт. | 4 |
|  | 26. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм 50х50х5 | шт. | 3 |
|  | 27. | Заземляющие проводники. Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | м | 52 |
|  | Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|  | 28. | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 1 |
|  | 29. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м, до 20 | шт. | 1 |
|  | 30. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 240 |
|  | 32. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт. | 165 |
|  | 33. | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 325 |
|  | Раздел 4. РАЗHЫЕ РАБОТЫ |
|  | 34. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | шт. | 160 |
|  | 35. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2:бетон М-300 фр.10-20мм | м3 | 0.75 |
|  | 37. | Очистка помещений от строительного мусора | т | 7.9 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Зварыгина,14 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 9.43 |
| 2 | Строительный мусор | т | 13.6735 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 10.3 |
| 4 | Строительный мусор | т | 14.42 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 8.74 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.56 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 9.43 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.73 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.2076 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.6 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.7 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.7 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.43 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.4 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 10 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 10 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 10 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.8 |
| 23 | Строительный мусор | т | 1.0152 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.16 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.2032 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.05 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.28 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 6 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 6 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности кирпичных венткоробов ,боровов | 100 м2 | 1.47 |
| 33 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 1.47 |
| 35 | Устройство: кирпичных столбиков | м3 | 1.5 |
| 36 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 16 |
| 37 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 48 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 16 |
| 39 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 16 |
| 40 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.5 |
| 41 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.825 |
| 42 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.16 |
| 43 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 18.4 |
| 44 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 30 |
| 45 | Шлак | м3 | 30.9 |
| 52 | Кладка вентблока | м3 | 1.1 |
| 59 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0.54 |
| 60 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 | 1.24 |
| 61 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 12.4 |
| 62 | Маты технические МТ-50 | м3 | 15.376 |
| 67 | Устройство ходов | 100 м | 1.9 |
| 68 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.ч | 24 |
| 69 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.03 |
| 70 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.1 |
| 71 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 29.8 |
| 72 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 29.8 |
| 73 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 29.8 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Кирова, 91 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |
| 2. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 3. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.44 |
| 4. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.6 |
| 5. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 7. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.36 |
| 12. |  | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 17. |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 19. |  | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 20. |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 |
| 24. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 26. |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 6 |
| 27. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.44 |
| 32. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.6 |
| 34. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 42. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 10 |
| 44. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 10 |
| 49. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.36 |
| 51. |  | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 36 |
| 52. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 20 мм | шт. | 72 |
| 54. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 36 |
| 55. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 36 |
| 66. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.8 |
| 67. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.16 |
|  | Раздел 3. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |
| 100. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 101. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.09 |
| 103. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 106. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.16 |
| 111. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.09 |
| 116. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 2 |
| 117. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 118. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 121. |  | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 6 |
| 130. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 12 |
| 141. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 6 |
| 142. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 6 |
| 162. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.41 |
| 163. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.16 |
|  | Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |
| 165. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.2 |
| 166. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.11 |
| 167. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.11 |
| 168. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 170. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 184. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 185. |  | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 6 |
| 186. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 18 |
| 187. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 6 |
| 213. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.2 |
| 219. |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 |
| 221. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.11 |
| 224. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.11 |
| 225. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 4 |
| 226. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 32 мм | шт. | 4 |
| 230. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 232. |  | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 6 |
| 233. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 12 |
| 234. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 6 |
| 235. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 6 |
| 237. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.06 |
|  | Раздел 5. ПОДЪЕЗДНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 244. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 247. |  | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 4 |
| 248. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 249. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 4 |
| 251. |  | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.066352 |
| 252. |  | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 6.6352 |
| 253. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.32 |
|  | Раздел 6. КАHАЛИЗАЦИЯ |
| 256. |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.4 |
| 257. |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.536 |
| 263. |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.4 |
| 265. |  | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 6 |
| 266. |  | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 12 |
| 268. |  | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 6 |
| 269. |  | Тройник 110х110-90 | шт. | 2 |
| 271. |  | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 2 |
| 272. |  | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 12 |
| 273. |  | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 275. |  | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 2 |
|  | Раздел 8. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |
| 295. |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.6503 |
| 296. |  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.0896 |
| 299. |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.9898 |
| 302. |  | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 11.383 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,91 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.77 |
| 2 | Строительный мусор | т | 8.3665 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 6.33 |
| 4 | Строительный мусор | т | 8.862 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.95 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.38 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 5.77 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.109 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.13308 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.66 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.09 |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.09 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.27 |
| 14 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.84 |
| 15 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 16 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 6 |
| 17 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 6 |
| 19 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.06 |
| 20 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 6 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.8 |
| 22 | Строительный мусор | т | 0.4512 |
| 25 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 26 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 27 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 28 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 29 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.082 |
| 30 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.246 |
| 31 | Строительный мусор | т | 1.00696 |
| 32 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.082 |
| 33 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.4428 |
| 34 | Строительный мусор | т | 1.82778 |
| 39 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.87 |
| 40 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.87 |
| 42 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 8 |
| 43 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 24 |
| 44 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 8 |
| 45 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 8 |
| 48 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.08 |
| 49 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 9.2 |
| 52 | Устройство ходов | 100 м | 1.1 |
| 53 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.633 |
| 54 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.265 |
| 57 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 20.8 |
| 58 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 20.8 |
| 59 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 20.8 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Кирова, 108 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕHИЕ |
| 2. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.56 |
| 3. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 4. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 5. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.8 |
| 7. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.65 |
| 12. |  | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 14. |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 15. |  | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 16. |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 22. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.56 |
| 24. |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 8 |
| 25. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 30. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 32. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.8 |
| 40. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 10 |
| 42. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 10 |
| 47. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.65 |
| 49. |  | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 65 |
| 50. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 20 мм | шт. | 130 |
| 52. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 65 |
| 53. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 65 |
| 64. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.43 |
| 65. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.56 |
|  | Раздел 3. ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |
| 98. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.39 |
| 99. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.18 |
| 101. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 104. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.39 |
| 106. |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1 |
| 109. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.18 |
| 114. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 2 |
| 115. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 116. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 119. |  | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 128. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 139. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 140. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 160. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.48 |
| 161. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.39 |
|  | Раздел 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ |
| 163. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.58 |
| 164. |  | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.36 |
| 165. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.36 |
| 166. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 168. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.3 |
| 182. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.3 |
| 183. |  | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 184. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 36 |
| 185. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 211. |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.58 |
| 217. |  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 |
| 219. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.36 |
| 222. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.36 |
| 223. |  | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 4 |
| 224. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 32 мм | шт. | 4 |
| 228. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.3 |
| 230. |  | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 231. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 232. |  | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 233. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 235. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.9 |
|  | Раздел 5. ПОДЪЕЗДНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 237. |  | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.64 |
| 242. |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.64 |
| 245. |  | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 246. |  | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 247. |  | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 8 |
| 248. |  | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 249. |  | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.1327 |
| 250. |  | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.27 |
| 251. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.64 |
|  | Раздел 6. КАHАЛИЗАЦИЯ |
| 254. |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
| 261. |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
| 263. |  | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 15 |
| 264. |  | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 24 |
| 265. |  | Манжета 123-110 | шт. | 12 |
| 266. |  | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 12 |
| 267. |  | Тройник 110х110-90 | шт. | 4 |
| 269. |  | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 4 |
| 270. |  | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 271. |  | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 24 |
| 272. |  | Крестовина 110х110х110 (67) | шт. | 1 |
| 273. |  | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 4 |
|  | Раздел 8. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |
| 293. |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.142 |
| 294. |  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.266 |
| 296. |  | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 | 2.34942 |
| 297. |  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.8403 |
| 301. |  | Подложка под паркет 100х50000х2мм | м2 | 211.635 |
| 302. |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2 | 100 шт. | 0.04 |
| 309. |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2:бетон М-300 фр.10-20мм | м3 | 0.002 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Ремонт подвального помещения |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,108. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0.1059 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1059 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары и под цоколь из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 1.059 |
| 4 | Устройство: бетонной подготовки | 100 м3 | 0.1059 |
| 5 | Бетон тяжелый | м3 | 10.8018 |
| 6 | Устройство: подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.059 |
| 7 | Бетон тяжелый | м3 | 2.16036 |
| 8 | Устройство основания щебеночного (провалы) | м3 | 5.6 |
| 9 | Устройство: подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.26 |
| 10 | Бетон тяжелый | м3 | 0.5304 |
| 11 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 | 0.26 |
| 12 | Бетон тяжелый | м3 | 0.7956 |
| 13 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.105 |
| 14 | Строительный мусор | т | 2.604 |
| 15 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1.124 |
| 16 | Строительный мусор | т | 5.44016 |
| 17 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(в том числе откосы дверей) | 100 м2 | 0.345 |
| 18 | Окраска фасадов по подготовленной поверхности краской | 100 м2 | 1.469 |
| 19 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 31.9 |
| 20 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 31.9 |
| 21 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 31.9 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.02 |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0 |
| 24 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых | 100 м3 | 0.0072 |
| 25 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.06 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,126 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.2 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.82 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.85 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.2 |
| 7 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 4 |
| 10 | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром, мм: 80/50 и 93/67 | шт. | 6 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.82 |
| 12 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 14 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм | шт. | 8 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 16 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 8 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.85 |
| 19 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ20мм | шт. | 30 |
| 20 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 55 |
| 21 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 110 |
| 22 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 63 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 71 |
| 24 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 25 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 27 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.87 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.2 |
| 30 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 31 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.2 |
| 32 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.1 |
| 33 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 34 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.36 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.36 |
| 36 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 15мм | шт. | 24 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 39 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 41 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 25 | шт. | 24 |
| 42 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 43 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.1 |
| 47 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 2 |
| 48 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 49 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.2 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.82 |
| 57 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.35 |
| 58 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.15 |
| 59 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.05 |
| 60 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 63 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.35 |
| 64 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.15 |
| 65 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.05 |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 67 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 68 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 69 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 70 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.91 |
| 75 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.44 |
| 76 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.9592 |
| 77 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.78 |
| 78 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.0452 |
| 79 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.78 |
| 80 | Ревизия Ду 110 | шт. | 14 |
| 81 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 3 |
| 82 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 38 |
| 83 | Переход чугун - пластик 110х160 | шт. | 1 |
| 84 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 86 | Манжета 123-110 | шт. | 12 |
| 87 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм(прим) | 100 м | 0.44 |
| 88 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 4.3912 |
| 89 | Муфта полиэтиленовая диаметром 160мм | шт. | 6 |
| 90 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 1.5 |
| 91 | Фасонные части-переход 110*150 | шт. | 1 |
| 92 | Переход на гладкий чугун | шт. | 12 |
| 93 | Отводы полиэтиленовые сварные 90град. на Ру 0,63МПа диаметром 160мм | шт. | 2 |
| 94 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников,ревизий | 10 шт. | 1.5 |
| 95 | Фасонные части:тройник 160*100*160 | шт. | 7 |
| 96 | Фасонные части:ревизия Д=160мм | шт. | 8 |
| 97 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 98 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 99 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 100 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 101 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 16 |
| 102 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 103 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 104 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 105 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.32 |
| 106 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.379 |
| 107 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.054 |
| 108 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1 |
| 109 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 11.5 |
| 124 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.61 |
| 125 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.61 |
| 126 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 4.61 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,126 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 7.26 |
| 2 | Строительный мусор | т | 10.527 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 8.03 |
| 4 | Строительный мусор | т | 11.242 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 6.35 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.68 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 7.26 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.404 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.16848 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.755 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.39 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.39 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.348 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.184 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 8 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 8 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.08 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 8 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.41 |
| 23 | Строительный мусор | т | 0.23124 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.975 |
| 25 | Установка стропил | м3 | 0.8 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.24 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.3048 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности кирпичных венткоробов (печные трубы) | 100 м2 | 0.544 |
| 33 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.544 |
| 34 | Разборка кирпичных столбиков | м3 | 0.3 |
| 35 | Устройство: кирпичных столбиков | м3 | 0.8 |
| 36 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 37 | Трубы полиэтиленовые | м | 36 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 39 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 40 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.36 |
| 41 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.594 |
| 42 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.12 |
| 43 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 13.8 |
| 44 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 30 |
| 45 | Шлак | м3 | 30.9 |
| 51 | Разборка железобетонных вент.блоков | м3 | 24 |
| 52 | Кладка вентшахт в 1-н канал | м3 | 5.8 |
| 53 | Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков(для вент.короба) | т | 0.26136 |
| 54 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0.26136 |
| 55 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.24 |
| 56 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.1319 |
| 57 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 10 |
| 58 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 10 |
| 59 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 1.6 |
| 60 | Маты технические МТ-50 | м3 | 1.984 |
| 61 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.25 |
| 62 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 28.75 |
| 65 | Устройство ходов | 100 м | 1.8 |
| 66 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.803 |
| 67 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.6 |
| 68 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 74.5 |
| 69 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 74.5 |
| 70 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 74.5 |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена лифтового оборудования многоквартирного дома |
|  | по адресу: пр.Кольчугинский, 3, под. 1-5. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Замена лифтового оборудования |
| 1 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 5 1*5 |  |
| 2 | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 5 1*5 |  |
| 3 | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 5 1*5 |  |
| 4 | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 5 1*5 |  |
| 5 | Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки | 1 балансир | 5 1*5 |  |
| 6 | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | 1 дверь | 40 8*5 |  |
| 7 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа | 1 система управления | 5 1*5 |  |
| 8 | Исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 до 8 остановок | 1 этаж | -5 -1*5 |  |
| 9 | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная | 1 аппарат | 40 8*5 |  |
| 10 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | 1 аппарат | 5 1*5 |  |
| 11 | Замена поста "Ревизия" | 1 пост | 5 1*5 |  |
| 12 | Замена электропроводки освещения шахты | 1 этаж | 40 8*5 |  |
| 13 | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 устройство | 5 1*5 |  |
| 14 | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 15 | Замена тягового каната | 1 канат | 15 3*5 |  |
| 16 | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 5 1*5 |  |
| 17 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 1 устройство | 5 1*5 |  |
| 18 | Замена ограничителя скорости | 1 ограничитель | 5 1*5 |  |
| 19 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | 1 противовес | 5 1*5 |  |
| 20 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2 м | 20 4*5 |  |
| 21 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 | 2 м высоты подъема | 176 (19,6-2)*4/2*5 |  |
| 22 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 1 направляющая длиной 2 м | 20 4*5 |  |
| 23 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 | 2 м высоты подъема | 176 (19,6-2)*4/2*5 |  |
| 24 | Монтаж обрамлений ДШ. Вес 1-го обрамления 26,27кг | 1 т конструкций | 1,0508 26,27*8/1000*5 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 25 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 1 лифт | 5 1*5 |  |
| 26 | При изменении количества остановок уменьшать: к расценке 01-14-025-01 до 8 остановок | 1 остановка | -10 -2*5 |  |
| Раздел 3. Полное техническое освидетельствование |
| 27 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | 5 1*5 |  |
| 28 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 до 8 остановок | 1 остановка | 30 6*5 |  |
| Раздел 4. Диспетчеризация лифтового оборудования |
| 29 | Монтаж блока лифтового | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 30 | Установка пускателя магнитного на ток, А, до 40 | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 31 | Установка датчика проникновения в МП | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 32 | Монтаж грозозащиты | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 33 | Прокладка кабеля и провода по стенам | 100 м кабеля | 3 60*5/100 |  |
| 34 | Заземление оборудования местное | 10 шт. | 1 2*5/10 |  |
| 35 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,2 10*2/100 |  |
| 36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,2 10*2/100 |  |
| 37 | Установка, подключение микрофона | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 38 | Монтаж, подключение громкоговорителя | 1 шт. | 5 1*5 |  |
| 39 | Установка искрогасительной RD цепи | 1 шт. | 20 4*5 |  |
| 40 | Монтаж абонентского устройства и модуля связи | 1 абонентское устройство | 10 2*5 |  |
| 41 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | 1 система | 5 1*5 |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |
| 42 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 3 60*5/100 |  |
| 43 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 3 60*5/100 |  |
| 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 3 60*5/100 |  |
| 45 | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 2*5/100 |  |
| 46 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,1 2*5/100 |  |
| 47 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,3 6*5/100 |  |
| 48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,3 6*5/100 |  |
| Раздел 7. Строительные работы |
| 49 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% машинного помещения и приямка | 100 м2 | 2,305 (37+9,1)*5/100 |  |
| 50 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% машинного помещения | 100 м2 | 0,7 14*5/100 |  |
| 51 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,45 9*5/100 |  |
| 52 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% в машинном помещении и приямке | 100 м2 | 0,83 (14+2,6)*5/100 |  |
| 53 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,167 1,67*2*5/100 |  |
| 54 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% (шахта лифта, перед дверями лифта, машинным помещением) | 100 м2 | 8,18 (3+2,2*8+143)*5/100 |  |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,53/1 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 2.2 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.54 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.14 |
| 6 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.2 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 8 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1 |
| 11 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 |
| 12 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.54 |
| 14 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.14 |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.6 |
| 20 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 46 |
| 21 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 86 |
| 22 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 40 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 42 |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.28 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 2.2 |
| 31 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 32 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 33 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.2 |
| 34 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.15 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.2 |
| 36 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 37 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 38 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.2 |
| 40 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 41 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 44 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 46 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.5 |
| 55 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.6 |
| 57 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.22 |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.22 |
| 59 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 12 |
| 60 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 61 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 62 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.6 |
| 69 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 70 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.04 |
| 71 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 72 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 1 |
| 73 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.22 |
| 75 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.6 |
| 76 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1.04 |
| 77 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.3936 |
| 78 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1.04 |
| 79 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 10 |
| 80 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 16 |
| 81 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 24 |
| 85 | Манжета 123-110 | шт. | 12 |
| 86 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 87 | Переход на гладкий чугун 100х110 | шт. | 12 |
| 88 | Фасонные части:переход 110*150 | шт. | 1 |
| 89 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 10 |
| 90 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.64 |
| 92 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.64 |
| 93 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 94 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 95 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 8 |
| 96 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 97 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 98 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 99 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.64 |
| 100 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.774 |
| 101 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.686 |
| 102 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.1605 |
| 103 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 13.34575 |
| 104 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 105 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 4.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,53а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 5.3 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.12 |
| 6 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.8 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 4 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 10 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.3 |
| 11 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 130 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.12 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.8 |
| 19 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 96 |
| 20 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 180 |
| 22 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 80 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 80 |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 25 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 8 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 16 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.12 |
| 28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 6.3 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.6 |
| 30 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 31 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 32 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 33 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 35 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 24 |
| 36 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 96 |
| 37 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 48 |
| 38 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 39 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 25 |
| 40 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
| 41 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 42 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 2 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 44 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 45 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.6 |
| 47 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 60 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.98 |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.6 |
| 54 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.8 |
| 55 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.2 |
| 56 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 58 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 25 |
| 59 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
| 60 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 61 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 62 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.2 |
| 64 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.3 |
| 65 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 30 |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.5 |
| 68 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.44 |
| 69 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.8 |
| 70 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 2 |
| 71 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2.68 |
| 72 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 2 |
| 73 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 74 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 30 |
| 75 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 44 |
| 79 | Манжета 123-110 | шт. | 24 |
| 80 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 48 |
| 81 | Переход на гладкий чугун 100х110 | шт. | 24 |
| 82 | Фасонные части:переход 110*150 | шт. | 2 |
| 83 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 20 |
| 86 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1.18 |
| 87 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 16 |
| 88 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 89 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 16 |
| 92 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.265408 |
| 93 | Конвекторы отопительные стальные с кожухом "Комфорт 20 М" | кВт | 26.5408 |
| 94 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.18 |
| 95 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.04 |
| 96 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2.154 |
| 97 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 2.62 |
| 98 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 30.13 |
| 99 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 10 |
| 100 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 10 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,53а. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 15.49 |
| 2 | Строительный мусор | т | 22.4605 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 16.83 |
| 4 | Строительный мусор | т | 23.562 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2.46 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 14.37 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 15.49 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2.676 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.32112 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 3.33 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 2.65 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.65 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.662 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.29 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 16 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 16 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.16 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 16 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.32 |
| 23 | Строительный мусор | т | 0.74448 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.5 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.1524 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.04 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.224 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 4 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 4 |
| 33 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 24 |
| 34 | Трубы полиэтиленовые | м | 68 |
| 35 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 24 |
| 36 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 24 |
| 37 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.52 |
| 38 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.858 |
| 39 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.36 |
| 40 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 41.4 |
| 41 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 30 |
| 42 | Шлак | м3 | 30.9 |
| 44 | Демонтаж вентиляционных блоков массой более 2,5 т | 100 шт. | 0.24 |
| 45 | Разборка кирпичной кладки вентшахт | м3 | 6.6 |
| 46 | Кладка кирпичных вентшахт, боровов | м3 | 11 |
| 47 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 1.29 |
| 48 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 1.29 |
| 49 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.76923 |
| 50 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0.76923 |
| 51 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.58 |
| 52 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.31871 |
| 53 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 24 |
| 54 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 24 |
| 55 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 3 |
| 56 | Маты технические МТ-50 | м3 | 3.72 |
| 57 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.51 |
| 58 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 58.65 |
| 59 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.683 |
| 60 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 3.3 |
| 61 | Устройство ходов | 100 м | 3.1 |
| 62 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 104.6 |
| 63 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 104.6 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,58а. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 3.32 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.52 |
| 3 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.18 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.12 |
| 7 | Тройник 20*16*20 | шт. | 6 |
| 8 | Соединитель прямой 20*20 | шт. | 6 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1.5 |
| 11 | Тройник с НР 16*1/2*16 | шт. | 12 |
| 12 | Тройник 16*16*16 | шт. | 12 |
| 13 | Соединитель прямой с НР 16*1/2 | шт. | 48 |
| 14 | Соединитель прямой с ВР 16*1/2 | шт. | 24 |
| 15 | Соединитель прямой 16*16 | шт. | 18 |
| 16 | Уголоу установочный 16*16 | шт. | 24 |
| 17 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 14 |
| 19 | Переход 25*15 | шт. | 24 |
| 20 | Клипсы 12-16мм | шт. | 60 |
| 21 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 12 |
| 24 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 1.2 |
| 25 | Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | шт. | 12 |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 4.46 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.68 |
| 33 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.2 |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.08 |
| 36 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 4 |
| 37 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 38 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.5 |
| 43 | Соединитель прямой с ВР 20*3/4 | шт. | 60 |
| 44 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 45 | Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм | шт. | 1 |
| 46 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 47 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.8 |
| 59 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 1 |
| 60 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 1 |
| 61 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.6 |
| 63 | Тройник 20*16*20 | шт. | 12 |
| 64 | Тройник 26*3/4*26 | шт. | 6 |
| 65 | Соединитель прямой 20*20 | шт. | 12 |
| 66 | Соединитель прямой с ВР и с НР 20*3/4 | шт. | 12 |
| 67 | Переход 20*1/2 | шт. | 6 |
| 68 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 12 |
| 69 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 12 |
| 70 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0.6 |
| 71 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 24 |
| 72 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 74 | Тройник 16*16*16 | шт. | 24 |
| 75 | Соединитель прямой с НР 16*1/2 | шт. | 36 |
| 77 | Уголок установочный 16*16 | шт. | 24 |
| 78 | Клипсы 12-16мм | шт. | 60 |
| 79 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 6 |
| 81 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.09 |
| 82 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.09 |
| 83 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 1 |
| 84 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 1 |
| 85 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 86 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 4 |
| 87 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 4 |
| 89 | Переходы стальные 15*20 мм | шт. | 4 |
| 90 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.033176 |
| 91 | Конвекторы отопительные стальные с кожухом "Комфорт 20 М" | кВт | 3.3176 |
| 93 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.472 |
| 95 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.342 |
| 96 | Рулонные материалы | м2 | 39.33 |
| 97 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0.66 |
| 98 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.66 |
| 99 | Разборка полов бетонных (прим.) | м3 | 0.5 |
| 100 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (бетон М-200 фр. 10-20мм) | 100 м2 | 0.083 |
| 101 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.015 |
| 102 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0.72 |
| 103 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 100 см2 | 100 шт. | 0.04 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,58а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.4 |
| 2 | Строительный мусор | т | 7.83 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5.4 |
| 4 | Строительный мусор | т | 7.56 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.4 |
| 6 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 5.4 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.48 |
| 19 | Строительный мусор | т | 0.83472 |
| 20 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.6 |
| 21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 22 | Строительный мусор | т | 0.1524 |
| 23 | Установка стропил | м3 | 1.5 |
| 24 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.01 |
| 25 | Строительный мусор | т | 0.056 |
| 26 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 27 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 28 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.095 |
| 29 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.285 |
| 30 | Строительный мусор | т | 1.1666 |
| 31 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.095 |
| 32 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.513 |
| 33 | Строительный мусор | т | 2.11755 |
| 34 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.042 |
| 35 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.1428 |
| 36 | Строительный мусор | т | 0.72828 |
| 37 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.042 |
| 38 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.2268 |
| 39 | Строительный мусор | т | 1.04328 |
| 40 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.72 |
| 41 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.72 |
| 43 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 6 |
| 44 | Трубы полиэтиленовые | м | 18 |
| 45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 6 |
| 46 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 6 |
| 47 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.14 |
| 48 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.231 |
| 49 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.11 |
| 50 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 12.65 |
| 51 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 9 |
| 52 | Шлак | м3 | 9.27 |
| 53 | Устройство ходов | 100 м | 0.88 |
| 54 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.54 |
| 55 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.08 |
| 56 | Очистка чердака от строительного мусора | 100 т | 0.06 |
| 57 | Строительный мусор | т | 6 |
| 58 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 26 |
| 59 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 26 |
| 60 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 26 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,67/3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 15.23 |
| 2 | Строительный мусор | т | 22.0835 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 16.56 |
| 4 | Строительный мусор | т | 23.184 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 14.12 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2.44 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 15.23 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2.66 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.3192 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 3.99 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 2.62 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.62 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.348 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.3 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 16 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 16 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.16 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 16 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.9 |
| 23 | Строительный мусор | т | 1.0716 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.025 |
| 25 | Установка стропил | м3 | 0.184 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.14 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.1778 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.04 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.224 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 4 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 4 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности кирпичных венткоробов (печные трубы) | 100 м2 | 0.307 |
| 33 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.307 |
| 35 | Устройство: кирпичной кладки венткоробов и столбиков | м3 | 3.4 |
| 36 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 24 |
| 37 | Трубы полиэтиленовые | м | 72 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 24 |
| 39 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 24 |
| 42 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.24 |
| 43 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 27.6 |
| 44 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 3 |
| 45 | Шлак | м3 | 3.09 |
| 55 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.78 |
| 56 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.429 |
| 57 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 24 |
| 58 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 24 |
| 59 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 11 |
| 60 | Маты технические МТ-50 | м3 | 13.64 |
| 61 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.45 |
| 62 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 51.75 |
| 65 | Устройство ходов | 100 м | 3.2 |
| 66 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.556 |
| 67 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.85 |
| 68 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 47 |
| 69 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 47 |
| 70 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 47 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пер.Ленский,3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.26 |
| 2 | Строительный мусор | т | 7.627 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 5.26 |
| 4 | Строительный мусор | т | 7.364 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 5.26 |
| 6 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 4.78 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.24 |
| 8 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 0.93 |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0.95 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.215 |
| 11 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.72 |
| 12 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 13 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 6 |
| 14 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 15 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 6 |
| 16 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.06 |
| 17 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 6 |
| 18 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.42 |
| 19 | Строительный мусор | т | 0.23688 |
| 20 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.75 |
| 21 | Установка стропил | м3 | 0.5 |
| 22 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 23 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 24 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 25 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 26 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в 1 канал | 100 м | 0.048 |
| 27 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.1632 |
| 28 | Строительный мусор | т | 0.83232 |
| 29 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.048 |
| 30 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.2592 |
| 31 | Строительный мусор | т | 1.19232 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.74 |
| 33 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.74 |
| 34 | Устройство: кирпичных столбиков под лежень | м3 | 0.3 |
| 35 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 6 |
| 36 | Трубы полиэтиленовые | м | 15 |
| 37 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 6 |
| 38 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 6 |
| 39 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.2 |
| 40 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.33 |
| 41 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.12 |
| 42 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 13.8 |
| 43 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 25 |
| 44 | Шлак | м3 | 25.75 |
| 45 | Устройство ходов | 100 м | 0.88 |
| 46 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.526 |
| 47 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.05 |
| 48 | Очистка чердака от строительного мусора | 100 т | 0.06 |
| 49 | Строительный мусор | т | 6 |
| 50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 23.4 |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) | т | 23.4 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Пушкина,19а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.74 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.2 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.68 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.54 |
| 6 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 12 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.2 |
| 8 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 120 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.2 |
| 11 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 8 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.68 |
| 14 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 68 |
| 15 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 136 |
| 16 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 68 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 68 |
| 18 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 19 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 8 |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 16 |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.08 |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.74 |
| 25 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 26 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 27 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.7 |
| 28 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 31 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 18 |
| 32 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 72 |
| 33 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 36 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.32 |
| 35 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 18 |
| 36 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 36 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 6 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 6 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.7 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 42 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 43 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 44 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 45 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 46 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.14 |
| 47 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.54 |
| 48 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 49 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.27 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.54 |
| 51 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 4 |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.27 |
| 54 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 20 |
| 55 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 38 |
| 56 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 57 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 18 |
| 58 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 59 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 1 |
| 60 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 61 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.57 |
| 62 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.54 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.9 |
| 64 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.962 |
| 65 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.64 |
| 66 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.8576 |
| 67 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.64 |
| 68 | Ревизия Ду 110 | шт. | 18 |
| 69 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 70 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 48 |
| 71 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 18 |
| 72 | Манжета 123-110 | шт. | 18 |
| 73 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм(прим) | 100 м | 0.9 |
| 74 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 8.982 |
| 75 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 1.8 |
| 76 | Фасонные части-переход 110*150 | шт. | 18 |
| 77 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников,ревизий | 10 шт. | 2.4 |
| 78 | Фасонные части:тройник 160*100*160 | шт. | 18 |
| 79 | Фасонные части:ревизия Д=160мм | шт. | 6 |
| 80 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.9 |
| 81 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.9 |
| 82 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 83 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 36 |
| 84 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 24 |
| 85 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.348 |
| 86 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.199056 |
| 87 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 19.9056 |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.9 |
| 89 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.14 |
| 90 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.639 |
| 91 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.3 |
| 92 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 14.95 |
| 93 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 6.3 |
| 94 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 6.3 |
| 95 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 6.3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Пушкина,19а. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 11.87 |
| 2 | Строительный мусор | т | 17.2115 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 12.93 |
| 4 | Строительный мусор | т | 18.102 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 11.01 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.92 |
| 7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 3.6 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 11.87 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2.11 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.2532 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 3.165 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 2.08 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.08 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.52 |
| 16 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек | 100 м | 1.96 |
| 18 | Смена частей водосточных труб колен с люлек | 100 шт. | 0.14 |
| 19 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 14 |
| 21 | Смена частей водосточных труб воронок с люлек | 100 шт. | 0.14 |
| 22 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 14 |
| 23 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.14 |
| 24 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 14 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 3.94 |
| 26 | Строительный мусор | т | 2.22216 |
| 27 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.32 |
| 28 | Установка стропил,стоек,подкосов,пояс | м3 | 1.5 |
| 29 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.06 |
| 30 | Строительный мусор | т | 0.0762 |
| 31 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 32 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 33 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 34 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 35 | Оштукатуривание поверхности кирпичных венткоробов (печные трубы) | 100 м2 | 0.49 |
| 36 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.49 |
| 37 | Разборка кирпичных столбиков | м3 | 0.55 |
| 38 | Устройство: кирпичной кладки столбиков | м3 | 0.55 |
| 39 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 18 |
| 40 | Трубы полиэтиленовые | м | 54 |
| 41 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 18 |
| 42 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 18 |
| 43 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.54 |
| 44 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.891 |
| 45 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.18 |
| 46 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 20.7 |
| 47 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 12 |
| 48 | Шлак | м3 | 12.36 |
| 55 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | т | 0.495 |
| 56 | Кладка вентборовов | м3 | 2.7 |
| 57 | Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков(для вент.короба) | т | 0.9801 |
| 58 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0.9801 |
| 59 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.9 |
| 60 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.49455 |
| 61 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 18 |
| 62 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 18 |
| 63 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 1.08 |
| 64 | Маты технические МТ-50 | м3 | 1.3392 |
| 65 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.36 |
| 66 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 41.4 |
| 67 | Очистка чердака от строительного мусора | 100 т | 0.025 |
| 68 | Строительный мусор | т | 2.5 |
| 69 | Устройство ходов | 100 м | 2.6 |
| 70 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.ч | 32 |
| 71 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.293 |
| 72 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.576 |
| 73 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 40.2 |
| 74 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 40.2 |
| 75 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 40.2 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО 2011 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Пушкина,70 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.74 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.2 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.68 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.54 |
| 6 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 12 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.2 |
| 8 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 120 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.2 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.2 |
| 11 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 8 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.68 |
| 14 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 68 |
| 15 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 136 |
| 16 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 68 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 68 |
| 18 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 19 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.16 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 8 |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 16 |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.74 |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 3.08 |
| 25 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 26 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 27 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 28 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.62 |
| 29 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.32 |
| 31 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 18 |
| 32 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 72 |
| 33 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 36 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.62 |
| 35 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 18 |
| 36 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 36 |
| 37 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 6 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 6 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.8 |
| 42 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 43 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 44 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 45 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 46 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.44 |
| 47 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.9 |
| 48 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 49 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.9 |
| 50 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 4 |
| 51 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.36 |
| 52 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 20 |
| 53 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 38 |
| 54 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 55 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 18 |
| 56 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 57 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 1 |
| 58 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 59 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.36 |
| 60 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.9 |
| 61 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0.9 |
| 62 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.962 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.64 |
| 64 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.8576 |
| 65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.64 |
| 66 | Ревизия Ду 110 | шт. | 18 |
| 67 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 68 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 48 |
| 69 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 18 |
| 70 | Манжета 123-110 | шт. | 18 |
| 71 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм(прим) | 100 м | 0.9 |
| 72 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 8.982 |
| 73 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 1.8 |
| 74 | Фасонные части-переход 110*150 | шт. | 18 |
| 75 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников,ревизий | 10 шт. | 2.4 |
| 76 | Фасонные части:тройник 160*100*160 | шт. | 18 |
| 77 | Фасонные части:ревизия Д=160мм | шт. | 6 |
| 78 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.9 |
| 79 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.9 |
| 80 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 81 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 36 |
| 82 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 24 |
| 83 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.348 |
| 84 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.199056 |
| 85 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 19.9056 |
| 86 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.9 |
| 87 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.1162 |
| 88 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.7392 |
| 89 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.482 |
| 90 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 17.043 |
| 91 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 6.7 |
| 92 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 6.7 |
| 93 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 6.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Пушкина,70 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 12.38 |
| 2 | Строительный мусор | т | 17.951 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 13.59 |
| 4 | Строительный мусор | т | 19.026 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 11.57 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2.02 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 12.38 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 2.21 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.2652 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 3.31 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 2.19 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 2.19 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.548 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.96 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.14 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 14 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.14 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 14 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.14 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 14 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.46 |
| 23 | Строительный мусор | т | 0.82344 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.02 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.0254 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.03 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.168 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 3 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 3 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности кирпичных венткоробов (печные трубы) | 100 м2 | 0.98 |
| 33 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 0.98 |
| 34 | Разборка кирпичных столбиков | м3 | 0.3 |
| 35 | Устройство: кирпичной кладки столбиков | м3 | 0.8 |
| 36 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 18 |
| 37 | Трубы полиэтиленовые | м | 54 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 18 |
| 39 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 18 |
| 42 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.18 |
| 43 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 20.7 |
| 44 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 9 |
| 45 | Шлак | м3 | 9.27 |
| 50 | Демонтаж ж/бетонных вентиляционных блоков массой более 2,5 т | 100 шт. | 0.09 |
| 52 | Кладка вентшахт в 1-н канал | м3 | 5.3 |
| 53 | Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков(для вент.короба) | т | 0.35937 |
| 54 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0.35937 |
| 55 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.432 |
| 56 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.237384 |
| 57 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 18 |
| 58 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 18 |
| 59 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 2.88 |
| 60 | Маты технические МТ-50 | м3 | 3.5712 |
| 61 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.45 |
| 62 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 51.75 |
| 65 | Устройство ходов | 100 м | 2.6 |
| 66 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.359 |
| 67 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.8 |
| 68 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 84 |
| 69 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 84 |
| 70 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 84 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Розы Люксембург,41 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 2.8 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.4 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 2.8 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 16 |
| 10 | Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром, мм: 80/50 и 93/67 | шт. | 8 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.4 |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1 |
| 21 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 48 |
| 22 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 96 |
| 23 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 48 |
| 24 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
| 27 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 8 |
| 28 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
| 33 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.4 |
| 34 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 2.8 |
| 35 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.6 |
| 37 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.6 |
| 39 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.34 |
| 40 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.34 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.34 |
| 43 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 38 |
| 44 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 38 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.34 |
| 47 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 20мм | шт. | 24 |
| 48 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 12 |
| 49 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 24 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.6 |
| 54 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 32 | шт. | 4 |
| 55 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 2 |
| 56 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 58 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.6 |
| 59 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.88 |
| 65 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.6 |
| 68 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.34 |
| 71 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.6 |
| 72 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 5 |
| 75 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.34 |
| 76 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 25мм | шт. | 24 |
| 77 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 15 |
| 78 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 30 |
| 80 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 13 |
| 81 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 13 |
| 85 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.94 |
| 86 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.88 |
| 87 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.1792 |
| 88 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.88 |
| 89 | Ревизия Ду 110 | шт. | 12 |
| 90 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 4 |
| 91 | Крестовина 50х50х50 (67) | шт. | 4 |
| 92 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 36 |
| 93 | Переход чугун - пластик 110х125 | шт. | 16 |
| 94 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 4 |
| 97 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.7 |
| 98 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.7 |
| 99 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 100 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 101 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 16 |
| 102 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 103 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 104 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 105 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 106 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.867 |
| 107 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.784 |
| 108 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.31 |
| 109 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 15.065 |
| 110 | Погрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.98 |
| 111 | Разгрузка. Трубы металлические с применением автопогрузчиков | т | 4.98 |
| 112 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 4.98 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Р.Люксембург,41 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 7.59 |
| 2 | Строительный мусор | т | 11.0055 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 8.31 |
| 4 | Строительный мусор | т | 11.634 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 7.03 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.28 |
| 8 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 7.59 |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.445 |
| 10 | Строительный мусор | т | 0.1734 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 2.17 |
| 12 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.41 |
| 13 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.41 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.42 |
| 15 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.48 |
| 16 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 17 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 10 |
| 18 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 19 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 10 |
| 20 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.1 |
| 21 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 10 |
| 22 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.58 |
| 23 | Строительный мусор | т | 0.32712 |
| 24 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.27 |
| 26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 27 | Строительный мусор | т | 0.0508 |
| 28 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 29 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 30 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 31 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 32 | Оштукатуривание поверхности кирпичных боровов | 100 м2 | 0.18 |
| 33 | Окраска известковыми составами венткоробов,боровов, стояков, труб | 100 м2 | 0.18 |
| 35 | Устройство: кирпичной кладки венткоробов и столбиков | м3 | 2.6 |
| 36 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 37 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110мм | м | 36 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 39 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 42 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.12 |
| 43 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 13.8 |
| 44 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 3 |
| 45 | Шлак | м3 | 3.09 |
| 55 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянног | м3 | 0.7 |
| 56 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.868 |
| 57 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.15 |
| 58 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 17.25 |
| 59 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 | 0.29 |
| 60 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.159355 |
| 61 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | шт. | 8 |
| 62 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 8 |
| 65 | Устройство ходов | 100 м | 1.56 |
| 66 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 0.831 |
| 67 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 1.66 |
| 68 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 23.3 |
| 69 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 23.3 |
| 70 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 23.3 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Ремонт подвального помещения |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Р.Люксембург,41 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную | 1000 м2 | 0.1312 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1312 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 1.312 |
| 4 | Устройство: бетонной подготовки | 100 м3 | 0.1312 |
| 5 | Бетон тяжелый | м3 | 13.3824 |
| 6 | Устройство: подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 1.312 |
| 7 | Бетон тяжелый | м3 | 2.67648 |
| 8 | Устройство: промазки и расшивки швов панелей в цоколе(прим) | 100 м | 0.47 |
| 9 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1.412 |
| 10 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.412 |
| 11 | Устройство основания под фундаменты щебеночного(провалы) | м3 | 14.6 |
| 12 | Устройство: подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.35 |
| 13 | Бетон тяжелый | м3 | 0.714 |
| 14 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 100 м2 | 0.35 |
| 15 | Бетон тяжелый | м3 | 1.071 |
| 16 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 35 |
| 17 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 35 |
| 18 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 35 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Текстильщиков,7/2 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.2 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.4 |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 6 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.6 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.04 |
| 9 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.2 |
| 11 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.4 |
| 16 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 |
| 18 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 6 |
| 19 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 6 |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.6 |
| 24 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 80 |
| 25 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 160 |
| 26 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 80 |
| 27 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 80 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3.3 |
| 33 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.24 |
| 35 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 38 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 39 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.24 |
| 42 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 43 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 50 |
| 44 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 50 |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 47 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 18 |
| 48 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 30 |
| 55 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 56 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1.18 |
| 65 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.7 |
| 67 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 68 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 69 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 14 |
| 70 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 26 |
| 71 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 72 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 78 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.7 |
| 79 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт. | 1 |
| 85 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.24 |
| 86 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.7 |
| 87 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1.1 |
| 88 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.474 |
| 89 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1.1 |
| 90 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 20 |
| 92 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 12 |
| 96 | Манжета 123-110 | шт. | 1 |
| 97 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 36 |
| 98 | Переход на гладкий чугун 100х110 | шт. | 12 |
| 99 | Фасонные части:переход 110*150 | шт. | 1 |
| 101 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.5 |
| 103 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.5 |
| 104 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 105 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 106 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 24 |
| 107 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 108 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 109 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 110 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.5 |
| 111 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.966 |
| 112 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.544 |
| 113 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.164 |
| 114 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 13.386 |
| 115 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 116 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 117 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 4.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | ВДО-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Текстильщиков,7/4 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.6 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.16 |
| 4 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.12 |
| 5 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.2 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1.6 |
| 12 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 160 |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 8 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.16 |
| 15 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 |
| 18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.12 |
| 19 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 |
| 20 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 4 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1.2 |
| 22 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 20мм | шт. | 40 |
| 23 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 60 |
| 24 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 120 |
| 25 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 60 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 60 |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.48 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1.6 |
| 33 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0 |
| 34 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.45 |
| 35 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.45 |
| 36 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 37 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 38 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.4 |
| 39 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.4 |
| 40 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 15мм | шт. | 24 |
| 41 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |
| 42 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 43 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 44 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 45 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 25мм | шт. | 24 |
| 46 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 16 |
| 47 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 28 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.4 |
| 51 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 32мм | шт. | 6 |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.45 |
| 53 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 40мм | шт. | 4 |
| 54 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.45 |
| 55 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 6 |
| 62 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2.1 |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0 |
| 64 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.3 |
| 65 | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 66 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 68 | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 13 |
| 69 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 26 |
| 70 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 71 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 73 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 4 |
| 74 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.3 |
| 75 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 |
| 76 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления иводоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 30 |
| 79 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 80 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.04 |
| 81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 82 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 1 |
| 83 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 84 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.7 |
| 85 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.3 |
| 86 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1.2 |
| 87 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.608 |
| 88 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1.2 |
| 89 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 90 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 8 |
| 91 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 12 |
| 95 | Манжета 123-110 | шт. | 12 |
| 96 | Полуотводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 50 |
| 97 | Переход на гладкий чугун 100х110 | шт. | 12 |
| 98 | Фасонные части:переход 110*150 | шт. | 1 |
| 100 | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.45 |
| 102 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.45 |
| 103 | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 8 |
| 104 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 105 | Заглушки стальные диаметром 15мм | шт. | 8 |
| 106 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 107 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.132704 |
| 108 | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.2704 |
| 109 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.45 |
| 110 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.066 |
| 111 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.513 |
| 112 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.145 |
| 113 | Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5 | 10 м2 | 13.1675 |
| 114 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 115 | Разгрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4.7 |
| 116 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 4.7 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: Шевцовой, 3 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.82 |
| 3. | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.66 |
| 4. | Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 1.08 |
| 5. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.08 |
| 6. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.7 |
| 7. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.62 |
| 8. | Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.99 |
| 12. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 13. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 14. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 15. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 21. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0.82 |
| 22. | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 9 |
| 23. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.66 |
| 27. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 28. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1.08 |
| 29. | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 16 |
| 30. | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 32 мм | шт. | 6 |
| 33. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.7 |
| 36. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 10 |
| 38. | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 20 мм | шт. | 124 |
| 40. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.62 |
| 41. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 62 |
| 43. | Спецсоединения стальные, резьба диаметром до 15 мм | шт. | 100 |
| 44. | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 112 |
| 47. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0.99 |
| 49. | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.1327 |
| 51. | Конвектор отопительный стальной "Комфорт" | кВт | 13.27 |
| 53. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5.51 |
| 54. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0.82 |
| 81. | Kран шаровой В-В размером 1" | шт. | 28 |
| 86. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 56 |
| 93. | Kран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 22 |
| 105. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 56 |
| 119. | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 |
| 120. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.28 |
| 123. | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0.232 |
| 125. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
| 130. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0.8 |
| 131. | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 15 |
| 132. | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 24 |
| 134. | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 12 |
| 135. | Тройник 110х110-90 | шт. | 4 |
| 137. | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 4 |
| 138. | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 139. | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 24 |
| 140. | Крестовина 110х110х110 (67) | шт. | 1 |
| 141. | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 4 |
| 161. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1.1543 |
| 162. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.2296 |
| 165. | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1.86932 |
| 169. | Подложка под паркет 100х50000х2мм | м2 | 214.97 |
| 170. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2 | 100 шт. | 0.04 |
| 177. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2:бетон М-300 фр.10-20мм | м3 | 0.002 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Крыша-2012 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Шевцовой,3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.43 |
| 2 | Строительный мусор | т | 15.1235 |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 11.16 |
| 4 | Строительный мусор | т | 15.624 |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 10.14 |
| 6 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 1.02 |
| 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 10.43 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1.46 |
| 9 | Строительный мусор | т | 0.1752 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1.82 |
| 11 | Разборка парапетных решеток | 100 м | 1.46 |
| 12 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.46 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.365 |
| 14 | Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.7 |
| 15 | Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 16 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 12 |
| 17 | Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 18 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 12 |
| 19 | Смена частей водосточных труб отливов (отметов) | 100 шт. | 0.12 |
| 20 | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 12 |
| 21 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 | 0.0375 |
| 22 | Строительный мусор | т | 0.046875 |
| 23 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.84 |
| 24 | Строительный мусор | т | 0.47376 |
| 25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.119 |
| 26 | Установка стропил | м3 | 4.6 |
| 27 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 28 | Строительный мусор | т | 0.1524 |
| 29 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 шт. | 0.02 |
| 30 | Строительный мусор | т | 0.112 |
| 31 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |
| 32 | Приборы оконные | комплект | 2 |
| 33 | Разборка кирпичных труб | м3 | 2.8 |
| 34 | Кладка кирпичных труб | м3 | 2.8 |
| 35 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в 1 канал | 100 м | 0.04 |
| 36 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0512 |
| 37 | Строительный мусор | т | 0.4936 |
| 38 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.04 |
| 39 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.0816 |
| 40 | Строительный мусор | т | 0.2148 |
| 41 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в 1 канал | 100 м | 0.028 |
| 42 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.03164 |
| 43 | Строительный мусор | т | 0.25452 |
| 44 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал | 100 м | 0.028 |
| 45 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0.05712 |
| 46 | Строительный мусор*3 | т | 0.31416 |
| 55 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 1.43 |
| 56 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 | 1.43 |
| 57 | Смена частей канализационного стояка патрубка | шт. | 12 |
| 58 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 36 |
| 59 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |
| 60 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |
| 61 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 0.3 |
| 62 | Маты технические МТ-50 | м3 | 0.495 |
| 63 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.18 |
| 64 | Рулонные материалы-руберойд | м2 | 20.7 |
| 65 | Утепление покрытий шлаком | м3 | 15 |
| 66 | Шлак | м3 | 15.45 |
| 67 | Устройство ходов | 100 м | 2.06 |
| 68 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1.116 |
| 69 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2.23 |
| 70 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 32.9 |
| 71 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 32.9 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на ул.Зварыгина,14 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 2 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 3 | Преобразователь ПРЭМ ДУ50мм | шт. | 3 |
| 4 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 32мм | шт. | 2 |
| 5 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 6 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 7 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 8 | Бобышка | шт. | 4 |
| 9 | Монтажные части №3 | комплект | 3 |
| 10 | Монтажные части №3 ДУ 32мм | комплект | 2 |
| 11 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 50мм | шт. | 2 |
| 12 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 32мм | шт. | 1 |
| 13 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 14 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 15 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 19 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 21 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 22 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 24 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 25 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 26 | Модем | шт. | 1 |
| 27 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 28 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 29 | Гофра | м | 0 |
| 30 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 31 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Кирова, 91 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 20 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 3 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 20 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 20 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 6 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 12 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 4 |
| 23. | Установка фильтров диаметром до 25 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.3 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.03 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,108 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 2 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 3 | Преобразователь ПРЭМ ДУ50мм | шт. | 3 |
| 4 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 32мм | шт. | 2 |
| 5 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 6 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 7 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 8 | Бобышка | шт. | 4 |
| 9 | Монтажные части №3 | комплект | 3 |
| 10 | Монтажные части №3 ДУ 32мм | комплект | 2 |
| 11 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 50мм | шт. | 2 |
| 12 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 32мм | шт. | 1 |
| 13 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 14 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 15 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 19 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 21 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 22 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 24 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 25 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 26 | Модем | шт. | 1 |
| 27 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 28 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 29 | Гофра | м | 0 |
| 30 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 31 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кирова,126 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 2 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 3 | Преобразователь ПРЭМ ДУ50мм | шт. | 3 |
| 4 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 32мм | шт. | 2 |
| 5 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 6 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 7 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 8 | Бобышка | шт. | 4 |
| 9 | Монтажные части №3 | комплект | 3 |
| 10 | Монтажные части №3 ДУ 32мм | комплект | 2 |
| 11 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 50мм | шт. | 2 |
| 12 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 32мм | шт. | 1 |
| 13 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 14 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 15 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 19 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 21 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 22 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 24 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 25 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 26 | Модем | шт. | 1 |
| 27 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 28 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 29 | Гофра | м | 0 |
| 30 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 31 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Кольчугинский,3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 | узел | 1 |
| 3 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 6 | Преобразователь расхода ПРЭМ,ДУ100мм | шт. | 2 |
| 7 | Преобразователь расхода ПРЭМ ,ДУ 50мм | шт. | 2 |
| 8 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 9 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 10 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 11 | Бобышка | шт. | 4 |
| 12 | Монтажные части №3 ДУ 100мм | комплект | 2 |
| 13 | Монтажные части №3 ДУ 50мм | комплект | 2 |
| 14 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 100мм | шт. | 1 |
| 15 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 50мм | шт. | 1 |
| 16 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 18 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм | шт. | 4 |
| 24 | Затвор гидравлический диаметром до 150мм | шт. | 4 |
| 25 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 6 |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 29 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 30 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 34 | Модем | шт. | 1 |
| 35 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 1 |
| 36 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.1 |
| 38 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 39 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 40 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Ленина, 53/1 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 50 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 50 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 50 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 16. | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,53а |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 2 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 3 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 65мм | шт. | 2 |
| 4 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 40мм | шт. | 2 |
| 5 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 6 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 7 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 8 | Бобышка | шт. | 4 |
| 9 | Монтажные части №3 ДУ 65мм | комплект | 2 |
| 10 | Монтажные части №3 ДУ 40мм | комплект | 2 |
| 11 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 65мм | шт. | 1 |
| 12 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 40мм | шт. | 1 |
| 13 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 16 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 20 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 22 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 25 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду40 | шт. | 4 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 8 |
| 27 | Модем | шт. | 1 |
| 28 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 29 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 31 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 32 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 33 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Объект: | Приборы учета |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на пр.Ленина,67/3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 2 | Тепловычислитель ВКТ-7-04 | комплект | 1 |
| 3 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 65мм | шт. | 2 |
| 4 | Преобразователь ПРЭМ ДУ 40мм | шт. | 2 |
| 5 | Термосопротивление КТСП-Н, L=60мм | шт. | 2 |
| 6 | Датчик давления СДВ | комплект | 2 |
| 7 | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 8 | Бобышка | шт. | 4 |
| 9 | Монтажные части №3 ДУ 65мм | комплект | 2 |
| 10 | Монтажные части №3 ДУ 40мм | комплект | 2 |
| 11 | Имитатор к ПРЭМ ,ДУ 65мм | шт. | 1 |
| 12 | Имитатор к ПРЭМ, ДУ 40мм | шт. | 1 |
| 13 | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 16 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 20 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 22 | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 25 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду40 | шт. | 4 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 8 |
| 27 | Модем | шт. | 1 |
| 28 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 29 | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 31 | Монтаж антивандального ящика | шт. | 1 |
| 32 | Антивандальный ящик навесной для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 33 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: ул. Пушкина, 19а |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 65 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 40 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 40 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 65 мм | шт. | 3 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 65 мм | шт. | 2 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 40 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 2 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 22. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 24. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 8 |
| 29. | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 30. | Установка фильтров диаметром 65 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 31. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 6 |
| 33. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 2 |
| 34. | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 36. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.006 |
| 37. | Модем | шт. | 1 |
| 41. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 43. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 44. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 45. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 46. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: ул. Пушкина, 70 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 65 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 40 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 40 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 65 мм | шт. | 3 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 65 мм | шт. | 2 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 40 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 2 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 22. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 |
| 24. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 8 |
| 29. | Установка фильтров диаметром 40 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 30. | Установка фильтров диаметром 65 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 31. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 6 |
| 33. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 2 |
| 34. | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 36. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.006 |
| 37. | Модем | шт. | 1 |
| 41. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 43. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 44. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 45. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 46. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: Р.Люксембург, 41 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 50 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 50 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 50 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 16. | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Текстильщиков, 7/2 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 50 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 50 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 50 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 16. | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: пр. Текстильщиков, 7/4 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 50 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 50 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 50 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 16. | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем |
| --- | --- |
| Объект: | Многоквартирный дом по адресу: ул. Шевцовой, 3 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| На установку общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 3. | Теплосчетчик ВКТ 7-04 | комплект | 1 |
| 4. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 32 мм | комплект | 3 |
| 5. | Преобразователь расхода ПРЭМ, Ду 50 мм | комплект | 2 |
| 6. | Термосопротивление КТСП-Н, L=60 мм | комплект | 2 |
| 7. | Датчик давления СДВ-И | шт. | 2 |
| 8. | Гильза к КТСП-Н | шт. | 4 |
| 9. | Бобышка | шт. | 4 |
| 10. | Монтажные части № 3, Ду 32 мм | шт. | 2 |
| 11. | Монтажныечасти № 3, Ду 50 мм | шт. | 2 |
| 12. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 50 мм | шт. | 1 |
| 13. | Имитатор к ПРЭМ, Ду 32 мм | шт. | 1 |
| 14. | Датчик наружной температуры | шт. | 1 |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 16. | Арматура фланцевая | шт. | 2 |
| 17. | Kран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 |
| 18. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 21. | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 22. | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 8 |
| 25. | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 27. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 29. | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 30. | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 31. | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.005 |
| 32. | Модем | шт. | 1 |
| 36. | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 | 100 м | 0.8 |
| 38. | Кабели силовые небронированные. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в виниловой изоляции и оболочке на напряжение 660 В.АВВГ 2х6 | км | 0.08 |
| 39. | Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 1 |
| 40. | Боксы навесные для установки на стене:21Н 1Р 31 габаритные размеры 350х466х170мм | шт. | 1 |
| 41. | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

| Объемно-планировочные параметры для проведения энергетического обследования многоквартирных жилых домов в 2012 году |
| --- |
| Параметры | Единицы измерения | Значение параметра (по данным проектной документации) |
|  |  | ул. Григорченкова, 37а | ул. Зварыгина, 14 | пр. Кирова, 91 | пр. Кирова, 108 | пр. Кирова, 126 | пр. Кольчугинский, 3 | пр. Ленина, 53/1 | пр. Ленина, 53а | пр. Ленина, 58а | пр. Ленина, 67/3 | пер. Ленский, 3 | ул. Пушкина, 19а | ул. Пушкина, 70 | ул. Розы Люксембург, 41 | пр. Текстильщиков, 7/2 | пр. Текстильщиков, 7/4 | ул. Шевцовой, 3 |
| 2.1.1.Строительный объем всего, в том числе: | куб.м. | 7595 | 12527 | 7331 | 13514 | 9988 | 48618 | 10159 | 20185 | 2954 | 20285 | 4903 | 15439 | 15631 | 9975 | 9897 | 10099 | 15979 |
| отапливаемой части | куб.м. | 7595 | 12527 | 7331 | 13514 | 9988 | 48618 | 10159 | 20185 | 2954 | 20285 | 4903 | 15439 | 15631 | 9975 | 9897 | 10099 | 15979 |
| 2.1.2. Количество квартир (помещений) | шт. | 24 | 80 | 40 | 64 | 60 | 176 | 59 | 117 | 12 | 119 | 30 | 88 | 88 | 60 | 60 | 60 | 69 |
| 2.1.3. Расчетное количество жителей (работников) | чел. | 53 | 141 | 81 | 116 | 106 | 460 | 106 | 246 | 28 | 270 | 39 | 176 | 189 | 101 | 111 | 105 | 130 |
| 2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений) | кв.м. | 1529,1 | 3527,9 | 1850,1 | 2556,9 | 2692 | 11380,8 | 2632,5 | 5576,7 | 614,5 | 5726,3 | 1074,2 | 4251,2 | 4283 | 2733,8 | 2711,3 | 2713,1 | 3258,5 |
| 2.1.5. Высота этажа (от пола до пола) | м | 3,4 | 2,86 | 2,8 | 3,06 | 2,9 | 3,05 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 2,85 |
| 2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания всего, в том числе: | кв.м. | 3168,9 | 4183 | 2430,7 | 4062,6 | 3389,5 | 14298,8 | 3612 | 6864 | 1538 | 6845 | 1638,06 | 5454,8 | 5369 | 3426,8 | 3895 | 3551 | 4170,4 |
| стен, включая окна, входные и балконные двери в здание | кв.м. | 1679,7 | 2431 | 1316 | 2296 | 2011,5 | 10450 | 2160 | 3960 | 642,8 | 3963 | 792,66 | 3136 | 3136 | 2001,8 | 2505 | 2158 | 2296 |
| окон и балконных дверей | кв.м. | 338 | 552 | 226,1 | 340 | 573 | 1560 | 400,2 | 877,5 | 140 | 1010 | 214,24 | 510 | 564,4 | 438,52 | 505,6 | 442,4 | 392,7 |
| покрытий, чердачных перекрытий | кв.м. | 744,6 | 876 | 538,7 | 883,3 | 689 | 1714,5 | 726 | 1452 | 447,6 | 1441 | 422,7 | 1159,4 | 1116,5 | 712,5 | 695 | 696,5 | 937,2 |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту | кв.м. | 744,6 | 876 | 576 | 883,3 | 689 | 2134,3 | 726 | 1452 | 447,6 | 1441 | 422,7 | 1159,4 | 1116,5 | 712,5 | 695 | 696,5 | 937,2 |