УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кунецкого»

___________ Л.И. Пацель

«_____» _________________2009 г.

Пакет документации

на проведение квалификационного отбора

для выполнения работ по капитальному ремонту

внутридомовых инженерных сетей, замене лифтового оборудования  многоквартирных жилых домов

г.Ленинска- Кузнецкого в 2009 году.

№ КО-05

Заказчик:

ОАО «Управление единого заказчика жилищно-коммунальных услуг г. Ленинска-Кузнецкого»

Инструкция участникам квалификационного отбора

В настоящей  инструкции  используются следующие понятия и термины:

комиссия - коллегиальный рабочий орган, формируемый заказчиком;

квалификационный отбор - выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией квалифицированной подрядной организации или индивидуального предпринимателя для качественного и своевременного проведения работ по капитальному ремонту жилищного фонда с наиболее эффективным использованием средств, полученных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, многоквартирные дома которых включены в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ   "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

участник квалификационного отбора - индивидуальный предприниматель либо иное юридическое лицо, имеющее право осуществлять деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов и претендующее на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта жилищного фонда;

заявка на участие в квалификационном отборе - комплект документов, составленных с соблюдением условий представления документации, содержащих предложение участника квалификационного отбора заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в региональную адресную программу капитального ремонта жилищного фонда.

2. Выбор подрядных организаций, претендующих на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляется по результатам квалификационного отбора.

Квалификационный отбор подрядных организаций производится для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта жилищного фонда на 2009 год.

Организатором квалификационного отбора выступает комиссия, сформированная заказчиком.

3. Комиссия вправе запрашивать у участников квалификационного отбора разъяснения представленной ими заявки, а также проверять всеми не запрещенными законом способами достоверность представленных в заявках сведений.

3.1. Комиссия вправе принять следующие решения:

допустить участника квалификационного отбора к выполнению подрядных работ в многоквартирном жилом доме, включенном в региональную адресную программу;

отказать участнику квалификационного отбора в выполнении подрядных работ на многоквартирном жилом доме, включенном в региональную адресную программу.

Все решения комиссия принимаются путем проведения открытого голосования. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

3.2. По результатам квалификационного отбора с победителем отбора заказчик заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3.3. Для определения победителя квалификационного отбора комиссия учитывает следующие показатели:

срок проведения работ и гарантийные обязательства на них - максимальное количество 10 баллов;

наличие производственной базы (техническая оснащенность) - максимальное количество 5 баллов;

опыт работы участника квалификационного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов - максимальное количество 5 баллов;

стабильность финансового состояния участника квалификационного отбора за предыдущий период работы - максимальное количество 3 балла.

3.4. Заказчик на следующий день после дня подписания протокола направляет уведомления о принятых решениях участникам квалификационного отбора.

3.5. Квалификационный отбор признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки либо все заявки отклонены.

3.6. Победителем по итогам квалификационного отбора признается участник квалификационного отбора, который по оценке комиссии предложил лучшие условия выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и который набрал наибольшее количество баллов.

4. Требования, предъявляемые к подрядным организациям:

4.1. Наличие лицензий и иных разрешительных документов на выполнение работ, связанных с капитальном ремонтом жилищного фонда.

4.2. Обладание профессиональными, техническими ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, необходимыми для выполнения работ (с применением новых технологий и современных материалов).

4.3. Участник квалификационного отбора не находится в стадии ликвидации, или отсутствует решение арбитражного суда о введении какой либо из процедур банкротства участника квалификационного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.4. Неприостановление деятельности участника квалификационного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в квалификационном отборе.

4.5. Отсутствие у участника квалификационного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

4.6. Обладание опытом работы по капитальному ремонту жилищного фонда не менее 3 лет.

4.7. Применение расценок с учетом коэффициентов, действующих на территории муниципальных образований.

5. Участник квалификационного отбора, желающий осуществить работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, должен представить следующие документы:

5.1. Заполненную анкету участника квалификационного отбора (приложение к настоящему Порядку), сопроводительное письмо с описью всех приложенных и перечисленных в настоящем Порядке необходимых копий документов (с указанием количества листов).

5.2. Учредительные документы (устав, учредительный договор), заверенную надлежащим образом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

5.3. Заверенную надлежащим образом копию приказа (решение собрания учредителей) о назначении директора.

5.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки), выданную не ранее, чем за месяц до начала срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе.

5.5. Нотариально заверенные копии лицензий на право выполнения подрядных работ.

5.6. Справку из банка об отсутствии картотеки на счете.

5.7. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджет.

5.8. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года.

5.9. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения (при ее наличии).

5.10. Документы, характеризующие опыт работы.

5.11. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения).

5.12. Документы, подтверждающие квалификацию работников.

5.13. Сведения об имеющемся оборудовании (грузоподъемные механизмы, сварочное, монтажное оборудование).

5.14. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника квалификационного отбора.

5.15. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой при привлечении иностранной рабочей силы.

6. Требования к форме заявки на участие в квалификационном отборе:

6.1. Участник квалификационного отбора подает заявку в письменной форме.

6.2. Язык заявки - русский.

6.3. Все листы заявки на участие в квалификационном отборе должны быть пронумерованы. Все страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителями (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

6.4. В случае, если заявка на участие в квалификационном отборе подписана уполномоченным лицом, к ней должна быть приложена доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявку. В таком случае заявка принимается при предъявлении уполномоченным лицом паспорта.

6.5. Представленные в заявке документы после проведения квалификационного отбора участникам не возвращаются.

7. Заказчик вправе в любое время (но не позднее чем за пять дней, предшествующих дню окончания срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе) внести изменения в документацию о проведении квалификационного отбора. При этом заказчик направляет заказными письмами всем участникам, выразившим желание участвовать в квалификационном отборе, внесенные изменения.

8. Участник квалификационного отбора, подавший заявку на участие в квалификационном отборе, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время.

9. Уведомление участника квалификационного отбора об изменении или отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено не позднее окончательного срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе.

Информационная карта

Заказчик (Управляющая организация): 652500, г.Ленинск –Кузнецкий, ул.Земцова,1 ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого», тел/факс 5-13-97 Адрес электронной почты: uez-gku@mail.ru.

Объект капитального ремонта: выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей, замене лифтового оборудования многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2009 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Примерная стоимость работ, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проезд Новокировский, 3 | Отопление чердачная разводка, отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, перевод на ЦГВ (центральное горячее водоснабжение), водосчетчик | 776,0 |
|  | Проезд Новокировский, 7а | Отопление чердачная разводка, отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, перевод на ЦГВ, водосчетчик | 776,0 |
|  | Ул. Пушкина, 3а | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, перевод на ЦГВ, холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 604,0 |
|  | Ул. Пушкина,4 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 801,5 |
|  | Ул. Пушкина,8 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 887,56 |
|  | Ул. Пушкина, 82 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", канализация ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 950,0 |
|  | ул.Рязанская,39 | Отопление ниже "0", отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, холодное водоснабжение ниже "0", холодное водоснабжение выше "0", водосчетчик | 1246,6 |
|  | Ул. Суворова, 5 | Канализация ниже "0", тепловой узел, водосчетчик | 308,16 |
|  | Ул. Суворова, 7 | Канализация ниже "0", тепловой узел, водосчетчик | 308,16 |
|  | Ул. Суворова, 8 | Тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 567,2 |
|  | пр.Текстильщиков,9/3 | Канализация ниже "0", тепловой узел, водосчетчик | 470,0 |
|  | Бульвар Химиков, 4 | Тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", канализация ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 720,0 |
|  | Бульвар Химиков, 9/1 | Горячее водоснабжение ниже "0", канализация ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 724,8 |
|  | Бульвар Химиков,10/3 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, канализация ниже "0" | 1058,0 |
|  | Ул. Чекмарева, 34 | Отопление ниже "0", отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, водосчетчик | 723,2 |
|  | Ул. Чекмарева, 36 | Отопление ниже "0", отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, перевод на ЦГВ, водосчетчик | 843,2 |
|  | Ул. Шевцовой,9 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 692,0 |
|  | Ул. Шевцовой, 10 | Отопление ниже "0", тепловой узел, подъездное отопление, горячее водоснабжение ниже "0", канализация ниже "0", холодное водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 1250,0 |
|  | Ул. Шилина, 5 | Отопление ниже "0", отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, водосчетчик | 401,6 |
|  | Ул. Шилина, 9 | Горячее водоснабжение ниже "0", холодное вод водоснабжение ниже "0", водосчетчик | 587,5 |
|  | Ул. Шилина, 13 | Отопление ниже "0", отопление выше "0", тепловой узел, подъездное отопление, водосчетчик | 401,6 |
|  | ул.Шишлянникова, 10 | Тепловой узел, подъездное отопление, перевод на ЦГВ, водосчетчик | 476,0 |
|  | Пр. Ленина, 55/1 | Замена лифтового оборудования | 3300,0 |
|  | Пр. Ленина, 65 | Замена лифтового оборудования | 6600,0 |

Предлагаемый срок выполнения работ: 01 октября 2009г.

Заявки на участие в квалификационном отборе подаются по месту нахождения Заказчика: 652500, г.Ленинск –Кузнецкий, ул.Земцова,1 ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого», тел/факс 5-13-97 Адрес электронной почты: uez-gku@mail.ru. Официальный сайт: www. uez-lk.ru. с 25 апреля 2009 года с 8.00 час  до 16.00 час  (время местное) по рабочим дням, по 04 мая 2009 года до 16.00 час  местного времени.

Срок рассмотрения заявок  участников  квалификационного отбора не должен превышать 3 дней, срок подведения итогов отбора не должен превышать 2 дней. Подведение итогов состоится по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий,  ул.Земцова,1 в  кабинете директора ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого».

Информацию о проведении квалификационного отбора можно получить по адресу: 652500, г.Ленинск –Кузнецкий, ул.Земцова,1 ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого», тел. 5-21-52 с 8:00 до 16:00.

Контактное лицо: начальник отдела технического контроля и капитального ремонта ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» Деревягина Инесса Николаевна, тел.: +7 (38456) 5-21-52

Форма № 1

#### Заявка на участие в

#### квалификационном  отборе

(для юридического лица, печатается на бланке юридического лица)

Дата: __________________________

Кому: ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»

Уважаемые господа!

Изучив документацию о квалифицированном отборе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  принять участие в квалификационном отборе на выполнение работ по: _________________________________________________________________________ в соответствии с условиями, указанными в документации, которая является частью настоящей заявки на участие квалификационном отборе.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие в квалификационном отборе, выполнить работы, в соответствии с желаемым графиком работ.

Мы ознакомлены с дефектными ведомостями, сметной документацией, состоянием объекта капитального ремонта и условиями выполнения работ, влияющими на их стоимость.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами цены контракта (договора).

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в сроки и на условиях, указанных в извещении о проведении отбора, в полном объеме в соответствии со сметной стоимостью, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор).

До подготовки и оформления официального контракта (договора) настоящая заявка на участие в квалификационном отборе вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта (договора) будет выполнять роль обязательного контракта (договора) между нами. Мы признаем Ваше право не принять нашу заявку на участие в конкурсе или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.

От кого (юридическое лицо, должность, физическое лицо)

(подпись, печать)

Форма № 2

Анкета участника квалификационного отбора

(для юридического лица)

| 1. | Полное наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 3. | Форма собственности: |  |
|  | Ф.И.О., должность руководителя, телефон |  |
| 4. | Почтовый адрес: |  |
| 5. | Юридический адрес: |  |
| 6. | Фактический адрес: |  |
| 7. | Контактное лицо, должность, телефон (факс): |  |
| 8. | Факс (телекс): |  |
| 9. | Электронный адрес |  |
| 10. | Дата, место регистрации № свидетельства о регистрации: |  |
|  | Адрес и телефон налогового органа, на учете в котором стоит участник размещения заказа |  |
| 11. | Лицензия № |  |
| 12. | Банковские реквизиты Наименование обслуживающего банка ИНН/КПП Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ОКОНХ ОКПО |  |

Сведения о руководстве

| Ф.И.О. и должность руководителя |  |
| --- | --- |
| Прочие показатели |
| Наличие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату подачи заявки |  |

Подпись участника размещения заказа				_____________

М.П.

Дата:__________

Форма № 2

Анкета участника квалификационного отбора

(для физического лица)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в квалифицированном отборе, заполняет данную форму.

В тех случаях, когда исполнитель предполагает использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости работ, должна быть представлена также информация, характеризующая партнеров:

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Сведения о месте жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | Адрес электронной почты |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Банковские реквизиты |  |

Подпись участника размещения заказа			_____________

Дата:__________

Форма № 3

«Требования заказчика к поставляемым  (выполняемым, оказываемым)

товарам (работам,  услугам)»

| п/п № | Условия заказчика | Предложения участника квалификационного отбора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей, замене лифтового оборудования многоквартирных домов г.Ленинска- Кузнецкого в 2009 году в объемах, предусмотренных дефектными ведомостями (приложение № 1) |  |
| 2. | Выполнение работ предусматривается из материалов подрядной организации, но не выше цен определенных нормативным территориальным каталогом текущих сметных цен на основные строительные ресурсы областного ежемесячного информацонно-аналитического бюллетеня. |  |
| 3. | Доставка материалов до объекта производится автотранспортом подрядной организации. |  |
| 4. | Сбор и утилизация строительных отходов производится подрядной организацией на городском свалочном полигоне. |  |
| 5. | Исполнитель обязуется использовать сертифицированные материалы при выполнении ремонтных работ. |  |
| 6. | Исполнитель испытывает систему отопления, горячего и холодного водоснабжения на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа и не ниже 0,75 МПа (п. 5.3.3 ПиН). |  |
| 7. | Производство ремонтных работ осуществлять в соответствии с Правилами по технике безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии со СНиП 2.04.05-85, 2.04.05-91, 3.05.01-85. |  |
| 8. | Исполнитель производит ремонтные работы по теплоснабжению в соответствии со СНиП 2.04.07.86., действующими Правилами по охране труда и технике безопасности, Правилами пожарной безопасности |  |
| 9. | Производство ремонтных работ осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ). |  |
| 10. | Наличие лицензии на указанный вид работ. |  |

(подпись и печать участника размещения заказ

Форма № 4

«Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к выполнению  услуг, к расходам на эксплуатацию товара» (при необходимости)

| № п/п | Условия заказчика | Предложения участника квалификационного отбора |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Исполнитель» обязуется оперативно реагировать на вызовы Заказчика согласно действующим нормативам. |  |
| 2. | Срок гарантийного обслуживания объекта не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ |  |
| 3. | Безвозмездное устранение недостатков, возникших по вине «Исполнителя» при производстве ремонтных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то «Исполнитель» устраняет их за свой счет и в согласованные сроки. |  |

(подпись и печать участника размещения заказа)

Форма № 5

«Опыт работы»

(на рынке закупаемых товаров (работ, услуг))

Наименование участника___________________________________

Все участники заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту (за 2006- 2008 годы)

| Год | Виды выполненных работ |
| --- | --- |
| 2006 |  |
| 2007 |  |
| 2008 |  |

К форме № 5 могут прилагаться документы  подтверждающие положительную репутацию (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные сведения.

Подпись участника размещения заказа ________________

М.П.

Дата_______

Форма № 6

«Кадровые возможности»

Наименование участника ______________________________________

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность | Образование | Професси-ональная квалификация | Общий стаж работы | Стаж работы на нынешнем месте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подпись участника размещения заказа _____________

М.П.

Форма № 7

«Наличие производственной базы»

| № п/п | Перечень объектов, сооружений, оборудования и т.д. | Фактический объем | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные здания и сооружения: |  |  |
| 2. | Технологическое оборудование: |  |  |
| 3. | Автотранспорт: |  |  |

______________________________________

(подпись и печать участника размещения заказа)

Дата _______________

Форма № 8

ОПИСЬ

представленных  документов на участие в квалифицированном отборе

___________________________________________________________

(полное наименование юридического, физического лица)

___________________________________________________________

| № п/п | Наименование документа | Количество листов в документе |
| --- | --- | --- |

| #G0 ________________/______________/ |
| --- |
| (подпись) Ф.И.О. | М.П. |

Приложение №1

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пр-д Новокировский,3 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 2,4 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 3,4 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,7 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,7 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,3 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 3,1 |
| 10 | Клипсы 18-22мм | шт. | 290 |
| 11 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 2 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 28 |
| 13 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 20*20*20 | шт. | 52 |
| 14 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг 20 | шт. | 132 |
| 15 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, преход 20*20 | шт. | 132 |
| 16 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 19 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0,52 |
| 20 | Установка кранов воздушных | комплект | 26 |
| 21 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,7 |
| 22 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,7 |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0 |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,643 |
| 25 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,4656 |
| 26 | Рулонные материалы | м2 | 53,544 |
| 27 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 28 | Теплосчетчик Эльф Карат РС в комплекте, шт | шт. | 1 |
| 29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 30 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 31 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 32 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,2 |
| 34 | Клипсы 12-16мм | шт. | 22 |
| 35 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 1 |
| 36 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*15 | шт. | 4 |
| 37 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15,шт | шт. | 12 |
| 38 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 4 |
| 39 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 8 |
| 40 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 41 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 4 |
| 42 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,033176 |
| 43 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 3,3176 |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0 |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1,8 |
| 46 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг15 | шт. | 16 |
| 47 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 15*15*15 | шт. | 16 |
| 48 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 16 |
| 49 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 32 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,8 |
| 51 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, переход 20*20 | шт. | 32 |
| 52 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 20*20*20 | шт. | 4 |
| 53 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 20*20*15 | шт. | 16 |
| 54 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам.фитинг 20 | шт. | 35 |
| 55 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 3 |
| 56 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 3 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 58 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 25*25*20 | шт. | 4 |
| 59 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 1 |
| 60 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 61 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 1,6 |
| 62 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,2142 |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 24,633 |
| 64 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,2 |
| 65 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,2 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пр-д Новокировский,7а ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 2,5 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 4,14 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,8 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 30,6 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,7 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,3 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 3,84 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 49,92 |
| 11 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 2 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 30 |
| 13 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 20*20*20 | шт. | 56 |
| 14 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг 20 | шт. | 140 |
| 15 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, преход 20*20 | шт. | 112 |
| 16 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 19 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0,56 |
| 20 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |
| 21 | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | шт. | 1 |
| 22 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,46 |
| 23 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,46 |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 6,64 |
| 25 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,669 |
| 26 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,484 |
| 27 | Рулонные материалы | м2 | 55,66 |
| 28 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 29 | Теплосчетчик Эльф Карат РС в комплекте, шт | шт. | 1 |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 31 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 33 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,16 |
| 35 | Клипсы 12-16мм | шт. | 22 |
| 36 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 1 |
| 37 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*15 | шт. | 4 |
| 38 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15,шт | шт. | 12 |
| 39 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 4 |
| 40 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 8 |
| 41 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 42 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 4 |
| 43 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,033176 |
| 44 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 3,3176 |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,16 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1,2 |
| 47 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг15 | шт. | 12 |
| 48 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 15*15*15 | шт. | 12 |
| 49 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 12 |
| 50 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 51 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 2,1 |
| 52 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 20*20*20 | шт. | 3 |
| 53 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 20*20*15 | шт. | 12 |
| 54 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам.фитинг 20 | шт. | 27 |
| 55 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 3 |
| 56 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 3 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,9 |
| 58 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 25*25*20 | шт. | 3 |
| 59 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 1 |
| 60 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 61 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 1,2 |
| 62 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,2709 |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 31,1535 |
| 64 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,21 |
| 65 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,21 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Пушкина,3а ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 3,77 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,4 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,4 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0,8 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,4 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,17 |
| 8 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 81 |
| 9 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 20 мм | шт. | 162 |
| 10 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 11 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 273 мм | шт. | 2 |
| 12 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |
| 13 | Установка воздухосборников наружным диаметром 133 мм | шт. | 1 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 15 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 16 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 41 |
| 18 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 2 |
| 19 | Kраны -сбросники бронзовые д.15мм | шт. | 39 |
| 20 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 15 мм | шт. | 39 |
| 21 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 39 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,77 |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 24 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 | узел | 1 |
| 25 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду65 | комплект | 1 |
| 26 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,7872 |
| 28 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,28 |
| 29 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,754 |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | 86,71 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,24 |
| 32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,6 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,6 |
| 34 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,24 |
| 35 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 13 |
| 36 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 38 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 39 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 13 |
| 40 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 1 |
| 41 | Kраны -сбросники бронзовые д.15мм | шт. | 12 |
| 42 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 15 мм | шт. | 12 |
| 43 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,24 |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,6 |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,53 |
| 46 | Тройник 16-16*16 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 3 |
| 47 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 6 |
| 48 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 3 |
| 49 | Фитинг 16*1/2 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 6 |
| 50 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,0995 |
| 51 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 9,95 |
| 52 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 шт. | 0,15 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,7 |
| 54 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам-фитинг д.20 | шт. | 12 |
| 55 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам- тройник 20*20*20 | шт. | 15 |
| 56 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 57 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,75 |
| 58 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 15 |
| 59 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам-фитинг 16*1/2 | шт. | 32 |
| 60 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам-тройник 16*16*16 | шт. | 5 |
| 61 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 11 |
| 62 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 63 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 10 |
| 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 2 |
| 65 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 2 |
| 66 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,45 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Пушкина,4 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,64 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,36 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 12 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,64 |
| 8 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 4 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6,4 |
| 10 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 12 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
| 14 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 15 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 16 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 12 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,64 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,36 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1792 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0576 |
| 21 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,2 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,96 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,48 |
| 25 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 12 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 29 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 12 |
| 30 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 31 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,2 |
| 33 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 6 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 |
| 35 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 36 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 38 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,24 |
| 39 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 24 |
| 40 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 24 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,16 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4416 |
| 43 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,3082 |
| 44 | Рулонные материалы | м2 | 35,443 |
| 45 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,8 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,8 |
| 47 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 8 |
| 48 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 49 | Клипсы 12-16мм | шт. | 40 |
| 50 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 4,4 |
| 51 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20,шт | шт. | 8 |
| 52 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам фитинг 15,шт | шт. | 32 |
| 53 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 54 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 8 |
| 55 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 56 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,128 |
| 57 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,073216 |
| 58 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 7,3216 |
| 59 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 60 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 61 | Теплосчетчик Эльф-01-1шт,Расходомер Карат-РС-32-2шт,Комплект термометров Рt-500,шт | шт. | 1 |
| 62 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 63 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметром 80мм | шт. | 4 |
| 64 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 65 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1,64 |
| 66 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,12 |
| 67 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,64 |
| 68 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1,64 |
| 69 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 16,4 |
| 70 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,12 |
| 71 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,6 |
| 73 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 |
| 74 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,04 |
| 75 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,4 |
| 76 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 52 |
| 77 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 104 |
| 78 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 79 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 |
| 80 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 8 |
| 81 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 16 |
| 82 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,52 |
| 83 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 52 |
| 84 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 52 |
| 85 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 86 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 87 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,76 |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,64 |
| 89 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,532 |
| 90 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4592 |
| 91 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,8354 |
| 92 | Рулонные материалы | м2 | 96,071 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Пушкина,8 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,64 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,36 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 12 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,64 |
| 8 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 4 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6,4 |
| 10 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 12 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
| 14 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 15 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 16 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 12 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,64 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,36 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1792 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0576 |
| 21 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,2 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,96 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,48 |
| 25 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 12 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,48 |
| 29 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 12 |
| 30 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 31 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,8 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,2 |
| 33 | Гнутый отвод заводского изготовления | шт. | 6 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 |
| 35 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 36 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 38 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,24 |
| 39 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 24 |
| 40 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 24 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,16 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4416 |
| 43 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,3082 |
| 44 | Рулонные материалы | м2 | 35,443 |
| 45 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,8 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,8 |
| 47 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 8 |
| 48 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 49 | Клипсы 12-16мм | шт. | 40 |
| 50 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 4,4 |
| 51 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20,шт | шт. | 8 |
| 52 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам фитинг 15,шт | шт. | 32 |
| 53 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 54 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 8 |
| 55 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 56 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,128 |
| 57 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,073216 |
| 58 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 7,3216 |
| 59 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 60 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 61 | Теплосчетчик Эльф-01-1шт,Расходомер Карат-РС-32-2шт,Комплект термометров Рt-500,шт | шт. | 1 |
| 62 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 63 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметром 80мм | шт. | 4 |
| 64 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 65 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1,64 |
| 66 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,12 |
| 67 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,64 |
| 68 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1,64 |
| 69 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 16,4 |
| 70 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,12 |
| 71 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 72 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,6 |
| 73 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6,36 |
| 74 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,04 |
| 75 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,4 |
| 76 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 52 |
| 77 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 104 |
| 78 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 79 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 |
| 80 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 8 |
| 81 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 16 |
| 82 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,52 |
| 83 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 52 |
| 84 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 52 |
| 85 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 86 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 87 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,76 |
| 88 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,64 |
| 89 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,532 |
| 90 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,4592 |
| 91 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,8354 |
| 92 | Рулонные материалы | м2 | 96,071 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Пушкина,82 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,6 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,24 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 12 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 6 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 2 |
| 7 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 2 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 24 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,6 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 60 |
| 11 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 12 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 1 |
| 13 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 14 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 15 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 12 |
| 16 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 12 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,6 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,24 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,168 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0384 |
| 21 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,18 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,48 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,48 |
| 25 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 72 |
| 26 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 144 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 48 |
| 28 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 4 |
| 29 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 4 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,18 |
| 31 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 118 |
| 32 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 33 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 34 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 35 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,24 |
| 36 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 24 |
| 37 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 24 |
| 38 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,66 |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3692 |
| 40 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,2621 |
| 41 | Рулонные материалы | м2 | 30,1415 |
| 42 | Лента с липким слоем | 10 м | 0,1 |
| 43 | Изготовление опор вручную (мелких деталей), | т конструк | 0,433 |
| 44 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,433 |
| 45 | Конструкции стальные | т | 0,433 |
| 46 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,4 |
| 47 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,4 |
| 48 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 8 |
| 49 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 50 | Клипсы 12-16мм | шт. | 44 |
| 51 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 4,4 |
| 52 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20,шт | шт. | 8 |
| 53 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам фитинг 15,шт | шт. | 8 |
| 54 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,256 |
| 55 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,146432 |
| 56 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 14,6432 |
| 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,4 |
| 58 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,24 |
| 59 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,55 |
| 60 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,79 |
| 61 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 79 |
| 62 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 12 |
| 63 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 10 |
| 64 | Тройник 110х110-90 | шт. | 12 |
| 65 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 12 |
| 66 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 24 |
| 67 | Переход чугун - пластик 150х110 | шт. | 1 |
| 68 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 13 |
| 69 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,2 |
| 70 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,2 |
| 71 | Конструкции стальные | т | 0,2 |
| 72 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 73 | Теплосчетчик Эльф-01-1шт,Расходомер Карат-РС-32-2шт,Комплект термометров Рt-500,шт | шт. | 1 |
| 74 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 75 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметром 80мм | шт. | 4 |
| 76 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 77 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1,46 |
| 78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 79 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,12 |
| 80 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,14 |
| 81 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5,6 |
| 82 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 1,32 |
| 83 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 42,24 |
| 84 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 85 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8 |
| 86 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,4 |
| 87 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 40 |
| 88 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,72 |
| 89 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,2 |
| 90 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 36 |
| 91 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 72 |
| 92 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 12 |
| 93 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 12 |
| 94 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 95 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 96 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 97 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 98 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,36 |
| 99 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 36 |
| 100 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 36 |
| 101 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 102 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 103 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,92 |
| 104 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,46 |
| 105 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3736 |
| 106 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3656 |
| 107 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,6174 |
| 108 | Рулонные материалы | м2 | 71,001 |

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| ул.Рязанская , 39 ремонт внутридомовых инженерных систем |
| пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1.24 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м | 6.2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1.24 |
| 4 | Гнутый отвод заводского изготовления Д=50 мм | шт. | 9 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.16 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.24 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 4.3 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1.5 |
| 9 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам д-15 мм (фитинги,тройники, уголки , переходы и т.д) | шт. | 108 |
| 10 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам д-20 мм ( фитинги, уголоки, тройники, переходы и .д.) | шт. | 468 |
| 11 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 13 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 15 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 16 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ-50 (цена от поставщика) | шт. | 1 |
| 17 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 18 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 19 | Установка воздухосборников наружным диаметром 219 мм | шт. | 1 |
| 20 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0.96 |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 7.44 |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.62 |
| 23 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам д 20 мм (фитинги, тройники,уголки,переходы и т.д.) | шт. | 22 |
| 24 | Клипсы 18-22мм | шт. | 20 |
| 25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 8 |
| 26 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 8 |
| 27 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 28 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 29 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.146432 |
| 30 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 14.6432 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 2.45 |
| 32 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0.32 |
| 33 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.32 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м | 1.12 |
| 36 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам д-25 мм | шт. | 36 |
| 37 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 38 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 6 |
| 39 | Клипсы 28мм | шт. | 12 |
| 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.24 |
| 41 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам д-32 мм | шт. | 31 |
| 42 | Клипсы 35мм | шт. | 10 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1.09 |
| 44 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам д-15 мм | шт. | 140 |
| 45 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 46 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 47 | Клипсы 12-16мм | шт. | 80 |
| 48 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 49 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 50 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 51 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 52 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.435 |
| 53 | Рулонные материалы | м2 | 50.025 |
| 54 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 0.5 |
| 55 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 100 шт. | 2.16 |
| 56 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 500 мм отверстий площадью до 20 см2 прим к=5 | 100 шт. | 0.72 |
| 57 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0.06 |
| 58 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 59 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.24 |
| 60 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 шт. | 0.24 |
| 61 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100 шт. | 0.72 |
| 62 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 шт. | 2.16 |
| 63 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0.67 |
| 64 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.67 |
| 65 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.43 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Суворова,5 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,87 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,009 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,87 |
| 4 | Крепления | кг | 30,4 |
| 5 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 6 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 7 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 8 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 9 |
| 9 | Тройник 110х110-90 | шт. | 16 |
| 10 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 70 |
| 11 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 39 |
| 12 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 12 |
| 13 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,554 |
| 14 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 0,554 |
| 15 | Конструкции стальные | т | 0,554 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 2,6 |
| 17 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 2,6 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) | т | 2,6 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 2 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ50(цена поставщика в комплекте) | шт. | 1 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 7 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 10 | Задвижки д.50 | шт. | 3 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Суворова,7 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,87 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,009 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,87 |
| 4 | Крепления | кг | 30,4 |
| 5 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 6 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 6 |
| 7 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 8 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 9 |
| 9 | Тройник 110х110-90 | шт. | 16 |
| 10 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 70 |
| 11 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 39 |
| 12 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 12 |
| 13 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,554 |
| 14 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 0,554 |
| 15 | Конструкции стальные | т | 0,554 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 2,6 |
| 17 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 2,6 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) | т | 2,6 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 2 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ50(цена поставщика в комплекте) | шт. | 1 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 7 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 10 | Задвижки д.50 | шт. | 3 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Суворова,8 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,74 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,6 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 24 |
| 5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,4 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 16 |
| 7 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,26 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,4 |
| 9 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 9,6 |
| 11 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 14 |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,24 |
| 13 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 9,6 |
| 14 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм(в т.ч. сбросники) | шт. | 36 |
| 15 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 16 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,74 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,352 |
| 20 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,25 |
| 21 | Рулонные материалы | м2 | 28,75 |
| 22 | Лента с липким слоем | 10 шт | 0,5 |
| 23 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,35 |
| 24 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 0,35 |
| 25 | Конструкции стальные | т | 0,35 |
| 26 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,384 |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1 |
| 29 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 8 |
| 30 | Клипсы 12-16мм | шт. | 44 |
| 31 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,2196 |
| 32 | Конвекторы с креплениями | кВт | 21,96 |
| 33 | Клипсы 12-16мм | шт. | 38,4 |
| 34 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 4,4 |
| 35 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам-фитинг-переход 15*20 | шт. | 8 |
| 36 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам-фитинг 15мм | шт. | 8 |
| 37 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 16 |
| 38 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1 |
| 39 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,24 |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 0,63 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 42 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,08 |
| 44 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,2 |
| 45 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,35 |
| 46 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14 |
| 47 | Трубопроводы с гильзами | м | 35 |
| 48 | Гнутый отвод заводского изготовления ДУ 65мм | шт. | 5 |
| 49 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,24 |
| 50 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 9,6 |
| 51 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 13 |
| 52 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 12 |
| 53 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 12 |
| 54 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 55 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 56 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,87 |
| 58 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,202 |
| 59 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,41 |
| 60 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2,0 т | т | 0,41 |
| 61 | Конструкции стальные | т | 0,41 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 2 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ50(цена поставщика в комплекте) | шт. | 1 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 7 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 10 | Задвижки д.50 | шт. | 3 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пр.Текстильщиков ,9/3 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № |  | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 2,4 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,005 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 2,4 |
| 4 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 30 |
| 5 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 30 |
| 6 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 24 |
| 7 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 50 |
| 8 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 60 |
| 9 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 24 |
| 10 | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (керамический кирпич) | м3 | 0,78 |
| 11 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,702 |
| 12 | Конструкции стальные (б/у) | т | 0,702 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 5 |
| 14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы чугунные | т | 5 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1) | т | 5 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 2 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ50(цена поставщика в комплекте) | шт. | 1 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 7 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 10 | Задвижки д.50 | шт. | 3 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бр.Химиков,4 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1,12 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,36 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 20 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 36 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 1,12 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 9 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 11 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 12 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
| 13 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,18 |
| 14 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 15 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 18 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,12 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,36 |
| 18 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3024 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0576 |
| 20 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 2,24 |
| 22 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,72 |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,36 |
| 24 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 18 |
| 25 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 36 |
| 26 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,8 |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 28 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 22 |
| 29 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 44 |
| 30 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3,6 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 1,12 |
| 32 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,12 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,2 |
| 35 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 36 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 38 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,36 |
| 39 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 36 |
| 40 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 36 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,96 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,6236 |
| 43 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,4415 |
| 44 | Рулонные материалы | м2 | 50,7725 |
| 45 | Лента с липким слоем | 10 м | 0,1 |
| 46 | Изготовление опор вручную (мелких деталей), | т конструк | 0,4 |
| 47 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,4 |
| 48 | Конструкции стальные | т | 0,4 |
| 49 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,9 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,9 |
| 51 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 12 |
| 52 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 53 | Клипсы 12-16мм | шт. | 90 |
| 54 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 6,6 |
| 55 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20,шт | шт. | 24 |
| 56 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам фитинг 15,шт | шт. | 48 |
| 57 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 58 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 12 |
| 59 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,384 |
| 60 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,219648 |
| 61 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 21,9648 |
| 62 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,9 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,43 |
| 64 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 1,43 |
| 65 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14,3 |
| 66 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 15 |
| 67 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 20 |
| 68 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 16 |
| 69 | Тройник 110х110-90 | шт. | 25 |
| 70 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 10 |
| 71 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 36 |
| 72 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 18 |
| 73 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,8 |
| 74 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,8 |
| 75 | Конструкции стальные | т | 0,8 |
| 76 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 77 | Теплосчетчик Эльф-01-1шт,Расходомер Карат-РС-32-2шт,Комплект термометров Рt-500,шт | шт. | 1 |
| 78 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 79 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметром 80мм | шт. | 4 |
| 80 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бр.Химиков,9/1 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1,09 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,54 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,54 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 20 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 38 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5,4 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,09 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 50,14 |
| 9 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 11 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 3 |
| 12 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 |
| 13 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,18 |
| 14 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 15 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 18 |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,09 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,327 |
| 18 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 19 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм | шт. | 2 |
| 20 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,1 |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 2,23 |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,54 |
| 23 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 22 |
| 24 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 40 |
| 25 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5,4 |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,1 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 1,15 |
| 29 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 30 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 1 |
| 31 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,54 |
| 33 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 18 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5,4 |
| 35 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 36 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 37 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 1 |
| 38 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 39 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,36 |
| 40 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 36 |
| 41 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 36 |
| 42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 7,98 |
| 43 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,6388 |
| 44 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,4526 |
| 45 | Рулонные материалы | м2 | 52,049 |
| 46 | Лента с липким слоем | 10 м | 0,1 |
| 47 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 3,3 |
| 48 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 3,3 |
| 49 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33 |
| 50 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 168 |
| 51 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 30 |
| 52 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 24 |
| 53 | Тройник 110х110-90 | шт. | 18 |
| 54 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 54 |
| 55 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 27 |
| 56 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 30 |
| 57 | Крестовина 110х110х110 (67) | шт. | 18 |
| 58 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 19 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бр.Химиков,10/3 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 3,24 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 3,44 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,84 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 2,04 |
| 5 | Гнутый отвод заводского изготовления,ДУ-100мм | шт. | 2 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 51 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1,2 |
| 8 | Гнутый отвод заводского изготовления, ДУ-80 мм | шт. | 16 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 30 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 3,44 |
| 11 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 41,28 |
| 12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,84 |
| 13 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 92 |
| 14 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 184 |
| 15 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18,4 |
| 16 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 17 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 18 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| 19 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 8 |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 16 |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 12 |
| 22 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 12 |
| 23 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 24 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 1,04 |
| 25 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 92 |
| 26 | Заглушки стальные диаметром 25 мм | шт. | 12 |
| 27 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 28 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 5,28 |
| 30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 3,24 |
| 31 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,134 |
| 32 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,948 |
| 33 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,8664 |
| 34 | Рулонные материалы | м2 | 214,636 |
| 35 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 3-5 | узел | 1 |
| 36 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ-50мм в комплекте, шт | шт. | 1 |
| 37 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 38 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 2,5 |
| 39 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 2,5 |
| 40 | Крепления | кг | 25 |
| 41 | Заглушка полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 62 |
| 42 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 63 |
| 43 | Тройник 110х110-90 | шт. | 45 |
| 44 | Тройник полиэтиленовый 110х110-45 | шт. | 48 |
| 45 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 72 |
| 46 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 21 |
| 47 | Крестовина 110х110х110 (67) | шт. | 3 |
| 48 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 44 |
| 49 | Переход чугун - пластик 125х110 | шт. | 18 |
| 50 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,5 |
| 51 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1,5 |
| 52 | Клипсы 12-16мм | шт. | 66 |
| 53 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 6,6 |
| 54 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20 | шт. | 12 |
| 55 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15,шт | шт. | 12 |
| 56 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 12 |
| 57 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 58 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 59 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 12 |
| 60 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,384 |
| 61 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,219648 |
| 62 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 21,9648 |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 1,5 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ул.Чекмарева,34 ремонт внутридомовых инженерных систем

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0.12 |
| 2 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 4 |
| 3 | Клипсы 12-16мм | шт. | 6 |
| 4 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.0366 |
| 5 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 3.66 |
| 6 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 2.4 |
| 7 | Фитинг 15 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 8 |
| 8 | Крепления д.15 к полиэтиленовым трубам | шт. | 12 |
| 9 | Металлопластик тройник 16*16*16 многослойным металлополимерным трубам | шт. | 4 |
| 10 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 4 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0.12 |
| 12 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 13 | Теплосчетчик Эльф -01=1шт,расходомер Карат РС 32=2шт,комплект термометров Рt-500 Ду32 | комплект | 1 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 15 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 16 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 17 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 4.4 |
| 19 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0.01 |
| 20 | Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм | шт. | 1 |
| 21 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0.88 |
| 22 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 88 |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.65 |
| 24 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.21 |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.55 |
| 26 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.55 |
| 28 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12.87 |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.45 |
| 30 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10.53 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 2.2 |
| 32 | Переходники д.20 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 96 |
| 33 | Фитинг д.20 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 96 |
| 34 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 22 |
| 35 | Крепления д.20 к полиэтиленовым трубам | шт. | 220 |
| 36 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 22 |
| 37 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 38 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 39 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.3257 |
| 40 | Рулонные материалы | м2 | 37.4555 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 4.4 |
| 42 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0.12 |
| 43 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0.48 |
| 44 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.48 |
| 45 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.456 |
| 46 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0.48 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Чекмарева,36 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,12 |
| 2 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 4 |
| 3 | Клипсы 12-16мм | шт. | 6 |
| 4 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,0366 |
| 5 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 3,66 |
| 6 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 2,4 |
| 7 | Фитинг 15 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 8 |
| 8 | Крепления д.15 к полиэтиленовым трубам | шт. | 12 |
| 9 | Металлопластик тройник 16*16*16 многослойным металлополимерным трубам | шт. | 4 |
| 10 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 4 |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,12 |
| 12 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 13 | Теплосчетчик Эльф -01=1шт,расходомер Карат РС 32=2шт,комплект термометров Рt-500 Ду32 | комплект | 1 |
| 14 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 15 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 16 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 17 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 18 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 4,4 |
| 19 | Демонтаж воздухосборников | 100 шт. | 0,01 |
| 20 | Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм | шт. | 1 |
| 21 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0,48 |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,65 |
| 23 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15,21 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,55 |
| 25 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,87 |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,55 |
| 27 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,87 |
| 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,45 |
| 29 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10,53 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 2,2 |
| 31 | Переходники д.20 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 96 |
| 32 | Фитинг д.20 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 96 |
| 33 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 22 |
| 34 | Крепления д.20 к полиэтиленовым трубам | шт. | 220 |
| 35 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 22 |
| 36 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 37 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 2 |
| 38 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,3257 |
| 39 | Рулонные материалы | м2 | 37,4555 |
| 40 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 4,4 |
| 41 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0,12 |
| 42 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,48 |
| 43 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,48 |
| 44 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,456 |
| 45 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0,48 |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 47 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 2 |
| 48 | Крепления д.25 к полиэтиленовым трубам | шт. | 40 |
| 49 | Переходник 25*25*20 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 6 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,7 |
| 51 | Переходник 20*20*15 многослойным металлополимерным трубам | шт. | 12 |
| 52 | Крепления д.20 полиэтиленовым трубам | шт. | 70 |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 1,2 |
| 54 | Крепления д.15 к полиэтиленовым трубам | шт. | 120 |
| 55 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 26 |
| 56 | Переходник к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 24 |
| 57 | Фитинг 15 к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 12 |
| 58 | Уголок установочный к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 48 |
| 59 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 26,4 |
| 60 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 1,2 |
| 61 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,3 |
| 62 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,1008 |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 11,592 |
| 64 | Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0,12 |
| 65 | Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных | 100 шт. | 0,24 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шевцовой,9 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 2,92 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 1,08 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м | 0,54 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,636 |
| 5 | Гнутый отвод заводского изготовления д.40 | шт. | 10 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,58 |
| 7 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 13,572 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 1,08 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 25,272 |
| 10 | Гнутый отвод заводского изготовления д.76 | шт. | 12 |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,8 |
| 12 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 68 |
| 13 | Вентиль-сбросник д.15 | шт. | 70 |
| 14 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 68 |
| 15 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 42,12 |
| 16 | Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 17 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 18 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 2 |
| 19 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 20 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,92 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,08 |
| 23 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7 | узел | 1 |
| 24 | Теплосчетчик ТСК-4 с выч. ВКТ-4 (в комплект теплосчетчика входит: водосчетчик ВСТ-1шт, термопреобразователи сопротивления Pt-500-2шт, гильзы-2шт, вычислитель-1шт.) Ду50 | комплект | 1 |
| 25 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 2 | шт. | 1 |
| 26 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 2,12 |
| 28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1,44 |
| 29 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,4 |
| 30 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 |
| 31 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 16 |
| 32 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 9,36 |
| 33 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,68 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15,912 |
| 35 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 36 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 50 мм | шт. | 2 |
| 37 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,76 |
| 38 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду40 | шт. | 1 |
| 39 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 2 |
| 40 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17,784 |
| 41 | Гнутый отвод заводского изготовления д.40 | шт. | 4 |
| 42 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,92 |
| 43 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 2 |
| 44 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 32 мм | шт. | 4 |
| 45 | Гнутый отвод заводского изготовления д.32 | шт. | 8 |
| 46 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 21,528 |
| 47 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,4 |
| 48 | Крепления | кг | 9,36 |
| 49 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 24 |
| 50 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 20 мм | шт. | 24 |
| 51 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,4 |
| 52 | Крепления | кг | 9,36 |
| 53 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 24 |
| 54 | Вентиль-сбросник д.15 | шт. | 35 |
| 55 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 9 |
| 56 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 15 мм | шт. | 26 |
| 57 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 2 |
| 58 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,56 |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,8 |
| 60 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 61 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 8 |
| 62 | Вентиль-сбросник д.15 | шт. | 4 |
| 63 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 8 |
| 64 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,1602 |
| 65 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 16,02 |
| 66 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,8 |
| 67 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,167 |
| 68 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3024 |
| 69 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,11 |
| 70 | Рулонные материалы | м2 | 127,65 |
| 71 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | т | 1,52 |
| 72 | Конструкции стальные | т | 1,52 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шевцовой,10 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 0,9 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,36 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 4 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 18 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 36 |
| 6 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 2 |
| 7 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 36 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,9 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 90 |
| 11 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 13 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 1 |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 15 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,18 |
| 16 | Заглушки стальные диаметром 15 мм | шт. | 18 |
| 17 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 18 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,9 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,36 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,243 |
| 21 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0576 |
| 22 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 23 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,88 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,72 |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,36 |
| 26 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 18 |
| 27 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 36 |
| 28 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 36 |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,36 |
| 30 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 22 |
| 31 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 40 |
| 32 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 36 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,88 |
| 34 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 188 |
| 35 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 36 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 2 |
| 37 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |
| 38 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,36 |
| 39 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 36 |
| 40 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 36 |
| 41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,6 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,5932 |
| 43 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,4214 |
| 44 | Рулонные материалы | м2 | 48,461 |
| 45 | Лента с липким слоем | 10 м | 0,1 |
| 46 | Изготовление опор вручную (мелких деталей), | т конструк | 0,56 |
| 47 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,56 |
| 48 | Конструкции стальные | т | 0,56 |
| 49 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,6 |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,6 |
| 51 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 12 |
| 52 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 24 |
| 53 | Клипсы 12-16мм | шт. | 90 |
| 54 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 6,6 |
| 55 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*20,шт | шт. | 24 |
| 56 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам фитинг 15,шт | шт. | 48 |
| 57 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 58 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 12 |
| 59 | Демонтаж конвекторов | 100 экм. | 0,384 |
| 60 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,219648 |
| 61 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 21,9648 |
| 62 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,6 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,36 |
| 64 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,9 |
| 65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 66 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,45 |
| 67 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 45 |
| 68 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 150 мм | т | 0,12 |
| 69 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | 0,81 |
| 70 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 81 |
| 71 | Муфта полиэтиленовая Ду 110мм | шт. | 18 |
| 72 | Ревизия полиэтиленовая Ду110 | шт. | 21 |
| 73 | Тройник 110х110-90 | шт. | 9 |
| 74 | Отводы полиэтиленовые 90х110 | шт. | 18 |
| 75 | Отводы полиэтиленовые 45х110 | шт. | 36 |
| 76 | Переход чугун - пластик 150х110 | шт. | 1 |
| 77 | Переход чугун - пластик 100х110 | шт. | 28 |
| 78 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1575 |
| 79 | Изготовление опор вручную (мелких деталей) | т конструк | 0,73 |
| 80 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т | т | 0,73 |
| 81 | Конструкции стальные | т | 0,73 |
| 82 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 83 | Теплосчетчик Эльф-01-1шт,Расходомер Карат-РС-32-2шт,Комплект термометров Рt-500,шт | шт. | 1 |
| 84 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 4 |
| 85 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные диаметром 80мм | шт. | 4 |
| 86 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 87 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м | 2,16 |
| 88 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,6 |
| 89 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 2,08 |
| 90 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,12 |
| 91 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 |
| 92 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 2,04 |
| 93 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 204 |
| 94 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,6 |
| 95 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 160 |
| 96 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,8 |
| 97 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 80 |
| 98 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,28 |
| 99 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 128 |
| 100 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 64 |
| 101 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 128 |
| 102 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 22 |
| 103 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 44 |
| 104 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 105 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 |
| 106 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 4 |
| 107 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| 108 | Затвор гидравлический диаметром до 80мм | шт. | 4 |
| 109 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 8 |
| 110 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,64 |
| 111 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 64 |
| 112 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 64 |
| 113 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |
| 114 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 115 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,68 |
| 116 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 2,16 |
| 117 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,7264 |
| 118 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,5868 |
| 119 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 1,0432 |
| 120 | Рулонные материалы | м2 | 119,968 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шилина,5 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,4 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,72 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 38,5 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,7 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,6 |
| 10 | Клипсы 18-22мм | шт. | 160 |
| 11 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 20 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 176 |
| 13 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 26 |
| 14 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 26 |
| 15 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг 20 | шт. | 136 |
| 16 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,муфта 15 | шт. | 18 |
| 17 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 |
| 20 | Установка кранов воздушных | комплект | 18 |
| 21 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 22 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0,36 |
| 23 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 шт. | 0,22 |
| 24 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,75 |
| 25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,75 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,12 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,348 |
| 28 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,25 |
| 29 | Рулонные материалы | м2 | 28,75 |
| 30 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 31 | Теплосчетчик Эльф Карат РС шт | шт. | 1 |
| 32 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 33 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 34 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 35 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,1 |
| 37 | Клипсы 12-16мм | шт. | 10 |
| 38 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 1 |
| 39 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*15 | шт. | 2 |
| 40 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15,шт | шт. | 6 |
| 41 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 2 |
| 42 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 4 |
| 43 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 44 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 2 |
| 45 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,016588 |
| 46 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 1,6588 |
| 47 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,1 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шилина,9 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,2 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 2,9 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 2,9 |
| 4 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 50 мм | шт. | 16 |
| 5 | Гнутый отвод заводского изготовления д.50 | шт. | 10 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 36 |
| 7 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 8 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 25 мм | шт. | 64 |
| 9 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 40 |
| 10 | Гнутый отвод заводского изготовления д.25 | шт. | 40 |
| 11 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18 |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 0,6 |
| 13 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18 |
| 14 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм(в т.ч. сбросники) | шт. | 48 |
| 15 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 16 | Гнутый отвод заводского изготовления д.15 | шт. | 20 |
| 17 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0,08 |
| 18 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 8 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 4,1 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,916 |
| 21 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,649 |
| 22 | Рулонные материалы | м2 | 74,635 |
| 23 | Лента с липким слоем | 10 шт | 0,8 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,6 |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м | 1,4 |
| 26 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,4 |
| 28 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,6 |
| 29 | Гнутый отвод заводского изготовления д.100 | шт. | 3 |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,4 |
| 31 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 32,76 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 33 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14,04 |
| 34 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, вода, пар , Т=150С, д.25мм | шт. | 26 |
| 35 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
| 36 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 24 |
| 37 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 24 |
| 38 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, патрубки диаметром до 15 мм | шт. | 48 |
| 39 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 40 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 41 | Затвор гидравлический диаметром до 100мм | шт. | 3 |
| 42 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 43 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 2,4 |
| 44 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,58 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шилина,13 Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,4 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 1,72 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 |
| 4 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 38,5 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,7 |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,12 |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,6 |
| 10 | Клипсы 18-22мм | шт. | 160 |
| 11 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.20мм | шт. | 20 |
| 12 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 176 |
| 13 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 26 |
| 14 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 26 |
| 15 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг 20 | шт. | 136 |
| 16 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,муфта 15 | шт. | 18 |
| 17 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Затвор гидравлический диаметром до 50мм | шт. | 4 |
| 19 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 |
| 20 | Установка кранов воздушных | комплект | 18 |
| 21 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 219 мм | шт. | 2 |
| 22 | Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб внутри здания | 100 шт. | 0,36 |
| 23 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 шт. | 0,22 |
| 24 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,75 |
| 25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,75 |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,12 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,348 |
| 28 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,25 |
| 29 | Рулонные материалы | м2 | 28,75 |
| 30 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 31 | Теплосчетчик Эльф Карат РС шт | шт. | 1 |
| 32 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 33 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду32 | шт. | 4 |
| 34 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 35 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1 |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,1 |
| 37 | Клипсы 12-16мм | шт. | 10 |
| 38 | Дюбель-гвоздь 8х80 | 10 шт. | 1 |
| 39 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг-переход 15*15 | шт. | 2 |
| 40 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15,шт | шт. | 6 |
| 41 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 2 |
| 42 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 4 |
| 43 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 44 | Заглушки стальные диаметром 10 мм | шт. | 2 |
| 45 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,016588 |
| 46 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 1,6588 |
| 47 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,1 |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Шишлянникова,10 ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 3,2 |
| 2 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, фитинг15 | шт. | 32 |
| 3 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 15*15*15 | шт. | 32 |
| 4 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 15мм | шт. | 32 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 32 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 1,6 |
| 7 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 20*20*15 | шт. | 32 |
| 8 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, переход 20*20 | шт. | 64 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,6 |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 9,24 |
| 11 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, тройник 32*32*20 | шт. | 8 |
| 12 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 32мм | шт. | 1 |
| 13 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 2 |
| 14 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0,6 |
| 15 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 25*25*20 | шт. | 8 |
| 16 | Краны латунный полнопроходной муфтовый, STC-FARO, ручка "Рычаг", диаметр 25мм | шт. | 1 |
| 17 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 18 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 3,2 |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,108 |
| 20 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,2772 |
| 21 | Рулонные материалы | м2 | 31,878 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 6 |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,2 |
| 24 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,фитинг 15 | шт. | 12 |
| 25 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам,тройник 15*15*15 | шт. | 4 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 4 |
| 27 | Кран шаровый КШВ 11Б27П1 Ру16, пар-вода Т=150С, д.15мм | шт. | 4 |
| 28 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 8 |
| 29 | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,033176 |
| 30 | Конвекторы отопительные типа КH-20-П; КH-20-К с кожухом | кВт | 3,3176 |

| № | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| поз |  | измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2 | узел | 1 |
| 2 | Теплосчетчик Эльф Карат РС ДУ50(цена поставщика в комплекте) | шт. | 1 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран чугунный шаровый муфтовый 11ч38п раб. Среда:вода, нефть, масло Т=100*С Ру=10 Ду50 | шт. | 1 |
| 5 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 6 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 8 |
| 7 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ): 10 | шт. | 1 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 10 | Задвижки д.50 | шт. | 3 |